## Arkusz1
	DZP.381.27A.2023
	Załącznik nr 4

lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	stawka VAT	podatek kwota	wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy/kod/producent itp..	ilość wymagana w depozycie
1	dzierżawa kompletnego systemu wiertarek neurochirurgicznych ( zgodnie z opisem załącznik 4A)	miesiąc	24					nie dotyczy
2	frez kraniotomu I, II i III, frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe (rozmiary od 0,6 mm do 6,0 mm), frezy do kątnicy szybkoobrotowej, możliwość wyboru z katalogu wykonawcy, ponad 100 różnych rozmiarów i kształtów, frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic, możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji (do wyboru przez zamawiającego)	sztuka	300					40
3	trepan wielokrotnego użytku w trzech rozmiarach, 6x9 mm; 9x12 mm, 12x15 mm	sztuka	5					10
4	ostrze trepana wielokrotnego użytku w trzech rozmiarach, 6x9 mm; 9x12 mm, 12x15 mm	sztuka	15					10
5	osłona kraniotomu w trzech rozmiarach, pediatryczna, standardowa, długa	sztuka	15					2
	Razem				0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł

	Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia depozytu
	Przedmiot zamówienia wskazany w poz. 2-5 musi być kompatybilny z przedmiotem dzierżawy wskazanym w poz. 1