Załącznik nr 4.2

WYMAGANE  PARAMETRY I WARUNKI   NAJMU  GENERATORA

| Lp. | Parametry | Parametry i/warunki wymagane | Parametry i/warunki oferowane przez Wykonawcę TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich opartych na technologii noża harmonicznego oraz technologii energii bipolarnej, zaawansowanej do termofuzji tkanek wraz z dwoma przetwornikami do noża harmonicznego | TAK | nazwa oferowanego generatora- producent - nr katalogowy |
| 2 | Rok produkcji – nie starszy niż 2017r. | TAK | rok produkcji- |
| 3 | Wykorzystanie ultradźwięków o częstotliwości 50-60Hz | TAK |  |
| 4 | Wybór poziomu pracy (min. 5) | TAK |  |
| 5 | Możliwość przeprowadzenia autotestu | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie błędów w pracy generatora | TAK |  |
| 7 | Ustawienia realizowane na panelu dotykowym | TAK |  |
| 8 | Przetworniki piezoelektryczne współpracujące z jednorazowymi końcówkami do zabiegów chirurgii laparoskopowej – 2 szt. | TAK |  |
| 9 | Konektor umożliwiający podłączenie przetworników piezoelektrycznych do generatora | TAK |  |
| 10. | Konektor umożliwiający podłączenie nożyc roboczych bipolarnych do generatora | TAK |  |
| 11. | Wózek kompatybilny z generatorem z blokadą min. dwóch kół , z otworem do przeprowadzenia kabla sterującego pedałów | TAK |  |
| 12. | Pedał nożny podwójny do aktywacji urządzenia bipolarnego do termofuzji tkanek i aktywacji dla technologii noża harmonicznego | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA: |  |  |
| 13 | Dostawa generatora do siedziby Zamawiającego w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14 , instalacja, uruchomienie oraz szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym z udziałem obu Stron. | TAK |  |
| 14 | Wykonawca przez cały okres trwania umowy na własny koszt dokonuje napraw Generatora, jego przeglądów technicznych , wymiany części zamiennych i eksploatacyjnych, z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 15 | Wymagany termin wykonania naprawy – max. 48 godzin od daty zgłoszenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | W przypadku przedłużającej się naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt Zamawiającemu urządzenia zastępczego o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych | TAK |  |
| 17 | W przypadku, gdy liczba napraw urządzenia przekroczy 5 ( z wyjątkiem napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego) Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego generatora na nowy . | TAK |  |
| 18 | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wraz z generatorem: a) deklaracja zgodności WE b) certyfikat CE jednostki notyfikowanej c) dokument informujący o zalecanej przez producenta częstości wykonywania przeglądów technicznych, d) wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, e) wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych, f) instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej. g) informację o wartości brutto dostarczonego Generatora Wszystkie wymienione powyżej dokumenty - w języku polskim. | TAK |  |
| 19 | Okres najmu generatora - 24 miesiące od dnia zawarcia umowy | TAK |  |