## Pakiety
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Nożyczki preparacyjne I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki preparacyjne typ Mayo proste długość 190mm ostrza tepo tępe zaokrąglone część środkowa ostrzy zfazowana | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Nożyczki chirurgiczne odgięte
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ Mayo – Harrington długość 230mm, ostrza tępo tępe | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 3: Nożyczki preparacyjne II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki preparacyjne typ Weller odgięte 280mm, końce tępo tępe mocne | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 4: Nożyczki preparacyjne proste
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Nożyczki preparacyjne proste długość 115mm, ostrza tępo tępe utwardzone twardą wkładką złote ucha | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 5: Kleszczyki preparacyjne I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki preparacyjne typ Kantrowitz odgięte długość 240mm | szt | 8
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 6: Kleszczyki histerektomijne I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki histerektomijne z uzębieniem atraumatycznym typ Heaney proste długość 220 - 225mm | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 7: Kleszczyki do przymacicza I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki do przymacicza z uzębieniem atraumatycznym typ Wertheim proste długość 250mm | szt | 8
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 8: Kleszczyki do przymacicza II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki do przymacicza z uzębieniem atraumatycznym typ Wertheim lekko odgięte długość 245 - 250 mm | szt | 8
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 9: Imadło chirurgiczne I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Imadło chirurgiczne typ Hegar – Mayo z zapadką długość 200 - 205mm, część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm ucha złocone | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 10: Imadło chirurgiczne II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Imadło chirurgiczne typ Hegar – Mayo z zapadką długość 240 - 245mm, część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5mm ucha złocone | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  | 0 | X | 0 | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 11: Imadło chirurgiczne III
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo-Seeley z zapadką długość 200mm, część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4mm ucha złocone | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 12: Kleszczyki naczyniowe I
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey (modyfikowany Morris). Długość 240mm, szczęki ugięte pod kątem 70 stopni długość szczęki 93mm, części roboczej 70mm | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 13: Kleszczyki naczyniowe II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym do okluzji wydzielającej naczyń typ De Bakey-Satinsky, długość 2400mm , długość szczęki 76mm, rozwartość łuku 40mm | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 14: Kleszczyki preparacyjne II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki preparacyjne i do podwiązek typ Overholt-Geissendoerfer ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 - 230mm | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
3. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 15: Kleszczyki naczyniowe III
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey, długość 190mm, długość szczęki 90mm odgięte po łuku, skok ząbków poprzecznych 0,5mm wzdłużnych 1mm ramiona odgięte | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 16: Kleszczyki preparacyjne III
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki preparacyjne typ O' Shaugnessy odgięte długość 220mm | szt | 4
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 17: Kleszczyki histerektomijne II
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki histerektomijne typ Segond-Landau proste długość 240mm złącze śrubowe | szt | 8
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 18: Kleszczyki naczyniowe IV
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Kleszczyki naczyniowe z uzębieniem atraumatycznym typ De Bakey (modyfikowany Lambert) długość całkowita 255 mm długość szczęki 97mm rozwartość szczęk 40mm szczęki odgiete i ramiona odgięte | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta
Formularz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 4 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 19: Hak automatyczny typ Munster
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
Hak automatyczny typ Munster (komplet) o parametrach opisanych poniżej
1 | Rama owalna brzuszna typ Muenster wymiary 238 x 270mm składająca się z dwóch części rozkładalna | szt | 1
2 | Mocowanie ramy brzusznej owalnej typ Muenster w pozycji horyzontalnej | szt | 1
3 | Pręt okrągły karbowany długość 150mm | szt | 4
4 | Uchwyt mocujący pręty okrągłe typ Muenster | szt | 4
5 | Hak powłokowy wymiary głębokość 50mm szerokość 90mm do ramy typ Muenster | szt | 4
6 | Hak brzuszny typ Mikulicz wymiar wymiary głębokość 120mm szerokość 50mm do ramy typ Muenster | szt | 2
7 | Hak brzuszny typ Mikulicz wymiar wymiary głębokość 155mm szerokość 50mm do ramy typ Muenster | szt | 2
8 | Łyżka środkowa rozwieracza typ Barre wymiary 54 x 70 mm długość całkowita 235mm | szt | 1
9 | Uchwyt podtrzymujący i mocujący hak do pola operacyjnego | szt | 1
10 | Mocowanie ramienia podaw. d. stołu operacyjnego | szt | 1
11 | Zacisk mocujący ramę z uchwytem typ Muenster | szt | 1
12 | Kosz do systemu Muenster o wymiarach 540 x 253 x 100mm | szt | 1
13 | Kosz do systemu Muenster o wymiarach 540 x 253 x 50mm | szt | 1
14 | Uchwyt ręczny do haków typ Muenster | szt | 2
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Narzędzia fabrycznie nowe.
2. Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach +/-2%
3. Odporność na korozję wg Normy DIN EN ISO 13402
4. Narzędzia oznaczone numerem katalogowym i nazwą Producenta