Załącznik nr 1b

Wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (stan na dzień 20.08.2018 r.)         
 w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym  im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji: 
 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

Część 2. LOKALIZACJA CEGLANA

Zakres 1. Klimatyzatory „MDV” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Klimatyzator – typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ centrali, agregatu, klimatyzatora - umiejscowienie. | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | INSTYTUT Model: MSR23-12HRDN1-QC2(B) – inverter, Q chł. 3,2 kW, czynnik chłodniczy R410 | 4 | Model: MSR23-12HRDN1+QC2, Budynek Instytutu na dachu budynku, dach wysoki | I piętro-pomieszczenie informatyków (Punkt dystrybucyjny) Pomieszczenie H139 Gw. 20.05.2018 r. |
| 2/2 | INSTYTUT Model: MSR23-12HRDN1-QC2(B) – inverter, Q chł. 3,2 kW, czynnik chłodniczy R410 | 4 | Model: MSR23-12HRDN1+QC2, Budynek Instytutu, ściana południowa. Wys. mont. - 1,80 m nad poziomem gruntu. | Poziom -1, pomieszczenie Mammografu. Gw. 20.05.2018 r. |
| 3/3 | KLINIKA Model: MSR23-12HRDN1-QC2(B) – inverter, Q chł. 3,2 kW, czynnik chłodniczy R410 | 4 | Model: MSR23-12HRDN1+QC2, Budynek Kliniki, na dachu Budynku. Budynek wysoki. | III piętro – pomieszczenie informatyków (Punkt dystrybucyjny) Gw. 20.05.2018 r. |
| 4/4 | KLINIKA Model: MSR23-12HRDN1-QC2(B) – inverter, Q chł. 3,2 kW, czynnik chłodniczy R410 | 4 | Model: MSR23-12HRDN1+QC2, Budynek Kliniki, na dachu Budynku. Budynek wysoki. | V piętro – pomieszczenie informatyków (Punkt dystrybucyjny) Gw. 20.05.2018 r. |
| 5/5 | UTYLIZACJA Model: MSR1-18HRN1-QB8-on/off Q chł. 5,0 kW, czynnik chłodniczy R410 | 4 | Model: MSR1-18HRN1-QB8 Budynek Magazynu Chemicznego, ściana wschodnia. Wys. 2,50 m nad poziomem posadzki – pod zadaszeniem. | Pomieszczenie utylizacji- magazyn odpadów medycznych. Gw. 20.05.2018 r. |
| 6/6 | INSTYTUT Model: MSR1-12HRN1-QC2-on/off + zestaw pracy całorocznej Q chł. 3,2 kW czynnik chłodniczy R410 | 4 | Model: MSR1-12HRN1-QC2 Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach wysoki. | II piętro Pomieszczenie serwerowni obok wejścia do Apteki. Pomieszczenie nr A216. Gw. 31.07.2016 r. |
| 7/7 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-3C – inverter. MULTISPLIT Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: M40C-36HRDN1-Q Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski, strona zachodnia. MULTISPLIT | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Ekspedycja” Pomieszczenie nr A201 Gw. 31.07.2016 r. |
| 8/8 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-2C – inverter MULTISPLIT Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Ekspedycja + Magazyn” Pomieszczenie nr A201 Gw. 31.07.2016 r. |
| 9/9 | INSTYTUT Klimatyzator kanałowy Multisplit inverter Model: MTBI 12HRDN1-1C Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Odbioru Cytostatów”. Pomieszczenie poddasza, w przestrzeni stropodachu niskiego. Gw. 31.07.2016 r. |
| 10/10 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-3D – inverter Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: : M40C-36HRDN1-Q Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski, strona zachodnia. MULTISPLIT Nr 14943206004 | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Magazyn podręczny” Pomieszczenie nr A215 Gw. 31.07.2016 r. |
| 11/11 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-2D – inverter Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Magazyn podręczny płynów infuzyjnych” Pomieszczenie nr A214 Gw. 31.07.2016 r. |
| 12/12 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-1D – inverter Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Magazyn P.N.”. Pomieszczenie nr A213 Gw. 31.07.2016 r. |
| 13/13 | INSTYTUT Klimatyzator kanałowy Multiinverter Model: MTBI 12HRDN1-3D Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: M40C-36HRDN1-Q Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski strona zachodnia | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Receptura” Pomieszczenie poddasza, w przestrzeni stropodachu niskiego. Gw. 31.07.2016 r. |
| 14/14 | INSTYTUT Klimatyzator kanałowy Multiinverter Model: MTBI 12HRDN1-2D Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Sterylizacja” Pomieszczenie poddasza, w przestrzeni stropodachu niskiego. Gw. 31.07.2016 r. |
| 15/15 | INSTYTUT Klimatyzator kanałowy Multiinverter Model: MTBI 12HRDN1-1D Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Boks jałowy”. Pomieszczenie poddasza w przestrzeni stropodachu niskiego. Gw. 31.07.2016 r. |
| 16/16 | INSTYTUT Klimatyzator kanałowy Split – inverter Model: MTB 18HWDN1 Q chł. 5,3 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: M0U-18HDN1-Q Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski strona zachodnia | II piętro – Apteka „Pomieszczenie przygotowawcze” Pomieszczenie poddasza, w przestrzeni stropodachu niskiego. Gw. 31.07.2016 r. |
| 17/17 | INSTYTUT Klimatyzator kanałowy Split – inwerter Model: MHA 36HRDN1 Q chł. 10,5 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: M0U-36HDN1-R Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski strona zachodnia | II piętro – Apteka Pomieszczenie „Cytostatyki”. Pomieszczenie poddasza, w przestrzeni stropodachu niskiego. Gw. 31.07.2016 r. |
| 18/18 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1- inwerter Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: M40C-36HRDN1-Q Budynek Instytutu. Nad drzwiami zewnętrznymi do magazynów aptecznych na poziomie -1. MULTISPLIT | Magazyn Apteka – poziom -1. Pomieszczenie „Komora przyjęć” Gw. 31.07.2016 r. |
| 19/19 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1- inwerter Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | Magazyn Apteka – poziom -1. Pomieszczenie „Magazyn płynów infuzyjnych” Gw. 31.07.2016 r. |
| 20/20 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1- inwerter Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | Magazyn Apteka – poziom -1. Pomieszczenie „Wyroby medyczne” Gw. 31.07.2016 r. |
| 21/21 | INSTYTUT Model: MSR1-12HRN1-QC2-on/off + zestaw pracy całorocznej Q chł. 3,2 kW czynnik chłodniczy R410 | 4 | Model: MSR1-12HRN1-QC2 Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach wysoki. | II piętro – Laboratorium. Pomieszczenie „Bank krwi” Pomieszczenie nr A217 Gw. 31.07.2016 r. |
| 22/22 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-2B - inwerter Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: M30C1-21HRN1-QC2 Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach wysoki MULTISPLIT | II piętro – Laboratorium Pomieszczenie „Punkt przyjęcia materiału” Pomieszczenie nr A234 Gw. 31.07.2016 r. |
| 23/23 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-1B - inwerter Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | II piętro – Laboratorium Pomieszczenie „Magazyn” Pomieszczenie nr A218 Gw. 31.07.2016 r. |
| 24/24 | INSTYTUT Model: MSR1-12HRN1-QC2 – on/off + zestaw pracy całorocznej Q chł. 3,2 kW czynnik chłodniczy R410 | 4 | Model: MSR1-12HRN1-QC2 Budynek Instytutu. Ściana frontowa Instytutu na wys. 3,2 metra | Parter , korytarz F Pomieszczenie Gabinet lekarski p. F036 Gw. 31.07.2016 r. |
| 25/25 | INSTYTUT Model: MSR1-09HRN1-QC2 – on/off + zestaw pracy całorocznej Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 4 | Model: MSR1-09HRN1-QC2 Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach wysoki | II piętro – Laboratorium Pomieszczenie „Magazyn odczynników” Pomieszczenie nr A222 Gw. 31.07.2016 r. |
| 26/26 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-3A – inventer Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodzący – R410Aczynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: M40C-36HRDN1-Q Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski strona wschodnia. MULTISPLIT | II piętro – Laboratorium Pomieszczenie „Hematologia + koagulologia” Pomieszczenie nr A230 Gw. 31.07.2016 r. |
| 27/27 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-2A – inventer Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | II piętro – Laboratorium Pomieszczenie „Analityka” Pomieszczenie nr A229 Gw. 31.07.2016 r. |
| 28/28 | INSTYTUT Model: MSR23I-12HRDN1-1A – inventer Multisplit Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | II piętro – Laboratorium Pomieszczenie „Alergologia” Pomieszczenie nr A228 Gw. 31.07.2016 r. |
| 29/29 | INSTYTUT Klimatyzator kanałowy – inverter Model: MTB 18HWDN1 Q chł. 5,3 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: M0U-18HDN1-Q Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski strona wschodnia. | II piętro – Laboratorium Pomieszczenie „Biochemia kliniczna” Pomieszczenie poddasza, w przestrzeni stropodachu niskiego. Gw. 31.07.2016 r. |
| 30/30 | INSTYTUT Model: MSR23U-12HRDN1-QC4W – inventer Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: MSR23U-12HRDN1-QC4W Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski strona wschodnia. | II piętro Poradnia Onkologiczna Pomieszczenie „Pokój podań cytostatyków” Pomieszczenie nr B239 Gw. 31.07.2016 r. |
| 31/31 | INSTYTUT Model: MSR23U-12HRDN1-QC4W – inventer Q chł. 3,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: MSR23U-12HRDN1-QC4W Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski strona wschodnia. | II piętro Poradnia Onkologiczna Pomieszczenie „Pokój podań cytostatyków” Pomieszczenie nr B239a Gw. 31.07.2016 r. |
| 32/32 | INSTYTUT Model: MSR23U-09HRDN1-QC4W – inventer Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: MSR23U-09HRDN1-QC4W Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach niski strona wschodnia. | II piętro Poradnia Onkologiczna Pomieszczenie „Gabinet zabiegowy” Pomieszczenie nr B240 Gw. 31.07.2016 r. |
| 33/33 | INSTYTUT Model: MSR1-12HRN1-QC2 – on/off + zestaw całoroczny Q chł. 3,2 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: MSR23-12HRDN1 Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach wysoki | Poddasze techniczne – Pracownia FOTO Pomieszczenie „Pokój wideorejestracji” Gw. 31.07.2016 r. |
| 34/34 | INSTYTUT Model: MSR1-12HRN1-QC2 – on/off + zestaw całoroczny Q chł. 3,2 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: MSR23-12HRDN1 Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach wysoki | Poddasze techniczne – Pracownia FOTO Pomieszczenie „Pokój grafika” Gw. 31.07.2016 r. |
| 35/35 | INSTYTUT Model: MSR1-12HRN1-QC2 – on/off + zestaw całoroczny Q chł. 3,2 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: MSR23-12HRDN1 Budynek Instytutu. Na dachu budynku, dach wysoki | I piętro – Pracownia FOTO Pomieszczenie „Pokój fotografii przedniego odcinka oka” Gw. 31.07.2016 r. |
| 36/36 | KLINIKA Model: MSR09-12HRDN1 – inventer Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomi –1, od strony drzwi wejściowych do budynku Wieża Komunikacyjna | Parter – Pomieszczenia biurowe Pomieszczenie nr D021a Gw. 10.07.2016 r. |
| 37/37 | KLINIKA Model: MSR09-12HRDN1 – inventer Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomi –1, od strony drzwi wejściowych do budynku Wieża Komunikacyjna | Parter – Sekretariat Pomieszczenie nr D021 Gw. 10.07.2016 r. |
| 38/38 | KLINIKA Model: MSR09-12HRDN1 – inventer Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomi –1, od strony drzwi wejściowych do budynku Wieża Komunikacyjna | Parter – Pomieszczenia biurowe Pomieszczenie nr D021b Gw. 10.07.2016 r. |
| 39/39 | KLINIKA Model: MSR09-12HRDN1 – inventer Q chł. 2,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomi –1, od strony drzwi wejściowych do budynku Wieża Komunikacyjna | Parter – Sekretariat Pomieszczenie nr D022 Gw. 10.07.2016 r. |
| 40/40 | KLINIKA Model: MSR18-12HRDN1 – inventer Q chł. 5,3 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomi –1. Druga jednostka od strony drzwi wejściowych do budynku Wieża Komunikacyjna | Parter – Pomieszczenia biurowe Pomieszczenie nr D024a Gw. 10.07.2016 r. |
| 41/41 | KLINIKA Model: MCA21-12HRDN1 – inventer – jednostka kasetonowa Q chł. 3,5 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomi –1. Druga jednostka od strony drzwi wejściowych do budynku Wieża Komunikacyjna | Parter – Korytarz, obok pomieszczenia Sali Konferencyjnej. Gw. 10.07.2016 r. |
| 42/42 | KLINIKA Model: MCA21-12HRDN1 – inventer – jednostka kasetonowa Q chł. 3,5 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomi –1. Druga jednostka od strony drzwi wejściowych do budynku Wieża Komunikacyjna | Parter – Korytarz, obok pomieszczenia Sali Odpraw. Gw. 10.07.2016 r. |
| 43/43 | KLINIKA Model: MCC-24HRDN1 – inventer – jednostka kasetonowa Q chł. 7,6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Kliniki Na elewacji zachodniej, na poziomi –1. Od strony drzwi wejściowych zewnętrznych do Wymiennikowni Ciepła. | Parter – Sala Konferencyjna Pomieszczenie nr D02 Gw. 10.07.2016 r. |
| 44/44 | KLINIKA Model: MCA2-18HRDN1 – on/off – jednostka kasetonowa Multisplit Q chł. 5,3 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Model: M40A-36HFN1Q Budynek Kliniki Na elewacji wschodniej, na poziomie –1, przy pochylni dla osób niepełnosprawnych. MULTISPLIT | Parter – Sala Odpraw Pomieszczenie nr D019 Gw. 30.08.2016 r. |
| 45/45 | KLINIKA Model: MCA2-18HRDN1 – on/off – jednostka kasetonowa Multisplit Q chł. 5,3 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 |  | Parter – Sala Odpraw Pomieszczenie nr D019 Gw. 30.08.2016 r. |

Zakres 2. Klimatyzatory „Airwell” – lokalizacja Ceglana:

| Lp. | Rodzaj urządzenia |  | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1/1 | Klimatyzator AWAU-YKD 018-H11(j.z.)/ HKD 018-N11(j.w) czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Instytutu Poziom-1 Archiwum nr 2 |

| 2/2 | Klimatyzator AWAU-YKD 018-H11(j.z.)/ HKD 018-N11(j.w) czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Instytutu Poziom-1 Archiwum nr 2 |
| --- | --- | --- | --- |

Zakres 3. Klimatyzator „Galanz” – lokalizacja Ceglana:

| Lp. | Rodzaj urządzenia |  | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1/1 | Klimatyzator AUS-12X2H53R230L6 | 2 | Instytut. Poddasze techniczne |
|  |  |  | Centrala telefoniczna i pomieszczenie księgowości - parter |

Zakres 4. Centrale wentylacyjne „VENTUS” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala - typ,model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | INSTYTUT Centrala klimatyzacyjna nawiew/wywiew Zestaw: VS-75-R-G Wywiew 7000 m3/h Zestaw: VS-75-L-GCH/F Nawiew 7000 m3/h Wymiennik Glikolowy Went. Ne11,5 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Instytutu Na poddaszu technicznym, nad pomieszczeniami Apteki. | Pomieszczenia Apteki Serwis pogwarancyjny. |
| 2/2 | INSTYTUT Agregat Skraplający MHA/K 151 R410A do Centrali Klimatyzacyjnej Nr 12/230450 Zestaw: VS-75-R-G wywiew Zestaw: VS-75-L-GCH/F nawiew Q chł. 48,3 kW | 2 | Budynek Instytutu Na dachu budynku, dach niski strona zachodnia | Pomieszczenia Apteki Serwis pogwarancyjny. |
| 3/3 | INSTYTUT Centrala Klimatyzacyjna nawiew/wywiew Zestaw: VS-55-R-FV/E Wywiew 5000 m3/h Zestaw: VS-55-L-E/HC/F Nawiew 5000 m3/h Went. Ne 6 kW czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Instytutu Na poddaszu technicznym, nad pomieszczeniami Laboratorium | Pomieszczenia Laboratorium Serwis pogwarancyjny. |
| 4/4 | INSTYTUT Agregat Skraplający MHA/K-81 do Centrali Klimatyzacyjnej Nr 12/230240 Zestaw: VS-55-R-FV/E wywiew Zestaw: VS-55-L-E/HC/F nawiew Q chł. 22,5 kW | 2 | Budynek Instytutu Na dachu budynku, dach niski strona wschodnia. | Pomieszczenia Laboratorium Serwis pogwarancyjny |
| 5/5 | INSTYTUT Centrala wentylacyjna VTS nawiew/wywiew Zestaw: VS-100-R-PH z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą wodną Nawiew 10500 m3/h Wywiew 10500 m3/h | 2 | Budynek Instytutu Na poddaszu technicznym, nad pomieszczeniami Laboratorium | Pomieszczenia Korytarz A i B Parter Serwis pogwarancyjny. |

Zakres 5. Klimatyzatory „TOSHIBA” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Klimatyzator – typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | INSTYTUT Model: RAS-M07N3KV2-E – inventer Multisplit Q chł. 2,0 kW czynnik chłodniczy – R410A | 2 | Model: RAS-5M34UAV-E1 Budynek Instytutu Na elewacji zachodniej, na poziomie „0“ MULTISPLIT | Parter – Pracownia Histopatologiczna „Punkt Przyjęcia Materiału” Gw. 14.11.2016 r. |
| 2/2 | INSTYTUT Model: RAS-M07N3KV2-E – inventer Multisplit Q chł. 2,0 kW | 2 |  | Parter – Pracownia Histopatologiczna „Pracownia I” Gw. 14.11.2016 r. |
| 3/3 | INSTYTUT Model: RAS-B13N3KV2-E – inventer Multisplit Q chł. 3,5 kW | 2 |  | Parter – Pracownia Histopatologiczna „Pracownia II” Gw. 14.11.2016 r. |
| 4/4 | INSTYTUT Model: RAS-M07N3KV2-E – inventer Multisplit Q chł. 2,0 kW | 2 |  | Parter – Pracownia Histopatologiczna „Archiwum Próbek” Gw. 14.11.2016 r. |
| 5/5 | KLINIKA Model RAV-SM1103 Inwerter split Q chł. 10,0 kW czynnik chłodniczy – R410A | 2 | Model RAV-SM1103AT-E1 Budynek Kliniki Nad wejściem do bocznej klatki schodowej | 1 Piętro Serwerownia |
| 6/6 | KLINIKA Model RAV-SM1103 Inwerter split Q chł. 10,0 kW czynnik chłodniczy – R410A | 2 | Model RAV-SM1103AT-E1 Budynek Kliniki Nad wejściem do bocznej klatki schodowej | 1 Piętro Serwerownia |

Zakres 6. Centrale nawiewno-wywiewne „KLIMOR” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, agregat -typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | BUDYNEK 3 Centrala Klimatyzacyjna – nawiew/wywiew Typ: MCKH 2L nawiew MCKH 2R wywiew Wyd. Powietrza: 1900 m3/h – nawiew 1820 m3/h – wywiew Instalacja glikolowa RG12 MCK 02 czynnik chłodzący-7/120C nawilżanie parowe | 2 | Budynek nr 3. Poddasze techniczne. | Pomieszczenie Sali Operacyjnej z RTG. Serwis pogwarancyjny. |
| 2/2 | BUDYNEK 3 Centrala Klimatyzacyjna – nawiew/wywiew Typ: MCKH 2P nawiew MCKH 2L wywiew Wyd. Powietrza: 1900 m3/h – nawiew 1820 m3/h – wywiew Instalacja glikolowa 64,0 czynnik chłodzący 7/120C | 2 | Budynek nr 3. Poddasze techniczne. | Pomieszczenie Sali Operacyjnej. Serwis pogwarancyjny. |
| 3/3 | BUDYNEK 3 Centrala Wentylacyjna – nawiew/wywiew Typ: MCK 10 KP nawiew MCK 10 KL wywiew Wyd. Powietrza: 1375 m3/h – nawiew 1100 m3/h – wywiew Wymiennik krzyżowy PWT 10; nagrzewnica wodna 80/600C | 2 | Budynek nr 3. Poddasze techniczne. | Pomieszczenie Przygotowania Pacjenta oraz Sala Wybudzeń. Serwis pogwarancyjny. |
| 4/4 | BUDYNEK 3 Centrala Klimatyzacyjna – nawiew/wywiew Typ: MCK 10 KL nawiew MCK 10 KP wywiew Wyd. Powietrza: 1440 m3/h – nawiew 1100 m3/h – wywiew Wymiennik krzyżowy PWT 10; nagrzewnica wodna 80/600C | 2 | Budynek nr 3. Poddasze techniczne. | Pomieszczenie Przygotowania Pacjenta oraz Sala Wybudzeń. Serwis pogwarancyjny. |
| 5/5 | INSTYTUT Centrala nawiewno-wywiewna „MCK Klimor” Nagrzewnica elektryczna 30,7 kW Wydajność powietrza: MCKS 06L – nawiew 11 160 m3/h MCKS O6R – wywiew 10 700 m3/h | 2 | Budynek Instytutu. Piętro techniczne, strona zachodnia | Pomieszczenia - korytarz A i B na I p., Ambulatorium) |

Zakres 7. Agregat „CLINT” – do 2 sal operacyjnych zlokalizowanych w budynku 3 - lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Rodzaj/ typ urządzenia | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Agregat wody lodowej Clint Typ: CHA/K131 Czynnik chłodniczy R407C | 2 | Dach budynku nr 3 (nad pralnią). | Sale operacyjne budynku 3. |

Zakres 8. Centrale nawiewno-wywiewne „KLIMOR” – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Centrala wentylacyjna, typ, model | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | BUDYNEK 3 Centrala wentylacyjna – nawiew/wywiew N1W1 Typ: MCKS 03L nawiew MCKS 03R wywiew Wyd. Powietrza: 3200m3/h – nawiew 3100 m3/h – wywiew Instalacja glikolowa RG HE MCK 03, nagrzewnica wodna | 2 | Budynek nr 3. Maszynownia wentylacyjna - poziom -1 | Pomieszczenia towarzyszące kuchni, przedmagazyn, magazyn opakowań, zasobów,pomieszczenie porządkowe. Serwis gwarancyjny. |
| 2/2 | BUDYNEK 3 Centrala wentylacyjna – nawiew CN2 Typ: MCKH 06R nawiew Wyd. Powietrza: 6100 m3/h – nawiew Instalacja glikolowa RG HE MCK 06 nagrzewnica wodna, chłodnica freonowa R 410A | 2 | Budynek nr 3. Maszynownia wentylacyjna - poziom -1 | Pomieszczenie Centralnej Sterylizatorni. Serwis gwarancyjny. |
| 3/3 | BUDYNEK 3 Centrala wentylacyjna – wywiew CW2; wywiew CW2A Typ: MCKH 03L wywiew MCKH 02L wywiew Wyd. Powietrza: 3200m3/h – wywiew 1 1200m3/h – wywiew 2 Instalacja glikolowa RG HE MCK 03 ; RG HE MCK 02 | 2 | Budynek nr 3. Maszynownia wentylacyjna - poziom -1 | Pomieszczenie Centralnej Sterylizatorni. Serwis gwarancyjny. |

Zakres 9. Centralka nawiewno-wywiewne – lokalizacja Ceglana:

| Lp./ Nr inw | Nagrzewnica, wentylator – typ, model | Ilość przegl. w roku | Miejsce zamontowania | Typ, rodzaj sterowania miejsce zamontowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Nagrzewnica„HERMANN” Model: HCD 160/30/1 Nr SN151111-91600301-0285776 ; moc: 3000 W Wentylator kanałowy TD-500 wraz z sekcją filtracji | 4 | Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek, | Hermann typ: EHC1 Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek, Gw. 30.12. 2020 r. |
| 2/2 | Nagrzewnica„HERMANN” Model: HCD 160/30/1 Nr SN1020-91600301-0483628; moc: 3000 W Wentylator kanałowy TD-500 wraz z sekcją filtracji. | 4 | Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek, | Hermann typ: EHC1 Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek, Gw. 30.12. 2020 r. |
| 3/3 | Centralka wentylacyjna „SALDA”z wymiennikiem krzyżowym. Typ: R1S1000PE3.0 | 4 | Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek, | SALDA” – sterownik Stouch Budynek Nowych Warsztatów pomieszczenie – magazynek, Gw. 30.12. 2020 r. |

Zakres 10. Centrala nawiewno-wywiewna „CLIMATIC” + Agregaty Chłodnicze „LENNOX” –    lokalizacja  Ceglana:

| Lp./ Nr inw. | Rodzaj/ typ urządzenia | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW1 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 | 3 Agregaty chłodnicze „LENNOX” Model: EAC 1003SM3 Moc chłodzenia – 88,2 kW Air 36000 m3/h Czynnik chłodzący R410A 12,5 + 11,0 kg | Blok Operacyjny Sala operacyjna |
| 2/2 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW2 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 | Rok produkcji 2009 (praca w systemie 2 + 1 rezerwa) Budynek Instytutu, dach niski, strona zachodnia. | Blok Operacyjny Sala operacyjna |
| 3/3 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW3 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 |  | Blok Operacyjny Sala operacyjna |
| 4/4 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW4 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 |  | Blok Operacyjny Sala operacyjna |
| 5/5 | Centrala naw.-wyw. Climatic Model: KNW6 Chłodnica glikolowa 177 Pa Typ: PT60AF-8R-9T-760A-2,5P-9NC | 2 |  | Blok Operacyjny Pomieszczenia przyległe do sal operacyjnych |

Zakres 11. Klimatyzatory LG – lokalizacja Ceglana:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość przegl. w roku | Lokalizacja urządzenia (budynek) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia |  | Pomieszczenia obsługiwane |
| 1/1 | Klimatyzator kasetonowy UU24 U42(j.z.)/ CT24NP2(j.w) czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Instytutu Poziom 0. Korytarz F str. płd. |
| 2/2 | Klimatyzator kasetonowy UU24 U42(j.z.)/ CT24NP2(j.w) czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Instytutu Poziom 0. Korytarz F str. płd. |
| 3/3 | Klimatyzator ścienny split serii 07 czynnik chłodniczy R410 | 2 | Budynek Instytutu . Izba Przyjęć -pom. techniczne 0.26 |

Zakres 12. Centrala wentylacyjne:  VTS, VBV, Dospel, Juwent, Klimor, Vents – lokalizacja Ceglana

| Lp./ Nr inw. | Rodzaj/ typ urządzenia | Ilość przegl. w roku | Typ agregatu, umiejscowienie | Uwagi (obsługiwane pomieszczenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | Centrala wentylacyjna VENTS Group VUT 1000 EH z wymiennikiem krzyżowym Wydajność 1200 m3/h | 2 | Budynek Instytutu, nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniu Szatni Brygady Gospodarczej | Poziom -1 Szatnia Brygady Gospodarczej |
| 2/2 | Centrala nawiewna VENTUS VS-15-R-H-T Wydajność 2400 m3/h | 2 | Budynek Instytutu. Poddasze techniczne. | Poziom 2 piętra Poradnia Onkologiczna |

| 3/3 | Aparat kanałowy nawiewny VBW z nagrzewnicą wodną i filtrem kasetowym SKN-3-30-P-1100-3-1-P-T Wydajność 1100 m3/h | 2 | Budynek Instytutu. Poddasze techniczne. | Blok operacyjny 2 piętro Korytarz -strona brudna. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4/4 | Centrala nawiewna podwieszana Dospel DEIMOS 0/N-5D/1-1/P z nagrzewnicą wodną Wydajność 1200 m3/h | 2 | Budynek Kliniki. Duża wymiennikownia. | Klinika Sala konferencyjna- parter |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 5/5 | Centrala nawiewna podwieszana VTS z nagrzewnicą wodną Wydajność 1200 m3/h | 2 | Budynek Kliniki. Poziom-1 .Korytarz (ponad sufitem podwieszonym przy pom. brygady gospodarczej) | Klinika Sala Odpraw -parter |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 6/6 | Centrala nawiewna podwieszana Juwent CP-3-H-W-P/1-6/-/-/5 z nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową Wydajność 3250 m3/h | 2 | Budynek Instytutu Poziom-1 .Korytarz str. płd. | Instytut. Mammografia poziom-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/7 | Centrala nawiewna podwieszana Klimor MCKT 01 1230R z nagrzewnicą wodną Wydajność 1200 m3/h | 2 | Budynek Instytutu Poziom 0. Korytarz F str. płd. | Instytut Korytarz przy Poradni Chirurgii Onkologicznej |
| 8/8 | Centrala nawiewna podwieszana VTS VS-10-R-H-T z nagrzewnicą wodną Wydajność 1200 m3/h | 2 | Budynek Instytutu Poziom -1. | Instytut. Magazyn Apteki. |
| 9/9 | Wentylator kanałowy Wkp-4-T Juwent Wydajność 1970m3/m3/h z sekcją filtracji i nagrzewnicą elektryczną NEK-4 | 2 | Budynek Instytutu. Poziom -1. | Instytut. Izba Przyjęć - Gabinet Zabiegowy |

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne o znaczeniu priorytetowym w lokalizacji Szpital –Ceglana:

- Załącznik nr 1a, zakres 1; pozycja 2, 20, 21.

- Załącznik nr 1a, zakres 10 ; pozycja 1÷ 5.