DZP/381/121B/2018

Załącznik nr  4.2

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Specyfikacja asortymentowo - cenowa

Część  2

Stolik medyczny

PRODUCENT - ………………….		                                          MODEL/TYP…………………..

KRAJ POCHODZENIA - …………………………………………….		ROK PRODUKCJI - ……………………

LICZBA SZTUK - 1

Cena netto 1 sztuki - ……………………………………………             podatek  VAT ………………………

Cena brutto  1 sztuki - ………………………………………..

| Lp | Opis techniczny | Spełnia/Nie spełnia ( wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stolik instrumentalny; - wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301*. |  |
| 2. | - 1 x blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego, |  |
| 3. | podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy nie mniejsze niż fi 80 mm (+_5mm) wszystkie z blokadami, |  |
| 4. | - wymiary blatu: szerokość 495 mm(+_5mm) długość 745mm(+_5mm) wysokość regulowana podnośnikiem hydraulicznym 965mm/1370mm |  |

*) OH18N9

………………………………………….

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy