## PAKIET_1
DZP.381.53A.2022 Dostawa stymulatorów					Załącznik nr 6

	Pakiet 1 -ZESTAW DO IMPLANTACJI STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO W LECZENIU PADACZKI LEKOOPORNEJ

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto)	VAT %	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Numer / katalogowy	Nazwa / Producenta / lub podmiotu / odpowiedzialn / ego
1.	Stymulator nerwu błędnego z systemem monitorującym pracę serca	szt	48
2.	Elektroda do stymulacji nerwu błędnego o zwiększonej elastyczności, długość 43 cm	szt	12
3.	Zestaw magnesów dla pacjenta kpl=2 szt	kpl	24
4.	Zestaw akcesoriów dla pacjenta (klucz dynanometryczny, zestaw rezystorów, silikonowe zaczepy)	kpl	1
5.	Tunelizator Zestaw akcesoriów dla pacjenta (klucz dynanometryczny, zestaw rezystorów, silikonowe zaczepy)	szt	12
RAZEM					XXX		xxxxxxxxx	xxxxxxx
W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## PAKIET_2
DZP.381.53A.2022 Dostawa stymulatorów					Załącznik nr …

	Pakiet 2 – Stymulatory przeciwbólowe rdzenia

	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto)	VAT %	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Numer / katalogowy	Nazwa / Producenta / lub podmiotu / odpowiedzialn / ego
1	Generator niezładowalny 2 kanałowy pojemność baterii 5,3 Ah oraz 7,5 Ah do wyboru przez zamawiającego, z możliwością zastosowania stymulacji tonicznej oraz typu burst DR z potwierdzona skutecznościa w badaniah klinicznych, możliwość wykonania baania MRI 1,5T	szt	20
2	Elektroda 20 kontaktowa- 5 kolumn, 4 rzędy	szt	5
3	Elektroda przezskórna 8 kontaktowa sterowalna	szt	15
4	Kotwica automatyczna do elektrody przezskórnej	szt.	15
5	Programator pacjenta obsugujący bezprzewodowo generator, wyświetlajacy komunikaty w języku polskim	szt	20
6	Łacznik 30 oraz 60cm do wyboru	szt	20
7	Głowica	szt	20
8	Kabel do stymulatora próbnego	szt	20
9	Tunelizator	szt	10
Razem:
	W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.