## Część_2
DZP.381.75A..2023 | [9 empty] | Załącznik nr 4.2
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy - zmieniony
Pakiet 2 - Zestawy do opaskowania żylaków, cewniki
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z rękojeścią obrotową działającą w dwóch pozycjach i przedostatnia opaską przeźroczystą lub w kolorze czarnym (sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski) do endoskopów o średnicy od 8.6 do 11.3 mm z kanałem roboczym o średnicy większej lub równej 2.8 mm, długość sznura wyzwalającego większej lub równej 122 mm, zawiera 4, 6 lub 10 opasek do wyboru | szt | 60
2 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z rękojeścią obrotową działającą w dwóch pozycjach i przedostatnia opaską przeźroczystą lub w kolorze czarnym (sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski) do endoskopów o średnicy od 9.5 do 13 mm z kanałem roboczym o średnicy większej lub równej 2.8 mm, długość sznura wyzwalającego większej lub równej 122 mm, zawiera 4 lub 6 opasek do wyboru | szt | 210
3 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z rękojeścią obrotową działającą w dwóch pozycjach i przedostatnia opaską przeźroczystą lub w kolorze czarnym (sygnalizującą pozostanie ostatniej opaski) do endoskopów o średnicy od 11 do 14 mm z kanałem roboczym o średnicy większym lub równym 2.8 mm, długość sznura wyzwalającego większej lub równej 122 mm, zawiera 6 opasek | szt | 4
4 | Cewnik dwukanałowy lub trójkanałowy z balonem do okluzji i ekstrakcji złogów jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 2.8 mm, długość większa lub równa 190 cm, maksymalna średnica balonu 15 mm, ujście środka kontrastowego powyżej balonu, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 50
5 | Cewnik dwukanałowy lub trójkanałowy z balonem do okluzji i ekstrakcji złogów jednorazowego użytku; średnica mniejsza lub równa 2.8 mm, długość większa lub równa 190 cm, maksymalna średnica balonu 18-20 mm, ujście środka kontrastowego powyżej balonu, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 200
RAZEM

## Część_7
| DZP.38175A.2023 | [7 empty] | Załącznik nr 4.7
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy - zmieniony
Pakiet 7 - Proteza, cewnik, rozszerzadło, popychacz, sondy, stent
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilosć sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Proteza plastikowa do dróg żółciowych typu „double-pig-tail” wykonana z miękkiego polietylenu (PE) widoczna w promieniach RTG na całej długości, z zewnętrznym znacznikiem (pierścieniem) dystalnym (pomiędzy częścią prostą i dystalnym ogonkiem); średnica zewnętrzna 7, 8.5 i 10 F do wyboru, długość robocza w zakresie od 60 do 150 mm z odstępem 10 mm do wyboru | szt | 360
2 | Cewnik prowadzący do dróg żółciowych jednorazowego użytku z metalową opaską cieniującą na końcu i odłączaną nasadką typu Luer do podawania środka kontrastowego; długość większej lub równej 320 cm, średnica 5 F (do protez 8.5F) lub 6 F (do protez 10F) do wyboru, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 840
3 | Rozszerzadło do dróg żółciowych typu „bougie” jednorazowego użytku, wykonane z teflonu, widoczne na całej długości w promieniach RTG, z metalową opaską cieniującą w miejscu osiągnięcia pełnej średnicy; długość większa lub równa 180 cm, o średnica cewnika i końcówki 6/4 F, 7/5 F, 8/5/5 F, 10/5 F lub 10/7 F do wyboru, współpracujące z prowadnicą 0.035" | szt | 560
4 | Popychacz do protez plastikowych do dróg żółciowych jednorazowego użytku z metalowym znacznikiem cieniującym na końcu, wykonany w kolorze swoistym dla średnicy i różnym od koloru protezy; długość większa lub równa 180 cm, średnica 5 F, 7 F, 8.5, 10 lub 12 F 11.5 do wyboru, współpracujący z prowadnicą 0.035" | szt | 270
5 | Sonda nosowo-żółciowa z zakończeniem typu „pig-tail” i pętlą alfa oraz odłączaną nasadką typu Luer; średnica większa lub równa 7F, długość większa od 250 mm | szt | 8
6 | Sonda nosowo-żółciowa z zakończeniem typu „pig-tail” bez pętli alfa oraz odłączaną nasadką typu Luer; średnica większa lub równa 7F, długość większa od 250 mm | szt | 8
7 | Stent do tamowania krwawień z żylaków przełyku samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany silikonem na całej długości, umieszczony w zestawie do wprowadzania i przygotowany do natychmiastowego użycia, z pętlą do usuwania/ repozycji stentu na końcu proksymalnym i dystalnym, średnica części roboczej stentu – 25 mm, długość 135 mm, zestaw do wprowadzania umożliwiający implantację stentu bez użycia RTG, z balonem pozycjonującym stent, średnica zestawu wprowadzającego 9,4 mm, długość 60 - 64 cm, w zestawie ze stentem prowadnik typu Ultra Stiff o średnicy 0,035 cala i długości 250 cm oraz strzykawka do napełniania balonu o pojemności 50/60 ml. | szt. | 2
8 | Urządzenie do usuwania stentu do tamowania krwawień z żylaków przełyku złożone z metalowego ekstraktora do chwytania stentu o średnicy 2,6 mmi długości 150 cm oraz kaniuli zewnętrznej do chowania stentu o średnicy 28 Fr i długości 150 cm. | szt. | 1
RAZEM:
Wykonawca utworzy w Pracownii Endoskopii depozyt protez, zawierający od 1 do 5 sztuk protez odpowiednich rozmiarów, wg osobnego uzgodnienia - dotyczy poz. 7

## Część 8
| DZP.381.75A.2023 | [8 empty] | Załącznik nr 4.8
….........................................
Nazwa Wykonawcy
Formularz asortymentowo-cenowy - zmieniony
Pakiet 8 - Igły, pętle, kleszcze, klipsownice
Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Wymagana ilość | Ilosć sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr kat., Producent
1 | Endoskopowa igła do ostrzykiwania jednorazowego użytku; średnica cewnika mniejsza od 2.8 mm, długość robocza większa lub równa 230 cm, średnica igły 20-21G oraz 23G, głębokość nakłucia 4mm lub 6mm długość igły 5 mm | szt | 500
2 | Jednorazowa pętla owalna, obrotowa z workiem siatkowym do łapania polipów i ciał obcych; z regulacją wysunięcia pętli. Narzędzie o długości 230cm, średnica cewnika 2,4mm – do kanału roboczego 2,8mm. Otwarcie pętli 25mm i 35mm. | szt | 50
3 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona z drutu o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. | szt | 600
4 | Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami widocznymi w obrazie RTG. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm i długości ramienia 11mm Wersja obrotowa: Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz dane producenta. | szt | 400
5 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo. | szt | 1400
6 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt | 500
7 | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). | szt | 30
8 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt | 100
9 | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły większy lub równy 23°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia ≥ 2300mm. Zakończenie pancerza stabilizujące pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Wyraźny sygnał zablokowania igły. Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. | szt | 50
RAZEM