***Dot.: zapytania ofertowego na „zakup stacji roboczej z dwoma monitorami diagnostycznymi”.***

**W nawiązaniu do przedmiotowego zapytania prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:**

**Pytanie 1:** Dotyczy: Załącznika nr 1 - WYMAGANE I OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- STACJA ROBOCZA Z 2 MONITORAMI DIAGNOSTYCZNYMI

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | Karta graficzna:- pracująca co najmniej w rozdzielczości 6K (6016x3384 pikseli),- własna pamięć RAM minimum 4GB GDDR6,- procesor graficzny minimum 1280 rdzeni,- magistrala / szyna pamięci 128bit, częstotliwość pracy minimum 1000MHz, w trybie turbo do 1650MHz,- typ złącza PCI Express 4.0 x8,- obsługa DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0,- umożliwiająca wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w miliardzie kolorów,- umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie obrazu na wbudowanym ekranie i na jednym zewnętrznym wyświetlaczu o rozdzielczości 6K (6016 x 3384) przy 60Hz w miliardzie kolorów, - umożliwiająca obsługę zewnętrznego wyświetlacza o rozdzielczości 5K (5120 x 2880) przy 60Hz w miliardzie kolorów, - umożliwiająca obsługę dwóch zewnętrznych wyświetlaczy o rozdzielczości 4K (3840 x 2160) przy 60Hz w miliardzie kolorów lub dwóch zewnętrznych wyświetlaczy o rozdzielczości 4096 x 2304 przy 60Hz w milionie kolorów, |

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę stacji roboczej z kartą graficzną AMD Radeon Pro VEGA 56 z interfejsem PCIe 3.0 (pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego)?** Informujemy, że wyspecyfikowany komputer nie występuje z kartami graficznymi w standardzie PCIe 4.0, w związku z czym nie jest możliwe złożenie prawidłowej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę stacji roboczej z kartą graficzną AMD Radeon Pro VEGA 56 z interfejsem PCIe 3.0 (pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego).