## Część 1
| DZP.381.141A.2023 | [5 empty] | Załącznik nr 4.1 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 1: Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgowia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
1 | Stymulator dwukanałowy stało natężeniowy o amplitudzie 0-12,75mA, automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów, pojemność baterii 5,3Ah. Możliwość wykonania MRI całego ciała aparatem do 1,5T. | szt. | 15
2 | Elektroda domózgowa 8-kontaktowa, kierunkowa, długość kontaktów 1,5mm- z odstępami pomiędzy kontaktami 0,5 lub 1,5mm (do wyboru przez operatora) długość kabla łączącego 30,40 cm: posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG | szt. | 15
3 | Elastyczny, niskoprofilowy łącznik do elektrod o długości 50,60, 90 cm z wyposażeniem pozwalającym na implantowanie podskórne łącznika lub adapter do łączników | szt. | 15
4 | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14-do 17 mm z mechanizmem blokującym | szt. | 15
5 | Pilot pacjenta pracujący bezprzewodowo, pozwalający na ocenę zużycia baterii i informujący pacjenta o konieczności zaplanowania wymiany stymulatora, obsługiwany w języku polskim | szt. | 2
6 | Elektroda do mikrorecordingu, sterylna 3 szt w zestawie | kpl. | 60
7 | Kaniula do microrecordingu, sterylna, 3 szt w zestawie | kpl. | 60
8 | Adapter do elektrod 4 kontaktowych | szt. | 2
[5 empty] | 0 |  | 0
| Najem programatora oraz wymaganych urządzeń do zabiegu | Ilość opłat miesięcznych |  | Czynsz najmu netto za 1 miesiąc | Wartość netto (Ilość opłat miesięcznych x Czynsz najmu netto za 1 miesiąc) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
9 | Opłata najmu programatora oraz wymaganych urządzeń do zabiegu | 24
Razem (pozycje 1 - 9) |  |  |  |  | 0 | X | 0 | X | X
1.Wykonawca wynajmie programator lekarski kompatybilny z zaoferowanymi implantami
2.Wykonawca każdorazowo wynajmie do zabiegu zestawu do Mikrorecordingu oraz urządzenia Micro Drive wraz z adaptacją do odpowiedniej ramy oraz niezbędnym osprzętem
3. Pomoc wykwalifikowanego neurologa w każdym przeprowadzonym zabiegu
4.Zamawiający wymaga by Wykonawca na bieżąco dokonywał bezpłatnych szkoleń personelu biorącego udział w zabiegach zakładania stymulatorów z technik operacyjnych

## Część 2
| DZP.381.141A.2023 | [5 empty] | Załącznik nr 4.2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 2: Stymulatory przeciwbólowe rdzenia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
1 | Generator niezładowalny 2 kanałowy pojemność baterii 5,3 Ah oraz 7,5 Ah do wyboru przez zamawiającego, z możliwością zastosowania stymulacji tonicznej oraz typu burst DR z potwierdzona skutecznościa w badaniah klinicznych, możliwość wykonania badania MRI 1,5T | szt | 23
2 | Elektroda 20 kontaktowa- 5 kolumn, 4 rzędy | szt | 20
3 | Elektroda przezskórna 8 kontaktowa sterowalna | szt | 20
4 | Kotwica automatyczna do elektrody przezskórnej | szt. | 20
5 | Programator pacjenta obsugujący bezprzewodowo generator, wyświetlajacy komunikaty w języku polskim | szt | 32
6 | Łacznik 30 oraz 60cm do wyboru | szt | 20
7 | Głowica | szt | 20
8 | Kabel do stymulatora próbnego | szt | 24
9 | Tunelizator | szt | 2
[5 empty] | 0 | X | 0 | X | X

## Część 3
| DZP.381.141A.2023 | [5 empty] | Załącznik nr 4.3 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 3: Stymulator DBS ładowalny z elektrodami kierunkowymi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
1 | Stymulator DBS ładowalny w zestawie z bezprzewodową ładowarką do stymulatora. Stałonatężeniowy, z minimum szesnastoma niezależnymi kontaktami regulowanymi stopniowo od 0 do 100% stopniowo po 1% (MICC). Możliwość zastosowania elektrod klasycznych oraz kierunkowych. Możliwość podłączenia do wcześniej zaimplantowanych systemów DBS nie-Boston Scientific przy użyciu adapterów. • Amplituda od 0,1 do 20 mA • Częstotliwość od 2 do 255 Hz • Czas trwania impulsu od 20 do 450 ms • Cykl (Wł/Wył) 1s - 90min • Czas narastania 1 – 10 s • Objętość: 20,1cc • Kompatybilny z 1.5T MRI przy zachowaniu warunków • Łączność Bluetooth • Żywotność baterii 25 lat | szt | 2
2 | Bezprzewodowy pilot pacjenta w technologii Bluetooth | szt | 2
3 | Łącznik elektrody o długości 55cm | szt | 2
4 | Elektroda drażniąca kierunkowa ośmiokontaktowa o aktywnej końcówce. Drugi i trzeci poziom kontaktów podzielony na 3 niezależne segmenty. Znacznik na elektrodzie widoczny w rtg. Długość kontaktów 1,5mm z odstępami 0,5mm; długość całkowita do wyboru 30 lub 45cm. | szt. | 2
5 | Aparat mocujący elektrodę w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14mm | szt | 2
6 | Sterylny, jednorazowy kabel do testowania środoperacyjnego | szt | 2
7 | Adaptery i akcesoria kompatybilne z wcześniej wszczepianymi stymulatorami Medtronic - do wyboru zgodnie z zapotrzebowaniem w cenie zestawu | szt |  |  | Bezpłatnie w cenie stymulatora, ilość/typ zależna od zapotrzebowania
[5 empty] | 0 | X | 0 | X | X
Bezpłatne użyczenie programatora klinicysty, magnesu parującego oraz stymulatora zewnętrznego o minimum 30 niezależnych kontaktach do stymulacji próbnej na elektrodzie docelowej.