|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4.1 do SWZ | | |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet nr 1** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Akcesoria jednorazowe do aspiratora ultradźwiekowego Sonaca 300** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | L. p. | **Przedmiot zamówienia** | | J. m. | | Wymagana ilość | | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy itp. |
|  | 1 | Komplet drenów do ssania i irygacji sterylny: -dren do irygacji przezroczysty o dł. 5m z wstawką silikonową do pompy irygacyjnej zakończony złączką typu Luer do podłączenia z aspiratorem ultradźwiekowym. -dren do ssania o dł. 5m, zakończony złączką typu Luer do podłączenia z aspiratorem ultradźwiekowym | | kpl | | 50 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Osłonki do aplikatorów -sterylne jednorazowe osłonki końcówki roboczej macro długość 40 mm | | szt | | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Osłonki do aplikatorów-sterylne jednorazowe osłonki końcówki roboczej macro długość 50 mm | | szt | | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Osłonki do aplikatorów -sterylne jednorazowe osłonki końcówki roboczej micro długość 97 mm | | szt | | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Jednorazowe, sterylne skórne haczyki stalowe z elastycznym silikonem długości 200 mm, rozmiar standardowy i pediatryczny, 5 sztuk w blistrze, (10 blistrów w pudełku) do operacji czaszki. Rozmiar do wyboru przy zamówieniu. | | szt | | 150 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **RAZEM** | | | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4.2 do SWZ | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet nr 2** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zaciski do okluzji tętniaków mózgowych** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | **Przedmiot zamówienia** | J. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy itp. |
|  | 1 | Zaciski do okluzji tętniaków mózgowych ze stopu tytanowego lub stopu Phynox, sterylne, gotowa do aplikacji, z możliwością resterylizacji nieużytego zacisku, zaciski z klatkowym, nieblokującym systemem zabezpieczającym przed nożycowaniem, z możliwością ekspozycji w polu magnetycznym | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| *Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 100 rodzajów i rozmiarów klipsów naczyniowych wg katalogu wykonawcy (producenta) zaoferowane klipsy powinny być kompatybilne z posiadanym przez Szpital instrumentarium, w przypadku zaoferowania klipsów niekompatybilnych Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie użyczyć Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentarium kompatybilne z oferowanymi przez siebie klipsami. Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy 2 sztuk tac do sterylizacji* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik nr 4.3 do SWZ | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Załącznik nrr | r 4.3 do SWZ |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet nr 3** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Markery optyczne, zestawy do biopsji** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L. p**.** | | **Przedmiot zamówienia** | J. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy itp. |
|  | 1 | | Jednorazowe, optyczne markery do neuronawigacji Stealth Station 7-biopsja. Markery, wspólpracujące z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium pasywnym i aktywnym Stealth Station S7. Markery pasywne w opakowaniach po 1, 4, 5 sztuk, pakowane podwójnie, sterylne. | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | | Jednorazowy zestaw do wykonywania nawigowanych biopsji współdziałający z systemem optycznym neuronawigacji Stealth Station S7 Skład zestawu: igła biopsyjna wraz z miarką ogranicznikiem i wężykiem aspiracyjnym. Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia zestawu do zabiegów biopsji z użyciem systemu neuronawigacji Stealth Station S7. Skład zestawu: podwójny adapter, ramie przegubowe, 3 reduktory, wskaźnik biopsyjny, taca sterylizacyjna, konfiguracja ustawień oprogramowania do współpracy z zestawem | kpl | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **RAZEM** | | | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4.4 do SWZ | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pakiet nr 4** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zestaw do zewnętrznego drenażu komorowego dla dorosłych** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | L p**.** | | **Przedmiot zamówienia** | J. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy itp. |
|  | 1 | | Drenaż komorowy zewnętrzny dla dorosłych: lina pacjenta 185cm z trójnikowym zaworem odcinającym, komora kroplowa 100ml ze skalą 1ml, worek 600-700 ml z kranikiem i plastikowym zatrzaskiem oraz filtrem, dren komorowy silikonowy ze znacznikiem co 1 cm, dł 29-35 cm, średnica zewnętrzna 3mm, średnica wewnętrzna 1,5mm z tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i plastikowym łącznikiem impregnowany barem | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **RAZEM** | | | |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4.5 do SIWZ | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pakiet nr 5** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L p**.** | **Przedmiot zamówienia** | J m. | | Wymagana ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr. katalogowy |
| 1 | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego płynu mózgowo-rdzeniowego dla dorosłych: dren lędźwiowy poliuretanowy ze znacznikami, długość 80cm (+/- 5 cm), średnica zewnętrzna 1,55mm (+/- 2mm), wewnętrzna 0,7mm (+/- 2mm), z otworami i igłą Touhy 14G, łącznikiem luer oraz silikonowym motylkiem/ uchwytem do mocowania: metalowy, pokryty materiałem hydrofilnym prowadnik drenu lędźwiowego, długość 90cm (+/- 2 cm), średnica 0,4mm (+/-2 mm), drenaż zewnętrzny płynu mózgowo-rdzeniowego, dren łączący 185cm (+/- 5 cm) z wwkłuciem, komora kroplowa 100ml z filtrem, zatrzaskiem i skalą/podziałką co 1ml, worek 700ml z odpływem, filtrem i zatrzaskiem. | szt | | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki wymienne do w/w zestawu | szt | | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  | Załącznik nr 4.6 do SWZ | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pakiet nr 6** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Wchłanialna łata opony-dwuwarstwowy implant** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| L p. | **Przedmiot zamówienia** | Wymagana ilość sztuk | Cena netto za sztukę | | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
|  | Wchłanialna łata opony - dwuwarstwowy implant, jedna warstwa z wysoko oczyszczonego składnika kolagenowego pozyskanego z osierdzia wołowego, druga warstwa z wysoko oczyszczonego kolagenu pozyskanego z dwoin bydlęcych. Dostosowana do uzupełniania ubytków opon tkanek nerwowych, cienki materiał, elastyczny i sprężysty, doskonała zdolność do dopasowywania się, do stosowania w obrębie czaszki i kręgosłupa, duża wytrzymałość na rozciąganie i wyciąganie szwów, biologiczna. Możliwość implantacji w technice bezszwowej jak i szwowej. Materiał liofilizowany niskotemperaturowo, sterylny. |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5,0 cm x 5,0 cm | 80 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,5 cm x 7,5 cm | 40 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7,5 cm x 7,5 cm | 10 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10,0 cm x 12,5cm | 10 |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | | |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |