## Część 1
DZP.381.57A.2023 | [5 empty] | Załącznik nr 4.1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 1: System stabilizacji międzytrzonowej typu ACIF stand alone
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr kat.
1 | System stabilizacji międzytrznowej typu ACIF stand alone -hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN odcinka szyjnego, niewymagający stosowania stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego.) Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylna Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanowa płytką wewnętrzną w części przedniej implantu Ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji. Gwintowane główki śrub mocujących implant-blokada 2 śrubami pod odpowiednim kątem System stabilizacji międzytrznowej typu ACIF stand alone -hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN odcinka szyjnego, niewymagający stosowania stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego.) Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylna Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanowa płytką wewnętrzną w części przedniej implantu Ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji. Gwintowane główki śrub mocujących implant-blokada 2 śrubami pod odpowiednim kątem | szt | 44
2 | Śruby blokujące o średnicy 3mm dł 12,14,16 mm, długości kodowane kolorami. | szt | 90
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 2
DZP.381.57A.2023 | [5 empty] | Załącznik nr 4.2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 2: Zestaw do laminoplastyki w odcinku szyjnym kręgosłupa
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr kat.
1 | Płytki tytanowe, niskoprofilowe, wstępnie dogięte, pieciootworowe kodowane kolorami, płytki w pięciu rozmiarach długości 4,6,8,10,12 mm. | szt | 30
2 | Śruby o średnicy 2 mm i długości 4,5,6,8,10,12 mm kodowane kolorami, śruby samotnące, samoblokujące. Śruby rewizyjne o średnicy 2,4mm i długościach 5,6,7,9,11,13mm. W zestawie śruba do mocowania wszczepu na montażu w specjalnym bloczku preparacyjnym | szt | 82
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 3
DZP.381.57A.2023 | [5 empty] | Załącznik nr 4.3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 3: System do korekcji kręgosłupa piersiowo-lędzwiowego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr kat.
1 | śruby poliaxialne, wieloosiowe, tytanowe, tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości. śruby nie wymagają gwintowania. śruby o podwójnym gwincie Średnice śrub od 4.35mm do 7,5 mm, śruby o długościach od 20mm do 100mm ze skokiem co 5mm, wysokość implantów wraz z elementem blokująco-zabezpieczajacym nie może przekraczać 3,99mm powyżej pręta, dostępny podwójny element mocujący śruby poliaksjalne umożliwiające dystrakcję i kompresje równoległą . W zestawie dostępne narzędzia umożliwiaajace korekcję skoliozy, w zestawie dostępne konektory bok do boku oraz koniec do końca | szt | 34
2 | igła dostępowa typu trójgraniec, jednstronnie ścięta oraz z bocznym oknem od 10-13G. Dostępna również igła biopsyjna 13 i 15 G | szt | 8
3 | Cement do podawania do śrub perforowanych, o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru). System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do złamań. Cement PMMA o czasie zastygania - 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). W zestawie młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°). Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe. Cement przechowywany w temperaturze pokojowej spełnia wymienione warunki fizyko chemiczne | szt | 8
4 | implant międzytrzonowy typu TLIF.Materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK). Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne. Implant dostępny również w wersji tytanowej umożliwiającej narastanie tkanki na implant. Implant w kształcie nerki. Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy: 5°. Implanty dostępne w rozmiarach: 10x28mm oraz 12x31mm. W zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych. Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu. Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie. W instrumentarium dystraktor, czarne, matowe, małoinwazyjne narzędzia do usuwania dysku, eliminujące oślepiające światło odbite od powierzchni metalowych. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. | szt | 10
5 | śruba kortykalna do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa z dostępu przyśrodkowego. Gwint gabczasty zapewnia optymalne osadzenie śruby w trzonie z zastosowaniem krótszej śruby niż w technice tradycyjnej. Kształt końca śruby sprawia, że śruba jest samocentrująca oraz samogwintująca. Śruby dostęne w średnicach 4.35 – 6mm pracujące na pręcie 5.5. Małoinwazyjna metoda stabilizacji tylnej kręgosłupa wykorzystująca dostęp przyśrodkowy poprzez odsłonięcie bocznej części wyrostka stawowego. Do tego celu wykorzystywane są kaniulowane śruby kortykalne. Śruby podwójnie gwintowane, zaprojektowane w technologii TOP NOTCH®, posiadają dodatkowy 18mm gwint kortykalny, który umożliwa prawidłowe umocowanie śruby w nasadzie. Opcjonalnie dostępny system przeziernych retraktorów oraz napęd szybkoobrotowy. | szt | 6
6 | bloker do śrub | szt | 20
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Część 4
DZP.381.57A.2023 | [5 empty] | Załącznik nr 4.4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 4: Klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr kat.
1 | Klatka międzytrzonowa do odcinka szyjnego, wstępnie wypełniona biomateriałem, materiał Peek, jedna klatka na jeden poziom, sterylna * klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem-np czysty B-trójfosforan wapnia, sterylne. * klatki wykonane z Peek, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI *W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione ,w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych * Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu, * Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowanie co 1mm) i głębokości 12,5mm * W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki * W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych | szt. | 28
2 | Czysto syntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu kostnego do wypełnienia klatek międzytrzonowych, którego korowy komponen jest wykonany zw 100% z krystalicznego bioaktywnego szkła 45S5. Tworzy on rusztowanie 3D naśladujące skrzep fibrynowy oraz daje wykładniczo większą przestrzenną powierzchnię. Bioaktywne szkło zbudowane jest z nano i micro włókien, których nanotekstura jest bardzo zblizona do struktury kości. Materiał dostępny w postaci pasty. Bioaktywne szkło może być stosowane z autogennym aspiratem szpiku kostnego i autoprzeszczepem. | szt. | 50
| RAZEM |  |  |  | 0 | X | 0

## Część 5
DZP.381.57A.2023 | [5 empty] | Załącznik nr 4.5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 5: Klatki szyjne z wypełnieniem
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr kat.
1 | Implanty peek napylone czystym tytanem do miedzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziom C3-C7) o kształcie owalnych bloków, implanty w ośmiu rozmiarach o wysokości 4-7 mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm(głęb. 13,5mm oraz implanty peek napylone czystym tytanem do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (C3-C7) w siedemnastu rozmiarach o wysokości 4-11mm (ze skokiem co 1 mm) oraz średnicy 14mm (głęb.11,5) lub 16mm (głęb.13,5mm) oraz wysokości 12mm i średnicy 16mm i głęb.13,5 mm w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty tytanowe mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5 stopni. Implanty pod kątem 0 stopni i 5 stopni, zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością, otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiór kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanka kostną, Stabilizacja pierwotna-press-fit zwiększającą stabilność założonego implantu oraz elementy kotwiczące się w stabilizowanych kregach,posiadają dwa tantalowe znaczniki rtg umożliwiające pooperacyjną lokalizacje implantu. instrumentarium w kontenerach do sterylizacji z filtrami do 5000 cykli sterylizacyjnych. | szt | 70
2 | Substytut kostny - żelopostaciowy, nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo-wapniowy. Nanocząsteczki o wymiarach od 100nm do 200nm. Żel o ciastkowej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi. Forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemnościach odpowiednio 0,5 ml | szt | 60
| RAZEM |  |  |  | 0 | X | 0
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 4A do SIWZ

## Część 6
DZP.381.57A.2023 | [5 empty] | Załącznik nr 4.6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Część 6: Stent jaskrowy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr kat.
1 | Mikrostent stosowany w chirurgii jaskry, wykorzystuje pęcherzyk podspojówkowy do drenażu cieczy wodnistej z przedniej komory oka. Wykonany z biokompatybilnego materiału SIBS. Całkowita długość mikrostentu 8,5mm. Średnica wewnętrznego kanału 70 mikrometrów, średnica calkowita 350 mikrometrów. 3 mm od części dystalnej wyoblenia stabilizujące mikrostent. | szt | 100
| RAZEM |  |  |  | 0 | X | 0