Zestawienie elementów instalacji gazów medycznych – ODDZIAŁ B:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość |
| 1 | Skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa, zasilanie 24V | 1 |
|  | Rurarz |  |
| 1 | Rurki miedziane średnica zewn 10mm | 83,60m |
| 2 | Rurki miedziane średnica zewn 12mm | 156,75m |
| 3 | Rurki miedziane średnica zewn 15mm | 83,00m |
| 4 | Rurki miedziane średnica zewn 22mm | 26,50m |
| 5 | Rurki miedziane średnica zewn 28mm | 6,90m |
| 6 | Trójniki miedziane 10x10x10mm | 9szt. |
| 7 | Trójniki miedziane 12x12x12mm | 12szt. |
| 8 | Trójniki miedziane 15x15x15mm | 1szt. |
| 9 | Trójniki miedziane 12x10x12mm | 2szt. |
| 10 | Trójniki miedziane 12x10x10mm | 6szt |
| 11 | Trójniki miedziane 12x12x10mm | 2szt. |
| 12 | Trójniki miedziane 15x12x15mm | 3szt. |
| 13 | Trójniki miedziane 22x15x22mm | 2szt. |
| 14 | Trójniki miedziane 15x15x12mm | 2szt. |
| 15 | Trójniki miedziane 15x12x12mm | 6szt. |
| 16 | Trójniki miedziane 10x12x10mm | 1szt. |
| 17 | Trójniki miedziane 12x15x12mm | 1szt. |
| 18 | Trójniki miedziane 22x28x22mm | 1szt |
| 19 | Trójniki miedziane 12x15x15mm | 2szt. |
| 20 | Trójniki miedziane 15x10x15mm | 1szt. |
| 21 | Trójniki miedziane 22x12x22mm | 1szt |
| 22 | Trójniki miedziane 22x15x15mm | 1szt |
| 23 | Kolano 10mm | 47szt. |
| 24 | Kolano 12mm | 56szt. |
| 25 | Kolano 15mm | 25szt. |
| 26 | Kolano 28mm | 4szt. |
| 27 | Punkt poboru tlenu | 1kpl. |
| 28 | Punkt poboru próżni | 1kpl. |
| 29 | Punkt poboru sprężonego powietrza | 1kpl. |

Uwaga!

Panel łóżkowy/mosty – zostały ujęte w zestawieniu i specyfikacji wyposażenia