## Pakiet_1
				Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo cenowy

	Pakiet nr 1: Panele, oprawy oświetleniowe.
	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m .	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto )	VAT	Wartość brutto (wartość netto + VAT)
	1	Panel LED wymiary 36 x 595 x 595mm, barwa 840, klosz mleczny, IP20, IK02, 3400lm, 4000K, 34W z zasilaczem	szt.	20
	2	Zestaw do montażu Panelu LED w suficie GK kompatybilny z poz.1	kpl.	5
	3	Zestaw do montażu natynkowego Panelu LED kompatybilny z poz.1	kpl.	5
	4	Oprawa nasufitowa wymiar 407x407mm, klosz mleczny IP44, 2X24W Evg ,2G11,230V	szt.	30
	5	Oprawa oświetlenia parkowego, nasłupowa IP55, wys 45cm, korpus - ciśnieniowy odlew aluminiowy kolor czarny, klosz – poliwęglan mleczny, górna pokrywa - blacha aluminiowa czarma, gwint E27	szt.	20
	6	Oprawa LED do sufitów podwieszanych, okrągła, typu Slim Downlight, korpus aluminiowy, kolor Biały RAL9016, średnica 215mm wys 28mm	szt.	20
	7	Oprawa Philips Malaga SGS102-rozbudowa posiadanego systemu	szt.	10
	8	Kinkiet, wykończenie: chrom, 2 szklane, białe klosze, 2x40W, E14	szt.	10
	RAZEM					XXX

				……………………………………………………………………
		osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_2
				Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo cenowy

	Pakiet nr 2: Świetlówki, żarówki, stateczniki
	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m .	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto )	VAT	Wartość brutto (wartość netto + VAT)
	1.	Świetlówka liniowa 58W/840 T8 5240lm, 4000K	szt.	50
	2.	Świetlówka liniowa 28W/840 T5 2675lm, 4000K	szt.	25
	3.	Świetlówka kompaktowa 18W/840 1200lm, 4000K, trzonek 2P G24d-2	szt.	25
	4.	Świetlówka kompaktowa 26W/840 1800lm, 4000K, trzonek 2P G24d-3	szt.	75
	5.	Świetlówka kompaktowa 9W/840 600lm, 4000K, trzonek 2P G23	szt.	20
	6.	Świetlówka kompaktowa 18W/840 1200lm, 4000K, trzonek 4P 2G11	szt.	70
	7.	Świetlówka kompaktowa 18W/830 1200lm, 4000K, trzonek 4P G24q-2	szt	50
	8.	Świetlówka kompaktowa 26W/830 1800lm, 4000K, trzonek 4P G24q-3	szt	50
	9.	Zapłonnik 4-22W 220-240V	szt.	100
	10.	Żarówka E27 60W 230V	szt.	500
	11.	Świetlówka LED T8 G13 28x600mm 10W 850lm 4000K, ze starterem LED/zworą	szt.	50
	12.	Świetlówka LED T8 G13 28x1200mm 18W 1700lm 4000K, ze starterem LED/zworą	szt.	100
	13.	Świetlówka LED tube, 16W/840, 220-240V, 4000K, 1800lm, 1200mm, G13, T8, barwa biała	szt.	50
	14.	Żarówka LED GU10 5-8W, barwa biała ciepła wysokość 60mm szerokość 50mm 230V	szt	20
	15.	Żarówka halogenowa 35W GU5.3 12V MR16 36D lub odpowiednik LED	szt.	10
	16.	Żarówka halogenowa 230V R7s 300W 118mm	szt.	10
	17.	Żarówka parkowa 36W E27 3960 lm Ø90mm wysokość 212 mm kąt 265st 220-240V	szt.	30
	18.	Lampa sodowa E40 250W	szt.	25
	19.	Statecznik elektroniczny 2x14W	szt.	6
	20.	Statecznik elektroniczny 2x28W	szt.	6
	21.	Statecznik elektroniczny 2x49W	szt.	6
	22.	Statecznik elektroniczny 4x14W	szt.	6
	23.	Wkład LED R7S 118mm minimum 12W 230V, 2700K	szt.	15
	RAZEM					XXX

				……………………………………………………………………
		osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_3
				Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo cenowy

	Pakiet nr 3: Złączki, puszki, gniazda, wtyki
	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m .	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto )	VAT	Wartość brutto (wartość netto + VAT)
	1.	Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 5-przewodowe; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty	szt.	200
	2.	Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 4-przewodowe; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty	szt.	300
	3.	Złączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 3-przewodowe; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty	szt.	300
	4.	Z|łączka instalacyjna do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 2-przewodowe; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty	szt.	200
	5.	Przelotowa złączka instal. z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przewodowe; kolor obudowy przezroczysty;	szt.	50
	6.	Klawisz pojedynczy do łączników i przycisków biały, antybakteryjny pasująca do ramki DR1/AB11	szt.	50
	7.	Klawisz podwójny do łączników i przycisków biały, antybakteryjny pasująca do ramki DR1/AB11	szt.	10
	8.	Puszka hermetyczna z dławikami IP65 300x220x120 Typ: 300x220x120 / 12 dławików. Pokrywa: nieprzeźroczysta na zawiasach. Kolor: RAL7035. Wymiary: 300x220x120. Dławiki: 12. Typ Dławika: okrągły. Ø Otworu na Dławik: 37mm, PG29. IP: IP65 Materiał: PS/ABS.	szt.	10
	9.	Puszka podtynkowa szeregowa fi 60, głęboka z wkrętami	szt.	50
	10.	Puszka podtynkowa szeregowa fi 60, do zabudowy suchej z wkrętami	szt.	30
	11.	Puszka podtynkowa szeregowa fi 60, do zabudowy suchej głęboka z wkrętami	szt.	30
	12.	Pokrywa do gniazda wtyczkowego pojedynczego z uziemieniem biała, antybakteryjna pasująca do ramki DR1/AB11	szt.	20
	13.	Pokrywa do gniazda wtyczkowego podwójnego z uziemieniem biała, antybakteryjna pasująca do ramki DR1/AB11	szt.	20
	14.	Ramka 1-krotna biała, antybakteryjna pasująca do osprzętu Kontakt Simon - 54	szt.	40
	15.	Ramka 2-krotna biała, antybakteryjna pasująca do osprzętu Kontakt Simon - 54	szt.	20
	16.	Ramka 3-krotna biała, antybakteryjna pasująca do osprzętu Kontakt Simon - 54	szt.	10
	17.	Gniazdo p/t pojedyncze z bolcem IP44 białe	szt.	10
	18.	Gniazdo tablicowe proste 400V/32A 5P	szt.	2
	19.	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem białe, antybakteryjne (kompatybilne z posiadaną ramką DR1/AB11)	szt.	16
	20.	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem białe, antybakteryjne (kompatybilne z posiadaną ramką DR1/AB11)	szt.	16
	21.	Gniazdo komputerowe pojedyncze 1MRJ45 kat.6 STP MOSAIC	szt.	20
	22.	Przycisk pojedynczy chwilowy, zwierny białe, antybakteryjne (kompatybilny z posiadaną ramką DR1/AB11)	szt.	10
	23.	Wyłącznik p/t pojedynczy	szt.	20
	24.	Łącznik pojedynczy (kompatybilny z posiadanym UCHKP Emiternet)	szt.	10
	25.	Łącznik świecznikowy (kompatybilny z posiadanym UCHKP Emiternet)	szt.	10
	26.	Łącznik jednobiegunowy (kompatybilny z posiadaną ramką DR1/AB11)	szt.	20
	27.	Łącznik hermetyczny IP67 RJ45 gn-gn kat.6 ekran	szt.	10
	28.	Wyłącznik zmierzchowy montaż na szynie DIN, z czujnikiem w obudowie n/t hermetycznej, 230V prąd dopuszczalny 16A, Zakres regulacji jasności 5-2000lx, Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 2000W	szt.	4
	29.	Gniazdo siłowe na kabel 16A 5P	szt.	2
	30.	Gniazdo siłowe na kabel 32A 5P	szt.	4
	31.	Gniazdo RJ45 kat 6a metalowe z uziemieniem	szt.	50
	32.	Moduł Keystone RJ45 beznarzędziowy UTP cat6 białe	szt.	100
	33.	Wtyk siłowy na kabel 16A 5P	szt.	4
	34.	Wtyk siłowy na kabel 32A 5P	szt.	6
	RAZEM					XXX

				……………………………………………………………………
		osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_4
				Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo cenowy

	Pakiet nr 4: Przewody, kable, przedłużacze, wyłączniki, wkładki, elektrozaczepy
	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m .	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto )	VAT	Wartość brutto (wartość netto + VAT)
	1.	Przewód OW 5x6	mb.	100
	2.	Przewód LgY 10mm2 czarny	mb.	100
	3.	Przewód LgY 10mm2 niebieski	mb.	100
	4.	Przewód LgY 10mm2 żółto-zielony	mb.	100
	5.	Przewód U/UTP , kat.6E, wewnętrzny, 4x2x23 AWG, 305 m, drut	mb.	1220
	6.	Kabel kat.5E U/UTP drut 4x2x0,5	mb.	1220
	7.	Bezhalogenowy kabel do magistrali szeregowej RS485 BC-500 1x2x1,7	mb.	400
	8.	Przedłużacz z listwą przeciwprzepięciową z bezpiecznikami z bolcem 5m	szt.	20
	9.	Przedłużacz z listwą 3 gniazdową 1P+Z z bolcem 3m	szt.	10
	10.	Przedłużacz na bębnie 4 gniazda z bolcem, zabezpieczenie termiczne, przewód 3x4mm 30m	szt.	2
	11.	Przedłużacz na bębnie 4 gniazda z bolcem, zabezpieczenie termiczne, przewód 3x2,5mm 20m	szt.	2
	12.	Przedłużacz z wyłącznikiem 5 gniazda z bolcem, przewód zasilający o długości 5 m	szt.	7
	13.	Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 10A kompatybilny z posiadaną szyną grzebieniową widełkową poziomą 10mm2 12M KDN firmy HAGER	szt.	2
	14.	Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 16A kompatybilny z posiadaną szyną grzebieniową widełkową poziomą 10mm2 12M KDN firmy HAGER	szt.	2
	15.	Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P C 16A kompatybilny z posiadaną szyną grzebieniową widełkową poziomą 10mm2 12M KDN firmy HAGER	szt.	10
	16.	Szyna łączeniowa 1P 63A 10mm2 widełkowa (12 mod.)	szt.	15
	17.	Szyna łączeniowa 1P+N 63A 10mm2 widełkowa (12 mod.) kompatybilna z osłonami końcowymi do posiadanych szyn grzebieniowych widełkowych 2P 10mm2 firmy Hager	szt.	15
	18.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 63A gG 500V	szt.	10
	19.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 10A gG 500V	szt.	20
	20.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 10x38 6A gG 500V	szt.	20
	21.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 22x58 80A gG 500V	szt.	10
	22.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 22x58 63A gG 500V	szt.	10
	23.	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna 22x58 40A gG 500V	szt.	20
	24.	Bezpiecznik rurkowy 10A szybki; szklany; 250VAC; 5x20mm	szt.	20
	25.	Rozłącznik bezpiecznikowy 100A na wkładki bezpiecznikowe 10x38 ze wskaźnikiem zadziałania, montaż na szynie TH, jednofazowy .	szt.	20
	26.	Rozłącznik bezpiecznikowy 100A na wkładki bezpiecznikowe 10x38 ze wskaźnikiem zadziałania, montaż na szynie TH, trzyfazowy.	szt.	20
	27.	Rozłącznik bezpiecznikowy 160A, 3 biegunowy, do montażu na płycie, wyposażony w komory gaszeniowe uzbrojone w me­talowe płytki dejonizacyjne	szt.	10
	28.	Moduł bezpiecznikowy, zasilanie: 10-30VDC, bezpiecznik 4x2A, wejścia/wyjścia 1/4-2,5mm2/2,5mm2, wejście zasilania: złącze śrubowe lub gniazdo DC 5.5/2.1, listwa rozgałęźna, wymiary: 80x27x43 mm, sygnalizacja optyczna LED	szt.	5
	29.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 0,5mb	szt.	50
	30.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 1,0mb	szt.	50
	31.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 1,5mb	szt.	20
	32.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 2,0mb	szt.	20
	33.	Patchcord F/UTP cat 6 RJ45 3,0mb	szt.	20
	34.	Zasilacz buforowy, liniowy, obudowa: metalowa (IP20), natynkowa, skrecana, napięcie 230V AC, wyjście zasilania: 2A/13,8V DC, liniowy stabilizator napięcia, kontrola ładowania, sygnalizacja pracy: diody LED. Wymiary: 205x90x235mm	szt.	5
	35.	Zwora elektromagnetyczna 150 kg z przekaźnikiem i sygnalizacją LED, zasilanie: 12V, wymiary: 39x210x22,1 mm	szt.	5
	36.	Elektrozaczep symetryczny mini	szt.	10
	37.	Elektrozaczep symetryczny bez pamięci, bez blokady. Zasilany prądem zmiennym lub stałym. Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki w przypadku prądu zmiennego: AC: 160N (16 kg). Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki: 10N (1 kg). Napięcie znamionowe: U:8-14 V. Wymiary zewnętrzne:22x70x32 mm(szer x wy s x gł).	szt.	10
	38.	Elektrozaczep symetryczny z pamięcią i z blokadą. Zasilanie: 8-12 V AC/DC. Maksymalne obciążenie: 3 000 N (300 kg). Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas otwierania: 30 N (3 kg). Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min. Blokada zapadki, funkcja pamięci. Wymiary:21 x 29 x 68mm	szt.	6
	39.	Elektrozaczep rewersyjny do profili aluminiowych. Zasilanie 10- 12V DC, maksymalne obciążenie: 3 000 N (300 kg), dopuszczalny nacisk podczas otwierania: 30 N (3 kg). Regulowana zapadka w zakresie 3 mm. Wymiary 67x16,5x29 mm	szt.	50
	40.	Elektrozaczep rewersyjny symetryczny. Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki w przypadku prądu zmiennego AC: 160 N (16 kg), w przypadku prądu stałego: 10 n (1 kg). Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep: 4 000 N (400 kg). Bezkolizyjny, opatentowany mechanizm języka zapadki. Napięcie zasilania: 12VDC. Wymiary: 16x65.6x28.1 mm (szer x wys x gł).	szt.	10
	41.	Zasilacz do elektrozaczepów 12V 1,25A na szynę DIN	szt.	4
	42.	Zasilacz do elektrozaczepów 12V 400mA na szynę DIN	szt.	4
	Razem					XXX

				……………………………………………………………………
		osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_5
				Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo cenowy

	Pakiet nr 5: Przekaźniki, styczniki.
	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m .	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto )	VAT	Wartość brutto (wartość netto + VAT)
	1.	Przekaźnik nadzorczy typu MPN-PDC-A230-108	szt.	10
	2.	Trójfazowy przekaźnik nadzorczy kontroli napięcia 3x230/400VAC, pomiar asymetrii faz, kontrola kierunku faz, styków stycznika, regulowany czas opóźnienia, montaż na szynie DIN 35mm	szt.	10
	3.	Moduł bezpiecznikowy 3x 5x20mm na szynę DIN szer-1mod	szt.	10
	4.	Stycznik 230VAC 3NO 63A AC-7a/b	szt.	1
	5.	Styki pomocnicze LA1 DN11	szt.	1
	6.	Listwa opisowa samoprzylepna przezroczysta 30x1000mm	szt.	10
	7.	Przełącznik obrotowy 20A 3-poz HAND-0-AUTO	szt.	4
	8.	Wentylator osiowy fi 100mm z wyłacznikiem czasowym ścienno- sufitowy	szt.	40
	9.	Wentylator łazienkowy z klapą zwrotną MM 150, IP 44, 240V	szt.	5
	10.	Wentylator kanałowy fi 125mm, 230V, 37W, 280 m3/h, 37 dB, przepływ mieszany	szt.	5
	RAZEM					XXX

				……………………………………………………………………
		osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_6
				Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo cenowy
	Pakiet nr 6: Koryta instalacyjne, ramki, listwy.
	Lp.	Opis przedmiotu zamowienia	j. m .	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto )	VAT	Wartość brutto (wartość netto + VAT)
	1.	Koryto instalacyjne 20 x 35	mb.	25
	2.	Koryto instalacyjne 60 x 40	mb.	50
	3.	Kanał podparapetowy 90x60 mm. Kompatybilny z posiadanymi ramkami firmy Emiternet.	mb.	25
	4.	Zakończenie kanału 90x60 mm. Kompatybilne z posiadanymi kanałami podparapetowymi firmy Emiternet.	szt.	20
	5.	Uchwyt (ramka) szybkiego montażu modułów w standardzie 45x45 mm do kanału 90x60. Długość: 175 mm, liczba jednostek: 3, szerokość otworu: 135 mm, szerokość pokrywy 85 mm, wysokość otworu: 45 mm. Kolor śnieżnobiały, materiał: tworzywo sztuczne, sposób mocowania: w środku. Kompatybilny z posiadanymi kanałami podparapetowymi firmy Emiternet.	szt.	10
	6.	Listwa półokragła na kable, podłogowa, 60x12x1800mm	szt.	10
	7.	Zatrzaskowa listwa kablowa KIO45 100x50 kolor biały.Kompatybilna z posiadanym osprzętem systemem Legrand.	mb.	20
	8.	Maskownica kabli, ćwierćwałek dł. 2 mb	szt.	10
	RAZEM					XXX

				……………………………………………………………………
		osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_7
				Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo cenowy

	Pakiet nr 7: Lampki biurkowe
	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m .	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto )	VAT	Wartość brutto (wartość netto + VAT)
	1	Lampka biurkowa moc 9-15 W, ilość źródeł światła 2, źródło światła LED, napięcie 220-240V, regulacja jasności światła, strumień świetlny max.600 lm, IP20, kolor czarny lub biały.	szt.	30
	RAZEM					XXX

				……………………………………………………………………
		osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Pakiet_8
				Załącznik nr 1
Formularz asortymentowo cenowy

	Pakiet nr 8:Wentylatory stojące i biurkowe.
	Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j. m .	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (ilość x cena jedn. netto )	VAT	Wartość brutto (wartość netto + VAT)
	1.	Wentylator biurkowy moc 21-30 W średnica śmigła 23 cm, liczba prędkości nawiewu min.2, dodatkowo: Oscylacja,	szt.	10
	2.	Wentylator stojący moc 40-50 W, średnica śmigła 40 cm liczba prędkości nawiewu min. 3, dodatkowo: Oscylacja, Regulacja wysokości, Regulowany kąt nachylenia	szt.	45
	RAZEM					XXX

				……………………………………………………………………				…..................
		osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy