## Arkusz1
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 9
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Wykaz do oceny parametrów technicznych (dalej w treści: WYKAZ) Pakiet 1: Kriostat półautomatyczny WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Parametr techniczny | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru.). | Punktacja
19 | pojemność półki roboczej do zamrażania nie mniej niż 25 stolików | TAK …...... Podać | 25 stolików - 0 pkt >25 stolików - 5 pkt
22 | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia komory roboczej | TAK/NIE* | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
33 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
36 | Niskotemperaturowy olej do oliwienia części ruchomych kriostatu. | TAK/NIE* | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
37 | Medium wspomagające zamrażanie preparatu umieszczonego na stolikach mrożeniowych, dostarczone wraz z urządzeniem, nie mniej niż 100 ml | TAK/NIE* | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 9
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Wykaz do oceny parametrów technicznych (dalej w treści: WYKAZ) Pakiet 2: Mikrotom WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Parametr techniczny | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru.). | Punktacja
20 | Połączenie panelu z urządzeniem bezprzewodowe | TAK/NIE* | Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
22 | Wyświetlacz pracujący w trybie graficznym, kolorowy lub monochromatyczny | TAK …...... Podać (graficzny kolor, graficzny mono) | Tryb graficzny kolor: 5 pkt
Tryb graficzny mono: 0 pkt
24 | Możliwość zastosowania powiększonej czcionki na wyświetlaczu | TAK/NIE* | Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
25 | Sterowanie za pomocą pokręteł obrotowo-przyciskowych | TAK/NIE* | Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
29 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 9
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Wykaz do oceny parametrów technicznych (dalej w treści: WYKAZ) Pakiet 3: Łaźnia wodna do skrawków WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Parametr techniczny | Wartość oferowana przez Wykonawcę | Punktacja
20 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 9
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Wykaz do oceny parametrów technicznych (dalej w treści: WYKAZ) Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Parametr techniczny | Wartość oferowana przez Wykonawcę | Punktacja
19 | Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego LCD | TAK/NIE* | TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt
23 | Styk bezpotencjałowy do sygnalizacji stanów alarmowych | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
26 | Poziom hałasu < 50dBA | TAK/NIE* | TAK – 15 pkt
NIE - 0 pkt
31 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK/NIE* | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 9
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Wykaz do oceny parametrów technicznych (dalej w treści: WYKAZ) Pakiet 5: Hybrydyzator WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Parametr techniczny | Wartość oferowana przez Wykonawcę | Punktacja
15 | Powierzchnia grzejna wykonana ze stali nierdzewnej | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
16 | Interfejs HMI w postaci dotykowego ekranu LCD | TAK/NIE* | TAK – 25 pkt
NIE – 0 pkt
21 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK/NIE* | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 9
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Wykaz do oceny parametrów technicznych (dalej w treści: WYKAZ) Pakiet 6: Termocykler RTPCR WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Parametr techniczny | Wartość oferowana przez Wykonawcę | Punktacja
9 | Brak konieczności okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych lub stosowanych rodzajów analiz w celu zapewnienia optymalnego działania. | TAK/NIE* | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
14 | Minimum 5 sprzężonych filtrów wzbudzająco-emisyjnych | TAK | 5 – 0 pkt
|  | …......... (podać liczbę) | >5 – 50 pkt
15 | Niezależne filtry wzbudzające i emisyjne (możliwość użycia dowolnych kombinacji filtrów wzbudzających i emisyjnych) | TAK/NIE* | NIE – 0 pkt
TAK – 50 pkt
16 | Multipleksowanie reakcji dla nie mniej niż 5 produktów | TAK | 5 – 0 pkt
|  | …............. (podać liczbę) | >5 – 50 pkt
24 | Możliwość zdefiniowania gradientu temperatury na bloku w postaci gradientu liniowego lub indywidualnych stref (minimum 6 stref) | TAK …........... Podać (Gradient liniowy, Niezależne strefy) | Gradient liniowy – 0 pkt
Niezależne strefy – 50 pkt
38 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK/NIE* | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć
| DZP.381.50A.2023 |  | Załącznik nr 9
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Wykaz do oceny parametrów technicznych (dalej w treści: WYKAZ) Pakiet 8: Wirówka do płytek PCR WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Parametr techniczny | Wartość oferowana przez Wykonawcę | Punktacja
17 | Zamykanie pokrywy bez użycia nacisku (zamek elektromagnetyczny) | TAK/NIE* | TAK – 20 pkt
NIE – 0 pkt
23 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK/NIE* | TAK – 50 pkt
NIE – 0 pkt
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć