## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1 – Laparoskopia I | [6 empty] | Załącznik 4.1
l.p. |  | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katal. Producent
1 | Bezprzewodowa, jednorazowa końcówka noża ultradzwiękowego o długości 13, 26, 39 lub 48 cm (do wyboru Zamawiającego na etapie składania zamówienia), średnica 5 mm. Końcówka z jednym przyciskiem posiadającym dwie pozycje aktywujące tryby pracy, minimalny i maksymalny. Długość aktywnego ostrza 14,5 mm, szerokość 0,8 mm, szczęki wygięte, wykonane z materiałów ograniczających przywieranie tkanek. | szt. | 12
2 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, o długości trzonu ok. 18cm, szczęki zagięte pod kątem 14°, zakres obrotu trzonu 180°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego. | szt. | 6
3 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 23cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland, o długości spawu 20mm, zakres obrotu trzonu 350°, aktywacja za pomocą włącznika ręcznego. | szt. | 6
4 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland, o długości spawu 20mm, zakres obrotu trzonu 350°, aktywacja za pomocą włącznika ręcznego. | szt. | 210
5 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 21 cm, szczęki wygięte, o długości spawu 20,6 mm, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego. | szt. | 72
6 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do precyzyjnych zabiegów na otwarto, o długości około 19cm, szczęki wygięte, o długości spawu 16,5mm, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego. | szt. | 90
7 | Zestaw laparoskopowy skłądający się z jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland, trokar bezostrzowy z automatyczną i bezobsługową redukcją 5-12mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5-12mm, trokar bezostrzowy 5mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5mm, igła Verresa 150mm, preparat antyroszeniowy do optyki | kpt | 12
8 | Zestaw laparoskopowy skłądający się z jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland, trokar bezostrzowy z automatyczną i bezobsługową redukcją 5-11mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5-11mm, trokar bezostrzowy 5mm, długość kaniuli 100mm + 2 dodatkowe kaniule 5mm, igła Verresa 150mm, preparat antyroszeniowy do optyki | kpt | 12
9 | Zestaw laparoskopowy skłądający się z bezprzewodowa, jednorazowa końcówka noża ultradzwiękowego o długości 39 cm, średnica 5 mm, trokar bezostrzowy z automatyczną i bezobsługową redukcją 5-11mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5-11mm, trokar bezostrzowy 5mm, długość kaniuli 100mm + 2 dodatkowe kaniule 5mm, igła Verresa 150mm, preparat antyroszeniowy do optyki | kpt | 6
10 | Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, o długości 4,6 m | szt. | 5
11 | Stapler 5 mm do mocowania siatki, posiadający 30 wchłanialnych zszywek wykonanych z poliaktydu na bazie kwasu mlekowego wchłaniające się około 12 m-cy, posiadający wskaźnik zuzycia zszywek, o wysokości zszywek 5,1 mm. | szt. | 12
12 | Siatka przepuklinowa kompozytowa przeciwzrostowa, wykonana z monofilamentowego poliestru o trójwymiarowej strukturze splotu, z wchłanialną warstwą kolagenową zabezpieczającą trzewia przed przyrastaniem, o wielkości porów 3,3mmx2,3mm (dopuszczalna tolerancja wielkości porów +/- 5%), z widocznym oznacznikiem kierunku zakładania siatki, o wymiarach 15cm x 20cm | szt. | 3
13 | Siatka przepuklinowa kompozytowa przeciwzrostowa, wykonana z monofilamentowego poliestru o trójwymiarowej strukturze splotu, z wchłanialną warstwą kolagenową zabezpieczającą trzewia przed przyrastaniem, o wielkości porów 3,3mmx2,3mm (dopuszczalna tolerancja wielkości porów +/- 5%), z widocznym oznacznikiem kierunku zakładania siatki, o wymiarach 20cm x 25cm | szt. | 5
14 | Siatka przepuklinowa pępkowa, kompozytowa z poliestru i polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, z wchłanialnym filmem kolagenowym, średnica: 4,6 cm ; 6,6 cm ; 8,6 cm , rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 3
15 | Siatka do naprawy przepuklin pachwinowych metodami laparoskopowymi. Trójwymiarowa, anatomiczna, monofilamentowa, polipropylenowa, makroporowa o porach w rozmiarze 1,1 x 1,6 cm, gramatura >90 g/m2. Siatka z pamięcią kształtu - wyprofilowana, z wzmocnioną górną krawędzią i wolnym dolnym obrzeżem. Siatka wyposażona w zielony znacznik kierunkowy linii przyśrodkowej „ML”, ułatwiający pozycjonowanie. Siatka prawostronna lub lewostronna - do wyboru przez zamawiającego. Rozmiar: 10x15 lub 13x9 cm- do wyboru przez zamawiającego | szt. | 10
16 | Implant biologiczny do rekonstrukcji powłok z kolagenu prosięcego z naturalną zawartością włókien elastyny rozmiar: 10 x 10 cm grubość 1 mm; 10 x 15 cm grubość 1 mm; 10 x 20 cm grubość 1 mm; rozmiar do wyboru przez zamawiającego | szt. | 2
17 | Pasta kolagenowa do plastyki przetok odbytu, Jałowa, miękka pasta z bezkomórkowej macierzy kolagenowej skóry wieprzowej i soli fizjologicznej, skład zestawu: Pasta kolagenowa strzykawka 3 ml, Cewnik prowadzący do podawania pasty kolagenowej | szt. | 2
18 | Klipsownica jednorazowa do operacji laparoskopowych, posiadająca 16 tytanowych klipsów w rozmiarze ML (średnio duże - 9mm po zamknięciu) załadowanych w magazynku, przechodząca przez trokar o średnicy 5mm, posiadająca przezroczysty, obracający się o 360 stopni trzonek i wskaźnik ilości pozostałych klipsów, szczęki nachylone pod kątem 15° | szt. | 12
19 | Jednorazowy zestaw trokarów do zabiegów laparoskopowych, w skład którego wchodzą: trokar bezostrzowy z automatyczną i bezobsługową redukcją 5-12mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5-12mm, trokar bezostrzowy 5mm, długość kaniuli 100mm + dodatkowa kaniula 5mm, igła Verresa 150mm, preparat antyroszeniowy do optyki | szt. | 180
20 | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długości kaniuli 150mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, automtyczna uszczelka w zakresie 5-12mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 | szt. | 60
21 | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, automtyczna uszczelka w zakresie 5-12mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 | szt. | 60
22 | Jednorazowy trokar o średnicy 15mm, długości kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, automatyczna uszczelka w zakresie 5-12mm oraz 10-15mm z redukcją na 5mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 | szt. | 18
23 | Jednorazowy trokar o średnicy 5mm, długości kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, posiadający 2-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2 | szt. | 36
24 | Jednorazowy trokar o średnicy 11mm, długości kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, trokar typu bezostrzowego z plastikowym ostrzem i ruchomą osłonką rozpychającą tkanki o kształcie stożka, automatyczna uszczelka w zakresie 5-11mm , posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2. | szt. | 36
25 | Uniwersalna kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach w rozmiarze 5,11, 12 mm do wyboru przez zamawiającego | szt. | 24
26 | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długości kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokac, trokar optyczny o średnicy 12mm, długość kaniuli 100mm, szt. | szt. | 42
szt.
27 | Trokary z tępym końcem Z bezlateksowym balonem pompowanym, obj. 20 ml Sterylny trokar 12 mm jednorazowego użytku Wbudowane konwertery, rozmiary 5 mm i 10 mm. | szt. | 5
28 | Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny objętość 1500 cm3, długość trzonu 29,5 cml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec. | szt. | 6
29 | Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 12mm i długości trzonu 29,5cm, o wymiarach 12x22cm (+/- 10%) i pojemności 1200ml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec. | szt. | 100
30 | Jednorazowa igła veressa, dl. 120 mm | szt. | 36
31 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z dwóch obręczy połączonych trwałą folią, umożliwiajacy 360 stopniową retrakcję. Rozmiar S nacięcie rany 2,5-6cm) | szt. | 150
32 | Uniwersalny jednorazowy stapler endoskopowy , o dł. trzonu 6cm, 16 cm lub 26cm wspólny dla łasdunków prostych i artykulacją dł.30mm, 45mm lub 60mm, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy , możliwość rotacji o 360°. Długość staplera zamawiający określi przy składaniu zamówienia | szt. | 60
szt.
szt.
33 | Strylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią wielorazowego staplera składającego się z zasilanej rękojeści, zasilanej osłony i przejściówki | szt. | 60
34 | Ładunki jednorazowego użytku do uniwersalnego staplera endoskopowego zamykająco-tnące, z nożem w magazynku,mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o dł. linii szwów 60mm, posiadajace artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki średnio-naczyniowej (2,0-2,5-3,0mm) lub średnio-grubej( 3,0-3,5-4,0mm). Zakres tkankowy zamawiający określi przy składaniu zamówienia | szt. | 240
szt.
35 | Ładunki jednorazowego użytku do uniwersalnego staplera endoskopowego zamykająco-tnące, z nożem w magazynku,mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o dł. linii szwów 45mm, posiadajace artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki średnio-naczyniowej (2,0-2,5-3,0mm) lub średnio-grubej( 3,0-3,5-4,0mm). Zakres tkankowy zamawiający określi przy składaniu zamówienia | szt. | 84
szt.
36 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,0mm; 4,5mm; 5,0mm, przeznaczony do tkanki bardzo grubej, pasujący do jednej uniwesalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków | szt. | 18
37 | Ładunek radialny z nożem z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 60 mm do uniwersalnego staplera endoskopowego. Zszywki o wysokościi 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem do tkanki średnio- grubej lub (2,0-2,5-3,0mm) do tk. średnio-naczyniowej | szt. | 12
szt.
38 | Ładunki jednorazowego użytku do uniwersalnego staplera endoskopowego zamykająco-tnące, z nożem w magazynku,mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, ze zintegrowanym wchłanialnym materiałem wzmacniającym linię szwów, o dł. linii szwów 45mm lub 60mm, posiadajace artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do zamykania tkanki średnio-grubej (3,0-3,5-4,0mm) lub grubej (4,0mm-4,5mm-5,0mm). Zamawiający określi długość ładunku i zakres grubości tkanki przy składaniu zamówienia | szt. | 12
39 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm , 25 mm, 28 mm , 31 mm , 33 mm , z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance ; w średnicach 21 mm , 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki- 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem ; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys.4,8 mm przed zamknięciem ; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy.Zamawiający określi długość , średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 120
40 | Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 28 mm , 31 mm , 33 mm , z automatyczną regulacją docisku zszywek; stapler wyposażony w trzy rzedy zszywek przeznaczone do zamykania tkanki średnio-grubej (3,0-3,5-4,0mm) lub grubej (4,0mm-4,5mm-5,0mm). Zamawiający określi długość ładunku i zakres grubości tkanki przy składaniu zamówienia | szt. | 20
41 | Kowadełko fabrycznie wstępnie załamane i założone na sondę żołądkową o dł.ok.100 cm, po połączeniu ze staplerem ponownie "wstaje" by załamać się po oddaniu strzału; kompatybilne z jednorazowym staplerem okrężnym o średnicy 25 mm, zakrzywionym w rozmiarze XL. | szt. | 3
42 | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskannia pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 3
szt.
szt.
43 | Ładunki tnąco-szyjące 60 mm posiadające nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm ; 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12
44 | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 80 mm posiadający nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskannia pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 120
szt.
45 | Ładunki tnąco-szyjące 80 mm posiadające nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 180
46 | Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 100 mm posiadający nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskannia pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 5
47 | Ładunki tnąco-szyjące 100 mm posiadające nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu obustronnie splaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12
48 | Jednorazowy stapler liniowy z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60mm, do tkanki średnio grubej wysokość zszywek 3,0-3,5-4,0 mm lub do tkanki grubej 4,0-4,5-5,0 mm | szt. | 18
49 | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 60mm, do tkanki średnio grubej wysokość zszywek 3,0-3,5-4,0 mm lub do tkanki grubej 4,0-4,5-5,0 mm | szt. | 24
50 | Jednorazowy stapler liniowy z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 80 mm, do tkanki średnio grubej wysokość zszywek 3,0-3,5-4,0 mm lub do tkanki grubej 4,0-4,5-5,0 mm | szt. | 18
51 | Jednorazowy Ładunek do staplera liniowego z dwoma potrójnymi rzędami zszywek i sterylnym nożem o długości 80 mm, do tkanki średnio grubej wysokość zszywek 3,0-3,5-4,0 mm lub do tkanki grubej 4,0-4,5-5,0 mm | szt. | 24
52 | Stapler liniowy jednorazowego użytku 30 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm . Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 30
53 | Ładunki do staplera liniowego jednorazowego użytku 30 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm ; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowao tkance. Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 18
54 | Stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm . Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.Zamawiający określi wysokość zszywki przy skladaniu zamówienia. | szt. | 40
55 | Ładunki do staplera liniowego jednorazowego użytku 45 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm ; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 110
56 | Stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm . Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.Zamawiający określi wysokość zszywki przy skladaniu zamówienia. | szt. | 50
57 | Ładunki do staplera liniowego jednorazowego użytku 60 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm ; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.Zamawiajacy określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 100
58 | Jednorazowe, laparoskopowe nożyczki, 5 mm długość 31 cm | szt. | 12
59 | Jednorazowy, laparoskopowy grasper, 5 mm. Instrument z przełącznikiem zapadkowym wł./wył. – długość 31 cm, | szt. | 12
60 | Jednorazowy, laparoskopowy clinch, 5 mm. Instrument z przełącznikiem zapadkowym wł./wył. – długość 31 cm, | szt. | 12
61 | Szew wchłanialny pleciony w postaci pętli podwiązkowej laparoskopowej, z aplikatorem, o dł. 52cm, grubość 2/0 lub 0. Zamawiający określi grubość szwu przy składaniu zamówienia. | szt. | 12
62 | Szew niewchłanialny, poliestrowy, pleciony w postaci pętli podwiązkowej laparoskopowej, z aplikatorem, o dł. 52cm, grubość 2/0 lub 0. Zamawiający określi grubość szwu przy składaniu zamówienia. | szt. | 12
63 | Jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne nici chirurgiczne. Poliglikolanowe, jednowłóknowe wchłanialne nici chirurgiczne wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i węglanu trójmetylenu. Igła podwójna, prosta, dl. 60 mm, grubość nici 3/0. dł 75 cm | saszetka | 180
64 | Jednowłóknowe, nylonowe niewchłanialne nici chirurgiczne wykonane z długołańcuchowych polimerów alifatycznych – Nylon 6 i Nylon 6.6. Igła podwójna, prosta, dl. 60 mm, grubość nici 2/0. dł 90 cm | saszetka | 180
65 | Szew samokotwiczący w tkankach, z igłą okrągłą do zastosowań laparoskopowych, wchłanialny w ciągu 180 dni, dł. nitki 15-45cm. Zamawiający określi parametry nici przy składaniu zamówienia. | saszetka | 36
66 | Szew samokotwiczący w tkankach, z igłą okrągłą do zastosowań laparoskopowych, niewchłanialny, dł. nitki 15-45cm. Zamawiający określi parametry nici przy składaniu zamówienia. | saszetka | 36
RAZEM:
| Dzierżawa aparatu |  | Ilość miesięcy | Czynsz dzierżawy netto za 1 m-c | Wartość netto (ilość miesięcy x czynsz dzierżawy za 1 m-c) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT)
67 | Dzierżawa aparatu 24 m-ce. W/w akcesoria kompatybilne z dzierżawionym aparatem |  | 24

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 2 – Elektrody | [5 empty] | Załącznik 4.2
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katal. Producent
1 | Jednorazowa samoprzylepna elektroda bierna | szt. | 200
2 | Jednorazowa elektroda czynna z przełącznikiem przyciskowym, dostarczona z plastikowym futerałem do umieszczenia w polu operacyjnym, z przewodem przyłączeniowym o długości 4,5m, z wyjmowalną elektrodą ostrzową o średnicy 2,4mm, | szt. | 100
3 | Jednorazowa elektroda monopolarna posiadająca standardowy tryb pracy monopolarnej w postaci cięcia i koagulacji oraz dodatkowo tryb pracy typu "Valleylab", współpracująca z platformą elektrochirurgiczną ForceTriad, każda elektroda posiada 3 przyciski oraz dodatkowo suwak do sterowania nastawieniami mocy bezpośrednio z pola jałowego. | szt. | 25
RAZEM:
| Dzierżawa aparatu |  | Ilość miesięcy | Czynsz dzierżawy netto za 1 m-c | Wartość netto (ilość miesięcy x czynsz dzierżawy za 1 m-c) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT)
4 | Dzierżawa aparatu na okres 24 miesięcy .W/w akcesoria kompatybilne z dzierżawionym aparatem |  | 24

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 3 – Laparoskopia II | [6 empty] | Załącznik 4.3
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Nr katal. Producent
1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. | szt | 15
2 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. | szt | 12
3 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. | szt | 12
4 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki średnio-grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. | szt | 12
5 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. | szt | 12
6 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. | szt | 9
7 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. | szt | 69
8 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 61 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. | szt | 9
9 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. | szt | 144
10 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką | szt | 15
11 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką | szt | 24
12 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | szt | 24
13 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | szt | 24
14 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. | szt | 3
15 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | szt | 15
16 | Ładunek w kolorze niebieskim do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | szt | 6
17 | Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | szt | 6
18 | Jednorazowe nożyczki do cięciai koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia ośr. Do 7mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną elektryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 37 cm, zakrzywione bransze o długości 24mm. Ciągła rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dźwignia zamykająca bransze zatrzaskująca się w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. | szt | 6
19 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną elektryczną technologię bipolarną, śr. ranienia 5mm, dł 25cm, zakrzywione bransze o długości 24mm. Ciągła rotacja ramienia roboczego w zakresie 360º. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dźwignia zamykająca bransze zatrzaskująca się w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. | szt | 6
RAZEM