## Część 36
Załącznik Nr 4.36 do SIWZ
Część 36
Jednorazowy sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej
L p. | Przedmiot zamówienia | Objętość | Wypełnienie | Wymagana ilość szt. | Sugerowana ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk w op. | Ilość opakowań | J.M. | Cena netto op. | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Probówki do pozyskiwania surowicy | 2 - 3ml | Aktywator wykrzepiania | 15000 | 100 szt
2. | Probówki do pozyskiwania surowicy | 4 - 6 ml | Żel separujacy | 42000 | 100 szt
3. | Probówki do badań hematologicznych | 2 - 3 ml | K³EDTA lub K²EDTA | 64000 | 100 szt
4. | Igła systemowa jednorazowego użytku | 0,8x37-40 mm | x | 30000 | 100 szt
5. | Igła systemowa z przeziernikiem | 0,8x37-40 mm | x | 35000 | 50 szt
6. | Bezpieczna igła 0,8 z przeziernikiem i uchwytem | 0,8/10 38-40mm | x | 2500 | 50 szt
7. | STAZA jednorazowego użytku. |  | x | 12000 | 25 szt
Razem netto
Podatek VAT
Razem brutto
Wymaga się
1. | Probówki z kalibrowana próżnią na etapie produkcji
2. | Probówki wykonane z tworzywa, probówki muszą posiadać widoczne znaczniki prawidłowego pobierania na etykiecie
3. | Probówki o wymiarach dostosowanych do włożenia na pokład analizatorów (jako probówki pierwotne) takich jak; Olypus 640 i 680, Cobas u411 firmy Roche, Sysmex XT 1800i, ACL TOP 500, AU680 Beckman Coulter,COBAS 6000 E601 firmy Roche
4. | Wszystkie oferowane elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne – od jednego Producenta
5. | Na opakowaniu indywidualnym powinna być umieszczona nazwa, nr katalogowy, Producent oraz data ważności produktu.
6. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu umowy kart charakterystyki produktu niebezpiecznego w języku polskim.
7. | Wielkość opakowań nie może być większa niż sugerowana przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inne, mniejsze opakowania pod warunkiem zachowania wymaganej wartości mililitrowej/l , co należy uwzględnić przy wycenie niniejszego formularza.
ilość opakowań (kol. 8) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.5) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.7) ilość opakowań (kol.7) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy