DZP.381.55A.2023  								                                                      Załącznik nr 4

WYKAZ DO OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zestaw endoskopowy wraz z zestawem do jego mycia

| Lp. (analogicznie z OPZ– zał. nr 3 | Opis parametru, funkcji | Wartość oferowana przez Wykonawcę * PUNKTACJA |
| --- | --- | --- |
| II. | Procesor wideo |  |
| 15. | Pomocnicze wejścia wideo: HD-SDI | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| 16. | Obrazowanie auto-fluorescencyjne | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| 17. | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| IV. | Monitor |  |
| 41. | #### Dodatkowe funkcje: wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP), klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| V. | Pompa płucząca |  |
| 45. | Regulacja przepływu min. 6-stopniowa | tak 6 stopni – 0 pkt 7 I więcej – 2 pkt Wpisać parametr oferowany……..………… |
| 46. | Podłączenie do sterowania elektronicznego z głowicy endoskopu | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| IX. | Wideogastroskop HDTV 2 szt. |  |
| 76. | Kanał irygacyjny Water Jet | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| XI. | Wideokolonoskop HDTV - 3 szt. |  |
| 97. | Kanał irygacyjny Water Jet | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| XII. | Myjnia-dezynfektor |  |
| 119. | Komunikacja z systemem archiwizacji i opisywania badań endoskopowych | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| 124. | Automatyczna samo-dezynfekcja myjni | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| XIV. | Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów giętkich – 2 zestawy |  |
| 150. | Urządzenie wyposażone w elektromagnetyczną blokadę drzwi, która zapobiega otwieraniu drzwi komory przez nieupoważniony personel | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
| 151. | Wielokolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwia sprawdzenie stanu każdego endoskopu: | tak/nie tak – 2 pkt nie – 0 pkt |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć