## Stymulator
	DZP.381.46A.2023					Załącznik nr 4 do SWZ

			Formularz asortymentowo-cenowy

Część 1 - Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu jednokanałowy

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa /numer katalogowy /PRODUCENT
1	Dwukanałowy stymulator (z możliwością użycia jako jednokanałowy) do głębokiej stymulacji mózgu - do zastosowania w chorobie Parkinsona, padaczce, dystonii, z możliwością rejestracji lokalnych potencjałów pola LFP. Możliwość warunkowego wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5T i 3,0T. Stymulator informujący o rzeczywistym, pozostałym czasie pracy stymulatora. Zakres szerokości impulsu od 20 do 450us	szt.	30
2	Jednokanałowy stymulator do głębokiej stymulacji mózgu - do zastosowania w chorobie Parkinsona, dystonii lub drżeniu samoistnym. Parametry wymagane: możliwość wykonania badania MRI, 1,5T całego ciała przy włączonym stymulatorze, możliwość wyboru trybu pracy (stałonapięciowy lub stałonatężeniowy), możliwość ustawienia oraz zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów elektrody, możliwość wyboru stymulacji mono lub bi-polarnej	szt.	30
3	Kierunkowe elektrody domózgowe, odstęp między kontaktami: mniejszy 0,5 mm, większy 1,5 mm, długość elektrody 42 cm. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego 3T i 1,5 T.	szt.	18
4	Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym, średnica 14 mm.	szt.	12
5	Łącznik do elektrod kierunkowych, 8 styków na końcu dystalnym i proksymalnym, dostępny o długości : 40 cm, 60 cm i 95 cm	szt.	12
6	Kaniula do microrekordingu	szt.	35
7	Sterylne jednorazowy kabel do microrekordingu	szt.	24
8	Elektroda do mikrorekordingu	szt.	25
9	Programator osobisty pacjenta.Umożliwia pacjentom z neurostymulatorem sprawdzanie terapii i stanu naładowania baterii neurostymulatora, przełączanie do trybu MRI, zapisywanie zdarzeń oraz zmianę ustawień lub grupy programowania zgodnie z parametrami ustalonymi przez lekarzat pacjenta;	szt.	6
10	Tunelizator	szt.	6
				Razem
		Ilość opłat miesięcznych		Czynsz najmu netto 1/miesiąc	Wartość netto za 24 miesiące	VAT	Wartość brutto	Nazwa /numer katalogowy /PRODUCENT
11	Opłata najmu programatora oraz wymaganych urządzeń do zabiegu	24
Razem

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca wynajmie programator terapii kompatybilny z zaoferowanymi implantami.
Wykonawca wynajmie urządzenia do wprowadzenia elektrod.
Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił udział doświadczonej osoby do prowadzenia monitoringu elektrofizjologicznego z interpretacją mikrorekordingu i makrostymulacji w każdym przeprowadzanym przez Zamawiającego zabiegu.
Zamawiający wymaga by Wykonawca na bieżąco dokonywał bezpłatnych szkoleń personelu biorącego udział w zabiegach zakładania stymulatorów z technik operacyjnych.
Wykonawca gwarantuje utworzenie depozytu zawierającego po co najmniej 2 szt lub kpl każdego rozmiaru (poz.1-10)