## pakiety
Formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Stenty wewnątrzgałkowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (Wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy
1. | Wewnątrzgałkowy implant z tytanu pokryty heparyną do umieszczania w kanale Schlemma, przywracający fizjologiczny odpływ cieczy wodnistej. Średnica 120µm, wymiary 0,33mm (szerokość) x1,0mm (długość) rurka boczna odprowadzająca 0,25 mm, waga 60µg, trzy łuki retencyjne zapewniające bezpieczne mocowanie w kanale Schlemma. | szt. | 50
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany do użyczenia (w ramach zaoferowanej ceny implantów) na czas trwania umowy 4 gonioskopów
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Soczewki przedniokomorowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (Wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy
1. | Soczewka przedniokomorowa, afakijna, wykonana z PMMA formowanego metodą prasowania, do fiksacji tęczówkowej. Z możliwością wyboru z trzech różnych rozmiarów części optycznej i długości całkowitej soczewki w celu doboru do wielkości komory przedniej oka pacjenta. Rozmiar a. - całkowita długość soczewki 8,5 mm - średnica części optycznej:5,0 - zakres mocy: od +2 do +30,0 D co 1,0 D w tym od 14,5 D do 24,5 D co 0,5 D Rozmiar b. - całkowita długość soczewki 6,5 mm - średnica części optycznej:4,4 - zakres mocy: od +10 do + 30,0 D co 0,5 D Rozmiar c. - całkowita długość soczewki 7,5 mm - średnica części optycznej:4,4 - zakres mocy: od +10 do 30,0 D co 0,5 D Do każdej soczewki dodawana jest jednorazowa igła do enklawacji | szt. | 50
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy