## Część 1
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,1 do SWZ
Część 1 - Siatka przepuklinowa
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Makroporowata, monofilamentowa, sterylna siatka przepuklinowa częściowo wchłanialna, kompozyt poliropylenu/poliglekapronu. Czas absorpcji składnika wchłanialnego 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m2, grubość siatki po wchłonięciu 0,4mm, wielkość porów 3-4mm, max. kurczliwość do 2%. Siatka po absorpcji o multifilamentowej strukturze (6 monofilamentowych włókien polipropylenu) nadającej siatce wielokierunkową elastyczność oraz odporność na rozerwanie . Sterylne opakowanie wewnętrzne zaopatrzone w miarkę [cm] ułatwiającą dopasowanie wymiarów siatki do żądanego rozmiaru. Rozmiary:
a | prostokąt 6x11cm | Szt. | 20
b | kwadrat 15x15cm | Szt. | 20
c | kwadrat 30x30cm | Szt. | 20
d | siatka o kształcie anatomicznym w rozmiarze 6x13cm | Szt. | 20
e | siatka w kształcie jednostronnie zwężonego owalu (jajko) w rozmiarze 11x15 cm | Szt. | 20
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 2
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,2 do SWZ
Część 2 - Zestaw do podtrzymywania organów
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowy zestaw do podtrzymywania i ekspozycji i organów w zabiegach laparoskopowych zawierający 1 prowadnik, 2 systemy podtrzymujące w kształcie litery T o długości 28cm i średnicy 2,1mm oraz 2 klipsy mocujące. | Szt. | 100
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 3
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,3 do SWZ
Część 3 - System do leczenia nietrzymania moczu
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet Parametry: 1. System całkowicie jednorazowy, sterylny 2. Monoflamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną 5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy 6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in -out | Szt. | 50
2 | System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, techniką pojedynczego nacięcia Parametry: 1. System całkowicie jednorazowy, sterylny 2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, składająca się z części podcewkowej oraz 2 ramion mocujących z systemem kotwiczącym składających się z licznych punktów mocowania na każdym ramieniu mocującym 3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy 4. Jednorazowy, wysuwany, ergonomiczny prowadnik o średnicy 2,2 mm przeznaczony do precyzyjnego umieszczenia taśmy 5. Niebieski szew rozluźniający przeznaczony do korekty napięcia taśmy 6. Dostrzegalny znak w części centralnej umożliwia precyzyjne umieszczenie taśmy | Szt. | 20
3 | Sterylny, jednorazowy system wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. System TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Zestaw składa się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) - 3 kotwy wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Inserton Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monoflamentowego. | Szt. | 60
4 | Sterylny, jednorazowy system leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy przedniego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monoflamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfkowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowane instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um | Szt. | 60
5 | Sterylny, jednorazowy system leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy tylnego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monoflamentowa, niewchłanialna posiada 6 mm otwory w części centralnej. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych. Parametry techniczne: grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um. | Szt. | 60
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Częśc 4
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,4 do SWZ
Część 4 - Cewnik do rekanalizacji jajowodów
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Odgięty kateter 5F z wykonany z elastomeru termoplastycznego - skala na kateterze - metalowy giętki trzpień - hydrofilny prowadnik | Szt. | 50
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 5
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,5 do SWZ
Część 5 - Trokary balonowe
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Troakar jednorazowy balonowy średnica 10mm Wbudowany zawór kurkowy Uszczelka u wejścia głowicy, bez potrzeby stosowania redukcji Balonikowa uszczelka nad końcówką troakara | Szt. | 100
2 | Worek endobag do morcelacji Worek o podwójnym dostępie ,wykonany z przezroczystego termoplastycznego poliuretanu. Każdy dostęp zaznaczony na niebiesko w celu łatwej identyfikacji. Szerokość szerokiego dostępu 190+/-15 mm Szerokość wąskiego dostępu 40 mm +/- 10 mm Wysokość. 430+/-20 mm System zawiera 3 uszczelniacze do morcelatora o przekroju wewnętrznym 19mm,16mm, 11mm oraz 4 ściągacze . | Szt. | 30
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Częć 6
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,6 do SWZ
Część 6 - Sprzęt różny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do szynowania wewętrznego moczowodów 4F | Szt. | 200
2 | Cewnik Foleya wykonany z 100% silikonu z fabrycznie napełnioną strzykawką . Końcówka typu nelaton, wstępnie napełniona strzykawka z 10ml wody jałowej i 10% gliceryny. Balon 30ml. Długość 42cm. | Szt. | 30
3 | Dren typu Penrosea, wykonany ze 100% silikonu. Do wyboru rozmiary: 6,8,10,16 oraz 40mm o długości 30cm oraz 50 cm do wyboru przez zamawiającego Jałowy, pakowany podwójnie | Szt. | 100
4 | Zestaw do szynowania moczowodów typu MonoJ; Cewnik obustronnie otwarty lub zamknięty od strony nerki Otwory drenujące rozmieszczone na pętlach cewnika Cewnik wykonany z poliuretanu, znakowany co 5 cm Drenaż do 6 miesięcy Widoczny w promieniach RTG Łącznik igłowy z lejkiem do podłączenia worka na mocz dla cewników od CH 4 do CH 9 Łącznik z zamkiem i lejkiem do worka na mocz dla cewników od CH 10 i CH 12 Końcówka prosta powleczona teflonem Średnica dostosowana do cewnika 0,025” dla cewnika CH 4 0,028” dla cewnika CH 4,7 0,035” dla cewnika CH 6, CH 7, CH 8 0,038” dla cewnika CH 9, CH 10, CH 12 | Szt. | 80
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 7
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |  |  | Załącznik Nr 4,7 do SWZ
Część 7 - Nakładki silikonowe
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Atraumatyczne silikonowe nakładki buty na peany, moskity Delikatnie przytrzymują nawet najcieńsze nici Zapobiegają ślizganiu się igły/nici Sterylne opakowanie umożliwiaja przyklejenie kartridza do obłożenia/rękawa fartucha 1 sterylny kartridz (zawiera 6 lub 10 nakładek) w saszetce, 5 saszetek w 1 opakowaniu (30/50 nakładek) Nie zawierają latexu. Rodzaj wskazywany każdorazowo z Zamówieniu | op | 20
2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 8
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,8 do SWZ
Część 8 - Szwy chirurgiczne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidioksanonu z igłą na jednym końcu i prostokątnym elementem mocującym szew w tkance, na drugim (wymiary: 2,5 mm x 2,5 mm). Szew syntetyczny z symetrycznie ułożonymi kotwicami - 5 kotwic na 1 cm szwu, barwiony na fioletowo, wchłanialny. Posiadający antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, o potwierdzonym testami in-vitro działaniu hamującym wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus MRSA, Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis MRSE, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego: do 90 dni. Okres wchłaniania: 210 dni. 1/2 koła, okrągła stożkowa . Grubość 2/0. Rozmiar igły 26mm, Długość nici 30cm. | Szt. | 1200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 9
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,9 do SWZ
Część 9 - Aspirator ssący
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aspirator ssący do biopsji endometrium. Długość 28 cm, średnica 3,15 mm. Posiadający 2 otwory boczne o kształcie prostokąta oraz 1 otwór na samym szczycie. Oznaczony skalą od 2 do 12 cm, dzięki czemu można łatwo ocenić ilość pobranego materiału | Szt. | 750
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 10
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,10 do SWZ
Część 10 - Igła biopsyjna
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igły / kaniule do biopsji tkanek miękkich - ostra i odporna na wygięcia konstrukcja igły - echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG - 2cm - długość wycinka 18 mm - centymetrowe znaczniki ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia - elektropolerowana końcówka igły (większa ostrość, precyzyjne cięcie tkanki, brak przemieszczenia się tkanki) - kompatybilna z działem biopsyjnym DelatCut Gun - dostępne rozmiary igieł: średnice od 18G do 14G i długości od 10 do 28 cm (Wskazywane każdorazowo w zamówieniu) - sterylna, jednorazowego użytku | Szt. | 250
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 11
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,11 do SWZ
Część 11 - Zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie/zestaw | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do korekcji zaburzeń narządu płciowego metodą laparoskopową składający się z trzech ukształtowanych implantów wykonanych z polipropylenu monofilamentowego o grubości przędzy 0,15mm. Parametry siatki: wielkość oczek 2,3 mm2, gramatura 60/m2, porowatość 60%, grubość: 0,6 mm. Zestaw składa się z trzech siatek o rozmiarach: 24x8 cm, 18x2,5 cm i 18x3,5cm. | zestaw | 100
2 | Narzędzie helikoidalne prawe Narzędzie wielorazowego użytku wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej. Przeznaczone do operacji uro-ginekologicznych z dostępu laparoskopowego. Parametry techniczne: dł. 25 cm, fi 5,5 cm. | Szt. | 2
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 12
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,12 do SWZ
Część 12 - Klipsy + klipsownice
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Klipsownica laparoskopowa nierozbieralna, wykonana ze stali nierdzewnej, szczęki aktywowane przednią rękojeścią, wielorazowego użytku, rotacja tubusa 360° o średnicy Ø 10 mm i długości roboczej 330 mm z portem Luer-Lock do mycia, w rozmiarze L, lub XL kompatybilna z klipsami polimerowymi typu ClickaV i ClickaV Plus. | Szt. | 3
2 | Klipsy naczyniowe, polimerowe, niewchłanialne II generacji w rozmiarze L i XL do posiadanej klipsownicy firmy Grena. Klips polimerowy z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami o optymalnie dobranej wysokości do rozmiaru klipsa, zapewniający podwyższoną stabilność po zamknięciu na naczyniu. Zęby o kształcie stożka pochyłego zakończonego ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia, o kącie podcięcia ok 45°. | Szt. | 1200
3 | .Klipsownica wielorazowa do chirurgii otwartej, nierozbieralna, autoklawalna, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, o długości 28 cm kompatybilna z klipsami ML typu Vclip. Oczka klipsownicy kodowane, odpowiadające kolorowi zasobnika z klipsami. | Szt. | 1
4 | Klipsy tytanowe do klipsownicy endoskopowej typu Vclip w rozmiarze ML w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, wykonane z niepirogennego tytanu, który gwarantuje odpowiedni poziom biokompatybilności. Pakowane w sterylnych kartridżach po 6 szt. lub 4 szt. Kartridż z warstwą kleju, umożliwiający przyklejenie zasobnika np. obłożenia. | Szt. | 900
5 | Klipsy tytanowe do klipsownicy typu Vclip w rozmiarze ML w kształcie podkowy o przekroju serca z zewnętrzną mikrostrukturą klipsa i wewnętrznym rowkowaniem, wykonane z niepirogennego tytanu, który gwarantuje odpowiedni poziom biokompatybilności. Pakowane w sterylnych kartridżach po 10 szt. Kartridż z warstwą kleju, umożliwiający przyklejenie zasobnika np. do obłożenia. | Szt. | 400
RAZEM
W opakowaniu - wymagana samoprzylepna kontrolka identyfikująca do wklejania w protokole operacyjnym, zawierająca: producenta, datę przydatności, datę produkcji i nr serii, co najmniej po dwie sztuki do każdego kartridża (magazynka). Oświadczenie producenta lub wykonawcy o możliwości stosowania klipsów u pacjenta poddawanego badaniu MRI do 3 Tesli i TK.
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 13
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,13 do SWZ
Część 13 - Ewakuator laparoskopowy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ewakuator laparoskopowy wykonany z elastycznego mocnego woreczka wyposażonego w drucik z pamięcią̨ kształtu, który ułatwia otwieranie wyrobu po umieszczeniu go w jamie ciała oraz zachowanie w pozycji otwartej. Ewakuator laparoskopowy, łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanek i struktur, troakar (aplikator) o średnicy  10 mm pojemności 200, 400, 800, 1200 i 1500 ml. Uchwyt na palce, ułatwiający pracę chirurgowi. Wielkość (pojemność) ewakuatora kodowana kolorystycznie. | Szt. | 1500
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Częśc 14
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,14 do SWZ
Część 14 - Lejce naczyniowe
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lejce naczyniowe sterylne przeznaczone do odciągania i identyfikacji żył, tętnic, nerwów oraz moczowodów w polu operacyjnym podczas zabiegów, wykonane z silikonu, znakowane kolorami, pakowane sterylnie, pojedynczo, w opakowaniu 30 szt. Rozmiary: Ø 2,4 x 1,2 mm x 75 cm. Kolor:, czerwony | Szt. | 200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 15
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,15 do SWZ
Część 15 - Hemostatyk
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Środek o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym -oba działania potwierdzone certyfikatem CE /jednostką notyfikowaną , zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobii o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyśpieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; czas biodegradacji min 3 do max 7dni po aplikacji; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający udokumentowane min 3 badaniami na ludziach działanie przeciwzrostowe o min 80% skuteczności; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako, proszek, pasta lub żel. Niecytotoksyczny ,Nie wspomagający wzrostu komórek nowotworowych. Opakowanie 3g | op. | 100
2 | Jednorazowy, sterylny aplikator kompatybilny ze środkiem hemostatycznym opisanym w poz. 1, przeznaczony do procedur laparoskopowych i endoskopowych, sterylny, 2-funkcyjny(elastyczny cewnik wewnętrzny o długości 38 cm, sztywna przezroczysta prowadnica o długości 33 cm), wyposażony w dwudzielny uchwyt; możliwość formowania kształtu przed użyciem( z efektem pamięci kształtu) , pakowane indywidualnie. | Szt. | 100
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 16
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,16 do SWZ
Część 16 - Klipsownice + siatka
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa klipsowanica do zabiegów klasycznych, o dł. 29,2 cm, wyposażona w 30 szt. tytanowych, rowkowanych klipsów "średnich" w kolorze niebieskim. Długość zamkniętego klipsa 6 mm. | Szt. | 48
2 | Siatka przepuklinowa wykonana z włókien syntetycznych polpropylenowych i poliglekapronowych, częściowo wchłaniania, sterylna, duże oczka, jednowłókninowa strukturagramatura 28g/m², średnica porów 3-4mm, wchłanialny element poliglekapron-25 (84 dni), cienkie filamenty (poniżej 1 mm), niski odsetek kurczenia siatki po implantacji (ok. 1,9%), o elastyczności 4 : 1. Rozmiar 15 cm x 30 cm | Szt. | 5
3 | Siatka przepuklinowa wykonana z włókien syntetycznych polpropylenowych i poliglekapronowych, częściowo wchłaniania, sterylna, duże oczka, jednowłókninowa strukturagramatura 28g/m², średnica porów 3-4mm, wchłanialny element poliglekapron-25 (84 dni), cienkie filamenty (poniżej 1 mm), niski odsetek kurczenia siatki po implantacji (ok. 1,9%), o elastyczności 4 : 1. Rozmiar 30 cm x 30 cm | Szt. | 5
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 17
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,17 do SWZ
Część 17 - Rurka, czujnik
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rurka tracheostomijna typu Shiley posiadająca mankiet oraz otwory fenestracyjne w rozmiarach 4,6,8.Rozmiar wskazywany każdorazowo przy zamówieniu | szt. | 10
2 | Czujnik plasterkowy jednorazowy do saturacji dla noworodków o wadze mniejszej lub = 3kg (do współpracy z posiadanym pulsoksymetrem Nellcor N-550B ) | szt. | 1440
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 18
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,18 do SWZ
Część 18 - Worki do stomii
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worki stomijne w systemie jednoczęściowym otwarte, przezroczyste, zapinane na rzep z filtrem z aktywnego węgla, posiadające hydrokoloidową owalną płytkę z otworem umieszczonym w górnej części płytki, otwór wyjściowy 10 mm z możliwością przycięcia max 55/70 mm, pojemność worków 420 ml. | szt. | 1500
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 19
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,19 do SWZ
Część 19 - Prześcieradła na rolce
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prześcieradło jednorazowe, nieprzemakalne, w rolce, chłonne, na kozetkę o wymiarach 50 (±10) mb x 30 cm. Wykonane z warstwy bibuły od spodu pokrytej warstwą nieprzepuszczalnej folii polietylenowej. | szt | 100
2 | Prześcieradło jednorazowe, nieprzemakalne, w rolce, chłonne, na kozetkę o wymiarach 50 (±10) mb x 40 (±2) cm. Wykonane z warstwy bibuły od spodu pokrytej warstwą nieprzepuszczalnej folii polietylenowej. | szt | 600
3 | Prześcieradło jednorazowe, nieprzemakalne, w rolce, chłonne, na kozetkę o wymiarach 50 (±10) mb x 60 (±2) cm. Wykonane z warstwy bibuły od spodu pokrytej warstwą nieprzepuszczalnej folii polietylenowej. | szt | 3200
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 20
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,20 do SWZ
Część 20 - Rękawice chirurgiczne stosowane w mikrochirurgii
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane, cienkie, używane w mikrochirurgii rozmiary od 6 do 8,5 (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu). Sterylizacja radiacyjna;- środek pudrujący w postaci skrobi kukurydzianych, wysoka elastyczność, dobrze dopasowujące się do kształtu dłoni ; duża odporność na ścieranie, rozdarcia i przekłucia, jednocześnie dobra bariera ochronna; niepękające, o niezmiennych właściwościach fizycznych w trakcie użytkowania (marszczenie, rozciąganie);- zewnętrzna powierzchnia teksturowa zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi. | para | 2000
2. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, cienkie, używane w mikrochirurgii rozmiary od 6 do 8,5 (rozmiary będą wskazywane przez zamawiającego każdorazowo na zamówieniu). Sterylizacja radiacyjna;- syntetyczne powleczenie wewnątrz umożliwiające łatwe nakładanie na dłoń sucha i wilgotną, wysoka elastyczność, dobrze dopasowujące się do kształtu dłoni ; duża odporność na ścieranie, rozdarcia i przekłucia, jednocześnie dobra bariera ochronna; niepękające, o niezmiennych właściwościach fizycznych w trakcie użytkowania (marszczenie, rozciąganie);- zewnętrzna powierzchnia teksturowa zapobiegająca wyślizgiwaniu się narzędzi. | para | 130000
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 21
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,21 do SWZ
Część 21 - Sprzęt różny II
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do punkcji jamy opłucnowej, jednorazowy, sterylny, zbiornik opoj. 2L z podziałką, zastawka antyrefluksyjna, kranik trójdrożny, strzykawka 60ml, igła atraumatyczna G14 | szt | 250
2 | Jednorazowy, sterylny, zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w systemie zamkniętym. Zestaw składa się z probówki wirówkowej o pojemności 10ml; dodatkowa nakrętka służąca do zamknięcia probówki z materiałem; Wyjście drenów dwuimienne (żeńskie-męskie) zróżnicowane kolorystycznie. Zestaw pakowany sterylnie z czytelną datą ważności na opakowaniu jednostkowym. | szt | 1300
3 | Rozcinacz zaciskacza do pępowiny. Przyrząd służy do przecięcia plastikowego zaciskacza umieszczonego wcześniej na pępowinie noworodka. Pakowany po 1szt., sterylny, blister folia-papier, | szt. | 50
4 | Wąsy tlenowe,część nosowa wykonana z miękkiego materiału,rozstaw części nosowej dla dorosłych, uniwersalny łącznik pasujący do każdego żródła tlenu, dren długości min.420 cm. | szt. | 20000
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 22
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,22 do SWZ
Część 22 - Opatrunek hydrokoloidowy
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów - karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna, zawieszonych w macierzy polimerowej, posiadający sygnalizator w postaci zielonej, przerywanej linii, który wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 80
2 | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów - karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna, zawieszonych w macierzy polimerowej, posiadający sygnalizator w postaci zielonej, przerywanej linii, który wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozmiar 14cm x 14cm | szt. | 200
3 | Opatrunek zbudowany z 3 hydrokoloidów - karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna, zawieszonych w macierzy polimerowej, posiadający sygnalizator w postaci zielonej, przerywanej linii, który wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozmiar 20cm x 20cm | szt. | 120
4 | Opatrunek jałowe, hydrokoloidowy, złożone z wewnętrznej (stykającej sieć z raną) warstwy hydrokoloidowej na podłożu samoprzylepnego polimeru, oraz z warstwy zewnętrznej - błony poliuretanowej. Opatrunek pod działaniem wydzielin z rany tworzący wilgotne środowisko sprzyjające procesom gojenia, wchłaniający płyny wysiękowe oraz wspomagający autolizę tkanek martwiczych | szt. | 1100
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 23
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,23 do SWZ
Część 23 - Łyżka do wideolaryngoskopu
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednorazowa łyżka kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego wideolaryngoskopem McGrath Mac będącego na gwaracji.. Rozmiar 1,2,3,4 wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | szt | 200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 24
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,24 do SWZ
Część 24 - Żel do USG
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach, nie uszkadzający głowic, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, nie wywołujący podraznień, nie zawierający aldehydu mrówkowego. Opakowanie z dozownikiem 250ml. | szt | 950
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 25
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,25 do SWZ
Część 25 - Sonda Dopplera
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Neurochirurgiczna sonda Doplera, jednorazowa, sterylna ,bagnetowy kształt uchwytu i miniaturowa koncówka zapewniaja wysoki stopien precyzji , nie zasłania pola operacyjnego nawet w mkroskopie, dł koncówki roboczej 105mm , tip 1,5mm. Sondy kompatybilne z aparatem o częstotliwości 20 MHz ,do obrazowania przepływu krwi w mikronaczyniach, zasilany bateriami, informacja dźwiękowa przekazywana jest w czasie rzeczywistym | szt | 200
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 26
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,26 do SWZ
Część 26 - Opatrunek hemostatyczny
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Hemostatyczna, impregnowana, poliuretanowa macierz o strukturze plastra miodu. Powierzchnia zewętrzna i wewnętrzne komory gąbki są nasączone trombiną, chlorkiem wapnia i środkiem antyfibrynolitycznym w postaci e-aminokapronowego (EACA). Opatrunek jest elastyczny i niewchłanialny.Roz. 10 x 10cm | szt | 150
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 27
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,27 do SWZ
Część 27 - Dren płuczący
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren płuczący PC, jednorazowy, sterylny, do HAMOU ENDOMAT 26331120-1 | szt | 1500
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 28
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,28 do SWZ
Część 28 Zestaw: dren i uszczelka do manipulatora
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylne zestawy silikonowych kielichów z drenami, ze szczotkami do czyszczenia i uszczelkami do posiadanego przez Zamawiającego manipulatora macicznego z funkcją podświetlania trzonu macicy Firmy Richard Wolf. | szt | 1000
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

## Część 29
DZP.381.8A.2021
| Formularz asortymentowo - cenowy | [6 empty] | Załącznik Nr 4,29 do SWZ
Część 29 - Rękawice diagnostyczne
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto ( kol.6xkol.7) | Stawka VAT % | Wartość brutto (kol.8+ kol.9) | Nazwa handlowa/nr.katalogowy/nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | szt. | 2500000
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L,XL. | szt. | 1000000
3 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,11±0,02mm, na dłoni 0,10±0,02mm na mankiecie 0,07±0,01mm, długość min 240mm. AQL 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | szt. | 14000
4 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. | szt. | 250
5 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,02mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz ASTM F1671 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-L kodowane kolorystycznie na opakowaniu. | szt. | 1500
RAZEM
1. Ilość opakowań należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość podzielić przez ilość w opakowaniu Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,oferując nie mniej niż wymagana 2. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.