## modyf 2
Formularz asortymentowo - cenowy Zmodyfikowany załącznik nr 4.2
Część 2: Materiały eksploatacyjne do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedziałnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Jałowy, jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 20G i fakoemulsyfikacji : - kaseta combined (czyli kaseta do zabiegu kombinowanego t.j. do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej) wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej 20G-1szt. -światłowód 20G-1szt. -oświetlacz żyrandolowy -25G -1szt. -endodiatermia 25G-1szt. -końcówka do endolasera 20G-1szt. -zestaw do podawania oleju-1szt. -igła fletowa 20G-1szt. -penseta do ILM 20G-1szt. -Vilance nóż 20G-1szt. -nóż 15 stopni z ostrzem skośnym-1szt. -nóż sideport 1,2mm-1szt. -nóż slit 2,6mm-1szt. -port infuzyjny 20G-1szt. -kranik-1szt. -tip 0,9mm/30 stopni-1szt. wraz z kluczem -komora testująca do tipa -1szt.wraz z kapturkiem -kaniula 25G-1szt. -kaniula do hydrodyssekcji 27G-3szt. -kaniula soft tip 20G-1szt. -igła 23/25 G -1szt. -strzykawka 3 ml(trzycześciowa)-2szt -strzykawka 5ml(trzyczęściowa)-1szt. -strzykawka 20ml.-1szt. -mikrogąbki-1szt. -gaziki 8X8cm-8szt. -ocznik-1szt. -przylepce 2,5X13cm-1szt. -osłonka na oko -1szt. -kieliszek 60ml-1szt. -obłożenie stolika i CPK 140X140cm (+/-5 cm)-1szt. -worek na tacę i ramię mocujące tacę narzędziową -1szt -podłokietniki -2szt. -obłożenie pacjenta 140X160cm-1szt. -fartuch M z ręcznikiem(pakiet wierzchni)-1szt. (Zamawiający dopuszcza zestaw z fartuchem rozmiar „L” z ręcznikiem) -fartuch L-1szt. -ręcznik papierowy-1szt. | zestaw | 700
2. | Jałowy, jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji : - kaseta combined (czyli kaseta do zabiegu kombinowanego t.j. do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej) wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej 23G-1szt. -światłowód 23G-1szt. -oświetlacz żyrandolowy -25G -1szt. -endodiatermia 25G-1szt. -końcówka do endolasera 23G-1szt. -zestaw do podawania oleju-1szt. -igła fletowa 23G-1szt. -penseta do ILM 23G-1szt.. -zestaw trocarów 23G bez zaworów-1szt. -kranik 1szt. -port infuzyjny 23G -1szt. -nóż 15 stopni z ostrzem skośnym-1szt. -nóż sideport 1,2mm-1szt. -nóż slit 2,6mm-1szt. -tip 0,9mm/30 stopni-1szt.wraz z kluczem -komora testująca do tipa -1szt. wraz z kapturkiem -kaniula 25G-1szt. -kaniula do hydrodyssekcji 27G-3szt. -kaniula soft tip 23G-1szt. -igła 23/25 G -1szt. -strzykawka 3 ml(trzyczęściowa)-2szt -strzykawka 5ml(trzyczęściowa)-1szt. -strzykawka 20ml.-1szt. -mikrogąbki-1szt. -gaziki 8X8cm-8szt. -ocznik-1szt. -przylepce 2,5X13cm-1szt. -osłonka na oko -1szt. -kieliszek 60ml-1szt. -obłożenie stolika i CPK 140X140cm (+/-5cm)-1szt. -worek na tacę i ramię mocujące tacę narzędziową -1szt -podłokietniki -2szt. -obłożenie pacjenta 140X160cm-1szt. -fartuch M z ręcznikiem(pakiet wierzchni)-1szt.(Zamawiający dopuszcza zestaw z fartuchem rozmiar „L” z ręcznikiem) -fartuch L-1szt. -ręcznik papierowy-1szt. | zestaw | 1200
3. | Jałowy, jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacji : - kaseta combined (czyli kaseta do zabiegu kombinowanego t.j. do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej) wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej 25G-1szt. -światłowód 25G-1szt. -oświetlacz żyrandolowy -25G -1szt. (Zamawiający dopuszcza zestaw bez oświetlacza żyrandolowego) -endodiatermia 25G-1szt. -końcówka do endolasera 25G-1szt. -zestaw do podawania gazów-1szt. (w skład zestawu wchodzi: Strzykawka trzyczęściową Luer Lock 60 ml i 2 szt. filtrów) -igła fletowa 25G-1szt. -penseta do ILM 25G-1szt. -zestaw trocarów 25G z zaworami-1szt. -zestaw trocarów 25G bez zaworów-1szt. -kranik-1szt. -port infuzyjny 25G-1szt. -nóż 15 stopni z ostrzem skośnym-1szt. -nóż sideport 1,2mm-1szt. -nóż slit 2,6mm-1szt. -tip 0,9mm/30 stopni-1szt.wraz z kluczem -komora testująca do tipa -1szt. wraz z kapturkiem -kaniula 25G-1szt. -kaniula do hydrodyssekcji 27G-3szt. -kaniula soft tip 25G-1szt. -igła 23/25 G -1szt. -strzykawka 3 ml(trzyczęściowa)-2szt -strzykawka 5ml(trzyczęściowa)-1szt. -strzykawka 20ml.-1szt. -mikrogąbki-1szt. -gaziki 8X8cm-8szt. -ocznik-1szt. -przylepce 2,5X13cm-1szt. -osłonka na oko -1szt. -kieliszek 60ml-1szt. -obłożenie stolika i CPK 140X140cm (+/-5cm)-1szt. -worek na tacę i ramię mocujące tacę narzędziową -1szt. -podłokietniki -2szt. -obłożenie pacjenta 140X160cm-1szt. -fartuch M z ręcznikiem(pakiet wierzchni)-1szt.(Zamawiający dopuszcza zestaw z fartuchem rozmiar „L” z ręcznikiem) -fartuch L-1szt. -ręcznik papierowy-1szt. | zestaw | 400
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia aparatu o minimalnych parametrach wskazanych w załączniku nr 5.2. do SIWZ. Aparat ten ma być kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi wskazanymi w poz. 1-3 powyżej
2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów
a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia – deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III);
b) opis oferowanych wyrobów medycznych np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ .
3. Zamawiający podając w tabelce konkretną ilość sztuk miał na myśli minimalną ilość, jaka ma się znaleźć w poszczególnym zestawie
……………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy