## zmodyfikowane pakiety 1- 4
zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 1: Narzędzia do zabiegów okulistycznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1 | Imadło (igłotrzymacz) typu Barraquer, końcówki proste, szczęki bardzo delikatne o długości części roboczej 7,5mm, długość całk.105mm; bez zamka; mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem rombowym antypoślizgowym. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu.(Zamawiający dopuszcza zaoferowanie imadła Barraquer, końcówki proste, delikatne szczęki o długości części roboczej 9 mm, długość całkowita 100 mm, bez zamka, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych, ramiona w części chwytnej wykończone karbem rombowym antypoślizgowym. Wykonane ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu) (Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości produkcji niemieckiej narzędzie okulistyczne Imadło typu Barrauer, końcówki proste, szczęki bardzo delikatne o długości roboczej 9mmx0,6 mm, długość całkowita 105mm, bez zamka) | szt. | 10
2 | Pęseta do rzęs typu Beer, półokrągłe końcówki o szerokości 4,5mm, głębokość platformy roboczej 3mm, długość całk. 78 -90 mm, rączki z poprzecznym karbem antypoślizgowym. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu (Zamawiający dopuszcza zaoferowania pęsetę typu Beer o szerokości 4.5 mm, głębokość platformy roboczej 3 mm, długość całkowita 90 mm, rączki z poprzecznym karbem antypoślizgowym. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu) | szt. | 3
3 | Sonda łzowa wąska, delikatna; średnica końcówki 0,3mm, długość stożkowej końcówki roboczej 26mm, rączka wykończona na całej długości karbem rombowym antypoślizgowym, średnica rączki 3mm, długość całkowita sondy 80-95mm. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu | szt. | 5
4 | Sonda łzowa typu Bowmann, cylindryczna, dwustronna, długość calk. 130mm, rozmiar 00/0. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu. | szt. | 2
5 | Sonda łzowa typu Bowmann, cylindryczna, dwustronna, długość calk. 130mm, rozmiar 1/2. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu. | szt. | 2
6 | Sonda łzowa typu Bowmann, cylindryczna, dwustronna, długość calk. 130mm, rozmiar 3/4. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu. | szt. | 1
7 | Nożyczki do kapsulotomii typu Vannas, proste, bardzo delikatne, długość ostrzy 6mm, ostre końcówki, szerokość w osi obrotu sworznia 1,7mm, długość całk. 80mm, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produkt (Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nożyczki do kapsulotomii typu Vannas, proste, bardzo delikatne, długość ostrzy 5 mm, ostre końcówki, szerokość w osi obrotu sworznia 1,7mm, długość całk. 85 mm, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu) (Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości produkcji niemieckiej narzędzie okulistyczne nożyczki do kapsulotomii typu Vanas, proste, bardzo delikatne, długość ostrzy 5 mm, ostre końcówki , długość całkowita 82 mm) | szt. | 20
8 | Pęseta gradówkowa typu DESMARRES (blefarostat), płytka talerzowa oraz okienkowata, szerokość części owalnej 25mm, długość całk. 90mm, rączki z poprzecznym karbem antypoślizgowym. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu(Zamawiający dopuszcza pęsetę gradówkową typu DESMARRES (blefarostat), płytka talerzowa oraz okienkowata, szerokość części owalnej 26 mm, długość całk. 92 mm, rączki z poprzecznym karbem antypoślizgowym. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu) (Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości produkcji niemieckiej narzędzie okulistyczne pęseta gradówkowa typu Desmaress, płytka talerzowa oraz okienkowa, szerokość części owalnej 26 mm, długość 90 mm) | szt. | 3
9 | Nożyczki spojówkowe typu WESTCOTT, zakrzywione blansze o długości od trzpienia mocującego 14-20mm, ostre końcówki, długość całk. 115-120mm, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej wykończone karbem poprzecznym antypoślizgowym. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji, z podwójną powłoką chromową, znakiem producenta oraz symbolem kodowym produktu.(Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości produkcji niemieckiej narzędzie okulistyczne nożyczki typu WESTCOTT, zakrzywione blansze, ostre końcówki, długość całkowita 115 mm) | szt. | 5
10 | Pęseta implantacyjna długość zakrzywionych końcówek chwytnych około 14- 15mm, szerokość końcówki 0,6mm, grubość końcówki 0,3mm, długość całkowita 109-113mm, mechanizm krzyżowo-sprężynowy z zaczepem końcówek ramion roboczych; ramiona w części chwytnej karbowane poprzecznie. Wykonanie ze stali stopowej nie podlegającej korozji | szt. | 20
11 | Imadło do igły typu JACOBI, proste, bez blokady, uchwyt 7,0mm, szerokość końcówki 1,0mm, szczęki 0,5mm, długość całkowita 112mm-120 mm; (Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości produkcji niemieckiej narzędzie okulistyczne imadło do igieł typu Jacobi, proste bez blokady, szerokość szczęk 6mmx0,6 mm, długość całkowita 115 mm) | szt. | 20
12 | Kaseta do sterylizacji narzędzi z sylikonowym wkładem typu jeżyk, rozmiar: 15-15,5cm x 25-25,5cm x 1,9-2,2cm. (Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości produkcji niemieckiej kasety do sterylizacji narzędzi z sylikonowym wkładem typu jeżyk, rozmiar: 160mm x 267mm x 16 mm, przeznaczony na 10-15 instrumentów okulistycznych) | szt. | 5
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
……………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 2: Narzędzia chirurgiczne stosowane do zabiegów w chirurgii onkologicznej
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE TYP JOSEPH ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150MM 6" OSTRZA OSTRO OSTRE. | szt. | 4
2. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE DELIKATNE PROSTE DŁUGOŚĆ 115MM 4 1/2" OSTRZA TĘPO TĘPE . | szt. | 4
3. | PINCETA ANATOMICZNA BARDZO SZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 145MM 5 3/4". | szt. | 4
4. | PINCETA ANATOMICZNA TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 100MM 4". ZĄBKOWANA. | szt. | 4
5. | NOŻYCZKI DLA CHIRURGII PLASTYCZNEJ TYPCOTTLE-KNAPPlub KNAPP PROSTE DŁUGOŚĆ 105MM 4 1/8" OSTRZA TĘPO TĘPE . | szt. | 2
6. | NOŻYCZKI DLA CHIRURGII PLASTYCZNEJ TYPCOTTLE-MASING ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 105MM 4 1/8" OSTRZA OSTRO OSTRE. | szt. | 2
7. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR - MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 165MM 6 1/2" SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM. | szt. | 2
8. | ŁYŻECZKA KOSTNA DWUSTRONNA DŁUGOŚĆ 200MM 8" GŁÓWKA OWALNA SZEROKOŚĆ 9,5MM I GŁÓWKA OKRĄGŁA O ŚREDNICY 12MM. | szt. | 1
9. | Kaseta do sterylizacji narzędzi z sylikonowym wkładem typu jeżyk, rozmiar: 15-15,5cm x 25-25,5cm x 1,9-2,2cm. (Zamawiający dopuszcza rozmiar: 17,6cm x 25-27,7cm x 2,0cm) (Zamawiający dopuszcza rozmiar: 267x170x37 mm) | szt. | 5
| RAZEM |  |  |  |  | X
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza tolerancję długości narzędzi w granicach ± 10 mm
……………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 3: Zestaw narzędzi chirurgicznych do laparotomii
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON 23X20 MM DŁUGOŚĆ 240 MM 9 1/2" | szt. | 2
2. | HAK OPERACYJNY TYP RICHARDSON ROZMIAR ŁYŻKI 30 X 29 MM DŁUGOŚĆ HAKA 240MM 9 ½”. | szt. | 2
3. | HAK OPERACYJNY TYP CORYLLOS DUŻY 115X65 MM DŁUGOŚĆ 250-255 MM 10" | szt. | 2
4. | HAK BRZUSZNY POWŁOKOWY TYP MIKULICZ WYMIARY ŁYŻKI 121 X 50MM DŁUGOŚĆ 250 MM 10". | szt. | 2
5. | HAK OPERACYJNY TYP SAUERBRUCH 130X38 DŁUGOŚĆ 260 MM 10 1/4" | szt. | 2
6. | PINCETA ANATOMICZNA PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 200 MM 8" | szt. | 1
7. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DELIKATNA TYP DE BAKEY DŁUGOŚĆ 200MM.8" SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 1,5MM. RAMIONA PINCETY W MIEJSCU UCHWYU PERFOROWANE. | szt. | 1
8. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁUGOŚĆ 200 MM 8". | szt. | 1
9. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 3,3MM DŁUGOŚĆ 195-200MM 8" | szt. | 1
10. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM 8". | szt. | 2
11. | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIO SZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM 8" | szt. | 2
12. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA WZÓR STRASBURG KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM 8" | szt. | 2
13. | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP ALLIS DŁUGOŚĆ 200 MM 8" PROSTE SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 7 MM | szt. | 2
14. | KLESZCZE JELITOWE TYP ALLIS DŁ. 150 MM 6'' PROSTE UZĘBIENIE ATRAUMATYCZNE SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5,5 MM | szt. | 1
15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 180-185 MM 7 1/4" KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM | szt. | 2
16. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP CRILE (KOCHER) PROSTE 1 X 2 ZĄBKI DŁUGOŚC 160MM 6 1/4" SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt. | 2
17. | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYP MIKULICZ ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200-205 MM 8" KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI | szt. | 3
18. | KLESZCZE NACZYNIOWE TYP KOCHER - OCHSNER ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180-185MM 7 1/4" KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8MM. | szt. | 3
19. | KLESZCZE DO JĘZYKA TYPU HEYEWOOD-SMITH DŁUGOŚĆ 210-215 MM 8 1/2". | szt. | 1
20. | KLESZCZYKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP FOERSTER-BALLENGER PROSTE DŁUGOŚĆ 245-250 MM 9 3/4" . SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5MM SKOK ZĄBKÓW 1,75MM. | szt. | 1
21. | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP FOERSTER-BALLENGER DŁUGOŚĆ 240-250 MM 9 1/2" ODGIĘTE SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SKOK ZĄBKÓW 1,75 MM | szt. | 1
22. | KLESZCZYK NACZYNIOWY TYP CRAFOORD ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 240-245MM 9 3/4" DELIKATNE. | szt. | 3
23. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP BENGOLEA ODGIĘTE DŁUGOŚC 245 MM 9 3/4'' SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM | szt. | 1
24. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER ODGIĘTE DŁ. 220 MM 8 3/4'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 8
25. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HEISS MOCNO ODGIĘTE DŁ. 200 MM 8'' SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM | szt. | 4
26. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ADSON ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 210-215 MM 8 1/2" DELIKATNE | szt. | 2
27. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200-205 MM 8" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM UCHA ZŁOCONE. | szt. | 2
28. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR - MAYO - SEELEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200MM 8" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4MM. UCHA ZŁOCONE. | szt. | 2
29. | IMADŁO CHIRURGICZNE Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM 8" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,2 MM BARDZO SMUKŁE | szt. | 2
30. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 260MM 10 1/4" OSTRZA TĘPO TĘPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ UCHA ZŁOCONE. | szt. | 2
31. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM 8". OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 2
32. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP METZENBAUM Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 180MM 7” UCHA ZŁOCONE. | szt. | 2
33. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170 MM 6 3/4" OSTRZA TĘPO TĘPE | szt. | 1
34. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP MAYO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 170MM 6 ¾” KOŃCE TĘPE. | szt. | 1
35. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | szt. | 1
36. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 230 MM 9" OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | szt. | 1
37. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MICRO HALSTED BEZ ZĄBKÓW ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 125 MM 5" DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,5MM. | szt. | 6
38. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚC 140 MM 5 1/2". | szt. | 6
39. | UCHWYT SKALPELA NR 3 ( TRZONEK) DŁUGOŚĆ 125MM 5”. | szt. | 1
40. | UCHWYT SKALPELA NR4 (TRZONEK) DŁUGOŚĆ 135 MM. 5 1/4". | szt. | 1
41. | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM 10 1/2" ODGIĘTE SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | szt. | 2
42. | SPINAK DO SERWET PAPIEROWYCH JEDEN KONIEC SZCZĘK KIELICHOWY DRUGI KULISTY ODGIĘTY PO ŁUKU ROZSTAW SZCZĘK 19,5 MM DŁUGOŚC 115 MM 4 1/2" | szt. | 4
43. | STALOWY KUBEK MIAROWY Z PODZIAŁKĄ O POJ. 0,25 LITRA Z UCHWYTEM | szt. | 1
44. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁUGOŚCI 275 MM 10". | szt. | 2
45. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 1
46. | POKRYWA KONTENERA 1/1 W KOLORZE ZIELONYM WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MINIMUM 2 MM GRUBOŚĆI Z FILTREM DO MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM O WYMIARACH 592X294X37MM. ZEWNETRZNA OCHRONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI JEDNOCZEŚNIE UCHWYT W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY | szt. | 1
47. | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE | szt. | 4
48. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM | szt. | 1
49. | MATA SILIKONOWA JAKO WKŁAD DO KOSZA DO KONTENERA O WYMIARACH 536 MM X 250 MM. | szt. | 1
50. | KOSZ Z BLACHY ZE STALI NIERDZEWNEJ POSIADAJĄCY DROBNE OCZKA ZAPOBIEGAJĄCE ODLAMYWANIU SIĘ DELIKATNYCH ZAKOŃCZEŃ NARZEDZI O WYMIARACH 196 X 252 X 34 MM | szt. | 1
51. | MOSTEK SILIKONOWY DO WKLADÓW DO KOSZY KONTENERÓW WYMIARY MOSTKA 234 X 30MM | szt. | 2
52. | ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYPU BULLDOG 60MM 2 3/8” DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20MM 3/4” PROSTY | szt. | 3
53. | ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYPU BULLDOG 55MM 2 1/8” DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20MM 3/4” ODGIĘTY POD KĄTEM 55 STOPNI | szt. | 3
54. | ATRAUMATYCZNY MIKROZACISK TYPU BULLDOG 51MM DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 14MM 1/2” ODGIĘTY POD KĄTEM 55 STOPNI | szt. | 3
55. | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP GLOVER DŁUGOŚĆ 67MM 2 3/4” PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 25MM GRUBOŚC 2,3MM | szt. | 3
56. | ZACISK NACZYNIOWY ATRAUMATYCZNY TYP GLOVER DŁUGOŚĆ 67MM 2 3/4” PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘK 25MM GRUBOŚC 2,3MM | szt. | 3
57. | NOŻYCZKI DO PĘPOWINY TYP SCHUMACHER DŁUGOŚC 155-160 MM 6” | szt. | 10
58. | KLESZCZYKI DO WPROWADZANIA CEWNIKA TYP MAGILL DLA NOWORODKÓW DŁUGOŚĆ 150MM 6” SZEROKOŚĆ OCZKA 4,5MM | szt. | 5
59. | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA TYP LERICHE SZEROKOŚĆ 60 MM DŁUGOŚĆ 275 MM 10 3/4" | szt. | 2
60. | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA TYP LERICHE SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 275 MM 10 3/4" | szt. | 2
61. | ŁYŻKA JELITOWA I BRZUSZNA DWU STRONNA TYP REVERDIN SZEROKOŚĆ ŁYŻKI GÓRNEJ 63 MM DOLNEJ 45 MM DŁUGOŚĆ 280-285 MM 11 1/4". | szt. | 1
62. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2,8MM PROSTA DŁUGOŚĆ 240MM 9 1/2". | szt. | 2
63. | PINCETA ANATOMICZNA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ PYSZCZKA 2MM DŁUGOŚĆ 240 MM 9 1/2". | szt. | 1
64. | PINCETA ATRAUMATYCZNA ZĄBKOWANIE DEBAKEY PROSTA IZOLOWANA DŁUGOŚĆ 240 MM 9 1/2" DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 2 MM | szt. | 1
65. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP FINOCHIETTO Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 265 -270MM 10 1/2". CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ODGIĘTE ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,5 MM | szt. | 2
66. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY-PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 200MM 8" DŁUGOŚĆ SZCZEKI 60 MM. | szt. | 6
67. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE DŁUGOŚĆ 240 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 X 2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM | szt. | 2
68. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER ZAKRZYWIONE 1 X 2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 240 MM 9 1/2". | szt. | 2
69. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKE ZAKRZYWIONE 60 STOPNI DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 85 MM, DŁ CAŁKOWITA 230 MM.9" DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 55 MM | szt. | 2
70. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 265 MM 10 1/2" ZAKRZYWIONE ROZWARTOŚĆ SZCZĘK 50 MM. | szt. | 1
71. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 265 MM 10 1/2" ZAKRZYWIONE ROZWARTOŚĆ SZCZĘK 63 MM | szt. | 1
72. | KLESZCZYKI JELITOWE ATRAUMATYCZNE TYP COLLIN DŁUGOŚĆ 195 MM 7 3/4" PROSTE DŁUGOŚĆ SZCZĘKI Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM 21MM. | szt. | 1
73. | ZACISK JELITOWY TYP KOCHER ATRAUMATYCZNY ODGIĘTY DŁUGOŚĆ 220 MM 8 3/4" BARDZO MIĘKKI I ELASTYCZNY | szt. | 2
74. | ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG GLOVER Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM ZAKRZYWIONY 30/60MM | szt. | 1
75. | ZACISK NACZYNIOWY PROSTY Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY PROSTE 20/50MM | szt. | 1
76. | ZACISK NACZYNIOWY TYP BULDOG GLOVER Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM ZAKRZYWIONY 20/40MM | szt. | 1
77. | KLESZCYKI OSKRZELOWE TYP PRICE-THOMAS DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 225MM 9" | szt. | 2
78. | KLESZCZ SZYPUŁY NEKOWEJ TYP GUYON Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM DŁUGOŚĆ 230 MM 9" MOCNO ODGIĘTE. | szt. | 2
79. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP LELAND-JONES DŁUGOŚĆ 190 MM 7 1/2" SZCZĘKI ODGIĘTE 30 STOPNI DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 77 MM SKOK ZĄBKÓW POPRZECZNYCH 0,5 MM WZDŁUŻNYCH 1 MM | szt. | 2
80. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X135MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 1
81. | POKRYWA KONTENERA 1/1 W KOLORZE ZIELONYM WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MINIMUM 2 MM GRUBOŚĆI Z FILTREM DO MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM O WYMIARACH 592X294X37MM. ZEWNETRZNA OCHRONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI JEDNOCZEŚNIE UCHWYT W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY | szt. | 1
82. | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W ZIELONYM KOLORZE | szt. | 4
83. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM | szt. | 1
84. | MATA SILIKONOWA JAKO WKŁAD DO KOSZA DO KONTENERA O WYMIARACH 536 MM X 250 MM. | szt. | 1
85. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM UNIWERSALNE TYP DE BAKEY ZAKRZYWIONE 90 STOPNI DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 92 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 255 MM 10" DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ DO ZAGIĘCIA 72 MM. | szt. | 1
86. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP COOLEY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 265 MM 10 1/2" ZAKRZYWIONE ROZWARTOŚĆ SZCZĘK 50 MM. | szt. | 2
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni próbek w ilości 1 sztuki w następujących pozycjach: 36 , 74 - po zakończeniu procedury próbki będą podlegać zwrotowi.
2. Wymagania dla oferowanych narzędzi:
a) Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018. b) Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w granicach ± 2%. c) Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali zgodnie z normą DIN 58298 (dotyczy twardości stali), ISO 13402 (dotyczy odporności na korozje), spełniające standard dla stali: • X50CrMoV15 nożyczki bez twardej wkładki • X20Cr13 nożyczki z twardą wkładką • X38CrMoV15 - kleszczyki, imadła, podważki, klemy, pęsety, haki - X20Cr13 • dłuta - X46Cr13 i X50CrMoV15 • retraktory - X20Cr13, X5CrNi18-10
d)Twardość w zakresie 42-50 HRC (dłuta 52-58 HRC). e) Odporność na korozje wg Normy DIN EN ISO 13402. f) Nożyczki rozbieralne (ramiona połączone za pomocą wkrętów, umożliwiające rozkręcanie – nie nitowane). g) Oznakowanie narzędzi w systemie DataMatrix. h) Wykonawca dokona oznakowania każdego egzemplarza narzędzi – wg wymagań Zamawiającego.
i) Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. j)Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do dostawy dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji. k) Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu sali operacyjnej (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych). l) Każde narzędzie trwale oznakowane logo producenta i numerem katalogowym zgodnym z dostarczonym wraz z dostawą katalogiem potwierdzającym identyfikacje.
……………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet 4: Zestaw narzędzi chirurgicznych do craniotomii
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | szt. | 8
2. | UCHWYT SKALPELA (TRZONEK) NR 7 DŁUGOŚĆ 160 MM 6 1/4" | szt. | 4
3. | UCHWYT SKALPELA NR4 (TRZONEK) DŁUGOŚĆ 135 MM. 5 1/4". | szt. | 4
4. | RETRAKTOR DO RAN TYPU ADSON 4X4 PÓŁOSTRE ZĘBY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 210MM 8,1/4". | szt. | 4
5. | RETRAKTOR (ROZPIERACZ) TYP CONE DO LAMINEKTOMII 3 x 4 ZĘBY OSTRY RAMIONA ŁAMANE DŁUGOŚĆ 265 MM 10 1/2". | szt. | 4
6. | PINCETA BAGNETOWA TYP GRUENWALD DŁUGOŚĆ 200 MM 8". | szt. | 8
7. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1 x 2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM 7". | szt. | 8
8. | PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA TYP STILLE-BARRAYA KOŃCÓWKA ROBOCZA 3 x 4 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 180 MM 7". | szt. | 8
9. | PODWAŻKA KOSTNA TYP LANGENBECK SZEROKOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 8 MM DŁUGOŚĆ 195 MM 7 3/4". | szt. | 4
10. | RASPATOR TYP SEMB BRANŻA PRACUJĄCA OWALNA SZEROKOŚĆ 15MM DŁUGOŚĆ 230MM 9". | szt. | 4
11. | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM 7" OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA ZŁOCONE. | szt. | 4
12. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM 7" OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ UCHA ZŁOCONE. | szt. | 4
13. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD PROSTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM 5,3/4" | szt. | 4
14. | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN CZTEROZĘBNY PÓŁOSTRY 8,5 x 19 MM DŁUGOŚĆ 220 MM 8 3/4". | szt. | 4
15. | PODWAŻKA-SKROBACZKA TYP FREER , DWUSTRONNA OSTRO/TĘPA DŁUGOŚĆ 185 MM. 7 1/4". | szt. | 4
16. | ODGRYZACZ KOSTNY ODGIETY TYP MARQUARDT Z PODWÓJNA PRZEKŁADNIĄ DŁUGOŚC CAŁKOWITA 200MM 8". | szt. | 4
17. | ODGRYZACZ KOSTNY Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ TYP ROTTGEN-RUSKIN LEKKO ODGIETY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240MM 9,1/2". | szt. | 4
18. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM 7", ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | szt. | 4
19. | ODGRYZACZ TYPU KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, STOPKA STANDARDOWA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180MM 7", ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM ORAZ Z CZARNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ REFLEKSOM ŚWIETLNYM | szt. | 4
20. | KANIULA SSĄCA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 5,0MM DŁUGOŚC KRZYWIZNY 110MM 4 1/4” DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195MM 7 3/4” | szt. | 12
21. | MODUŁ DO KONTROLI SIŁY SSĄCEJ OBSŁUGIWANY ZA POMOCĄ KCIUKA DO KANIUL ODSYSAJĄCYCH (MODULARNYCH) Z ŁEZKOWATYM OTWOREM I DOŁĄCZONYM MANDRYNEM. | szt. | 8
22. | KANIULA SSĄCA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 4,0MM DŁUGOŚC KRZYWIZNY 110MM 4 1/4” DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195MM 7 3/4” | szt. | 12
23. | KANIULA SSĄCA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁUGOŚĆ KRZYWIZNY 110MM 4 1/4” DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195MM 7 3/4” | szt. | 12
24. | KANIULA SSĄCA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5MM DŁUGOŚC KRZYWIZNY 110MM 4 1/4” DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195MM 7 3/4” | szt. | 8
25. | KANIULA SSĄCA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,0MM DŁUGOŚC KRZYWIZNY 110MM 4 1/4” DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 195MM 7 3/4” | szt. | 8
26. | SZPATUŁKA MÓZGOWA POWLEKANA NOIR (CZERNIONA) ROZMIAR S 8 x 4MM DŁUGOŚĆ 200MM 8". | szt. | 4
27. | SZPATUŁKA MÓZGOWA POWLEKANA NOIR (CZERNIONA) ROZMIAR M 13 x 6MM DŁUGOŚĆ 200MM 8". | szt. | 4
28. | SZPATUŁKA MÓZGOWA POWLEKANA NOIR (CZERNIONA) ROZMIAR L 17 x 9MM DŁUGOŚĆ 200MM 8". | szt. | 4
29. | SZPATUŁKA MÓZGOWA POWLEKANA NOIR (CZERNIONA) ROZMIAR XL 21 x 11MM DŁUGOŚĆ 200MM 8". | szt. | 4
30. | BIPOLARNA PINCETA IZOLOWANA Z WEJŚCIAMI DWOMA PŁASKIMI DŁUGOŚĆ ROBOCZA 115MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215MM 8 1/2" PYSZZKI 1,0MM. | szt. | 4
31. | BIPOLARNA PINCETA IZOLOWANA Z WEJŚCIAMI DWOMA PŁASKIMI DŁUGOŚĆ ROBOCZA 115MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215MM 8 1/2" PYSZZKI 1,3MM. | szt. | 4
32. | KABEL DWUBIEGUNOWY Z WEJŚCIEM NA DWA PŁASKI BOLCE DŁUGOŚĆ KABLA 4M. | szt. | 4
33. | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁUGOŚCI 250 MM 10". | szt. | 4
34. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 4
35. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 165MM 6 1/2" CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4MM. | szt. | 6
36. | KLESZCZYKI NOWOTWOROWE TYP TOENNIS, ROZMIAR 2, MEDIUM DŁUGOŚĆ 200MM 8". | szt. | 4
37. | ODGRYZACZ KOSTNY CZERNIONY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA 150MM, SZCZĘKI STANDARDOWE PROSTE 3MM | szt. | 4
38. | PROSEKTOR TYP YASARGIL, GIĘTKI , UCHWYT DLA DOROSŁYCH SZEROKOŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ 7MM DŁUGOŚĆ PROSEKTORA 195MM 7 3/4". | szt. | 4
39. | PROSEKTOR TYP YASARGIL, GIĘTKI , UCHWYT DLA DZIECI SZEROKOŚĆ BRANŻY PRACUJĄCEJ 4MM DŁUGOŚĆ PROSEKTORA 195MM 7 3/4". | szt. | 4
40. | IGŁA TYP REDON FIGURA 12 ODGIĘTA 25 STOPNI OSTRZE NOŻOWE DŁUGOŚĆ 25 MM ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM 7 1/2". | szt. | 4
41. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" SMUKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM | szt. | 20
42. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" SMÓKŁY WZÓR SKOK ZĄBKÓW 0,7MM. | szt. | 20
43. | IGŁA DO PODWIĄZEK TYP DESCHAMPS DŁUGOŚĆ 210 MM KONIEC TĘPY WYGIĘTY W LEWO DO PRAWEJ RĘKI | szt. | 4
44. | TABLICZKA IDENTYFIKACYJNA Z OPISEM WG. WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DO 13 MIEJSC W CZERWONYM KOLORZE | szt. | 16
45. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 592X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 4
46. | POKRYWA KONTENERA 1/1 W KOLORZE SREBRNYM WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MINIMUM 2 MM GRUBOŚĆI Z FILTREM DO MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH. FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM O WYMIARACH 592X294X37MM. ZEWNETRZNA OCHRONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WWYKONANA ZE STOPU STALI. ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI JEDNOCZEŚNIE UCHWYT W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY | szt. | 4
47. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 485X253X56MM | szt. | 4
48. | MATA SILIKONOWA O WYMIARACH 480MM X 250 MM | szt. | 4
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni próbek w ilości 1 sztuki w następujących pozycjach: 18, 31 - po zakończeniu procedury próbki będą podlegać zwrotowi.
2. Wymagania dla oferowanych narzędzi:
a) Narzędzia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018. b) Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w granicach ± 2%. c) Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali zgodnie z normą DIN 58298 (dotyczy twardości stali), ISO 13402 (dotyczy odporności na korozje), spełniające standard dla stali: • X50CrMoV15 nożyczki bez twardej wkładki • X20Cr13 nożyczki z twardą wkładką • X38CrMoV15 - kleszczyki, imadła, podważki, klemy, pęsety, haki - X20Cr13 • dłuta - X46Cr13 i X50CrMoV15 • retraktory - X20Cr13, X5CrNi18-10 d)Twardość w zakresie 42-50 HRC (dłuta 52-58 HRC). e) Odporność na korozje wg Normy DIN EN ISO 13402. f) Nożyczki rozbieralne (ramiona połączone za pomocą wkrętów, umożliwiające rozkręcanie – nie nitowane). g) Oznakowanie narzędzi w systemie DataMatrix. h) Wykonawca dokona oznakowania każdego egzemplarza narzędzi – wg wymagań Zamawiającego.
i) Dostawca zapewni serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni. j)Szczegółowa instrukcja w języku polskim dołączona do dostawy dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, dotycząca mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji. k) Szkolenie w zakresie zastosowania zakupionego produktu dla personelu sali operacyjnej (dla lekarzy oraz pielęgniarek operacyjnych). l) Każde narzędzie trwale oznakowane logo producenta i numerem katalogowym zgodnym z dostarczonym wraz z dostawą katalogiem potwierdzającym identyfikacje.
……………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy