DZP.381.33.ADZ.2021

**ZMIENIONY** Załącznik nr 2,11

Formularz asortymentowo - cenowy

Część 11 Zamrażarka farmaceutyczna/laboratoryjna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Wymagana ilość** | **Cena jednostkowa netto za sztukę** | **Wartość netto**  **(kol.4x5)** | **VAT %** | **Wartość brutto (kol.6+7)** | **Producent/ nazwa i typ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zamrażarka laboratoryjna, obudowa biała, zakres temperatur -15/-25 st.C, pojemność 107-110 L, drzwi pełne zamykane na klucz. Doposażona w 1 szufladę i 3 półki w komorze zamrażania Akustyczny i optyczny alarm drzwi, wysokiej/ niskiej temperatury. Wykończenie ze stali. Wymiary zew.: szerokość 590-600 mm, głębokość 590-600 mm, wysokość 820-840 mm. Drzwi pełne, otwierane lewostronnie, rozmrażanie ręczne. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

1. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.

..............................................................................

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych*

*do reprezentowania wykonawcy*