**DZP.381.7B.2023 POPRAWIONY**

**Pakiet 1 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j. m .** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto (ilość x cena jedn. netto )** | | **VAT %** | **Wartość brutto (wartość netto + VAT)** |
| 1 | **Panel LED wymiary 36 x 595 x 595mm, barwa 840, klosz mleczny, IP20, IK02, 3400lm-4000lm, 4000K, 34 W-40 W z zasilaczem** | szt. | 180 |  |  | |  |  |
| 2 | Zestaw do montażu Panelu LED w suficie GK kompatybilny z poz.1 | kpl. | 70 |  |  | |  |  |
| 3 | Zestaw do montażu natynkowego Panelu LED kompatybilny z poz.1 | kpl. | 90 |  |  | |  |  |
| 4 | Oprawa nasufitowa wymiar 407x407mm, klosz mleczny IP44, 2X24W Evg ,2G11,230V | szt. | 15 |  |  | |  |  |
| 5 | Oprawa oświetlenia parkowego, nasłupowa IP55, wys 45cm, korpus - ciśnieniowy odlew aluminiowy kolor czarny, klosz – poliwęglan mleczny, górna pokrywa - blacha aluminiowa czarma, gwint E27 | szt. | 10 |  |  | |  |  |
| 6 | Oprawa LED do sufitów podwieszanych, okrągła, typu Slim Downlight, korpus aluminiowy, kolor Biały RAL9016, średnica 215mm wys 28mm | szt. | 20 |  |  | |  |  |
| 7 | Oprawa liniowa natynkowa 120 cm 120 lm/W VT-8-40 4000K 4800lm 230 V | szt. | 80 |  |  | |  |  |
| 8 | Oprawa Philips Malaga SGS102, 150W gwint E40 -rozbudowa posiadanego systemu (Zamawiajacy dopuszcza Oprawę uliczną LED BRP102 LED110/740 83W 4000K 9006lm II DM 42-60A IP65 IK08 Malaga) | szt. | 15 |  |  | |  |  |
| 9 | Kinkiet, wykończenie: chrom, 2 szklane, białe klosze, 2x40W, E14 | szt. | 36 |  |  | |  |  |
| 10 | Oprawa LED 60W, 4800 lm, prostokątna 120 x 20cm natynkowa | szt. | 30 |  |  | |  |  |
| 11 | Oprawa Liniowa Kloszowa kompletna 2x18W G13 T8, IP20, Klosz mleczny | szt. | 10 |  |  | |  |  |
| 12 | Oprawa Liniowa Kloszowa kompletna 2x36W G13 T8, IP20, Klosz mleczny | szt. | 40 |  |  | |  |  |
| 13 | Oprawa Liniowa kompletna 2x18W G13 T8, IP65, Klosz przezroczysty | szt. | 15 |  |  | |  |  |
| 14 | Oprawa plafon natynkowa okrągła biała lampa 2 x led gwint E27 moc 10W | szt. | 10 |  |  | |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |

**DZP.381.7B.2023 POPRAWIONY**

**Pakiet 2 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **j. m .** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** (ilość x cena jedn. netto ) | **VAT%** | **Wartość brutto** (wartość netto + VAT) |
| 1. | Świetlówka liniowa 8W T5 340lm, 6200K | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Świetlówka liniowa 13W T5 470lm, 3000K | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Świetlówka liniowa T5 FSL5 13W, trzonek G5, 4000K, 230V | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Świetlówka liniowa 14W/840 T5 1200lm, 4000K | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Świetlówka liniowa 14W/840 T8 860lm, 4000K | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 6. | Świetlówka liniowa 15W/840 T8 1000lm, 4000K | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Świetlówka liniowa 18W T8 G13 6500k; barwa biała-zimna; 60cm | szt. | 135 |  |  |  |  |
| 8. | Świetlówka liniowa 28W/840 T5 2675lm, 4000K | szt. | 80 |  |  |  |  |
| 9. | Świetlówka liniowa 28W/840 T5 2675lm, 4000K | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 10. | Świetlówka liniowa 36W/840 T8 3350lm, 4000K | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 11. | Świetlówka liniowa 49W/840 T5 4375lm, 4000K | szt. | 75 |  |  |  |  |
| 12. | Świetlówka liniowa 58W/840 T8 5240lm, 4000K | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Świetlówka kompaktowa 18W/840 1200lm, 4000K, trzonek 2P G24d-2 | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 14. | Świetlówka kompaktowa 26W/840 1800lm, 4000K, trzonek 2P G24d-3 | szt. | 90 |  |  |  |  |
| 15. | Świetlówka kompaktowa 7W/840 400lm, 4000K, trzonek 2P G23 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 16. | Świetlówka kompaktowa 9W/840 600lm, 4000K, trzonek 2P G23 | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 17. | Świetlówka kompaktowa 11W/840 900lm, 4000K, trzonek 2P G23 | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 18. | Świetlówka kompaktowa 18W/840 1200lm, 4000K, trzonek 4P 2G11 | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 19. | Świetlówka kompaktowa 18W/830 1200lm, 4000K, trzonek 4P G24q-2 | szt. | 220 |  |  |  |  |
| 20. | Świetlówka kompaktowa PL L 24W/840/4P | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 21. | Świetlówka kompaktowa 26W/830 1800lm, 4000K, trzonek 4P G24q-3 | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 22. | Świetlówka kompaktowa 36W/840 2900lm, 4000K, trzonek 4P 2G11 | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 23. | Zapłonnik 4-22W 220-240V | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 24. | Zapłonnik 4-65W 220-240V | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 25. | Żarówka do lodówek 15W E14 230-240V | szt. | 35 |  |  |  |  |
| 26. | Żarówka E14 25W 230V lub odpowiednik LED | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 27. | Żarówka E14 40W 230V lub odpowiednik LED | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 28. | Żarówka E27 60W 230V | szt. | 550 |  |  |  |  |
| 29. | **Żarówka LED 230V, E27; 10W-11W, barwa biała-zimna** | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 30. | Żarówka cokołowa typu BAX 12V 1,2W rodzaj gniazda: BX 8,4d black | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 31. | **Świetlówka LED T8 G13 28x600mm 9-10W 850lm-900lm 4000K, ze starterem LED/zworą** | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 32. | Świetlówka LED T8 G13 28x1200mm 18W 1700lm 4000K, ze starterem LED/zworą. Rura wykonana z tworzywa sztucznego. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 33. | Żarówka LED GU10 5-8W, barwa biała ciepła wysokość 60mm szerokość 50mm 230V | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 34. | Żarówka LED GU10 10W | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 35. | Żarówka halogenowa 35W GY6.35 12V lub odpowiednik LED | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 36. | Żarówka halogenowa 35W GU5.3 12V MR16 36D lub odpowiednik LED | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 37. | Żarówka halogenowa 230V R7s 150W lub odpowiednik LED 118mm | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 38. | Żarówka halogenowa 230V R7s 300W lub odpowiednik LED 118mm | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 39. | Żarówka parkowa 36W E27 3960 lm Ø90mm wysokość 212 mm kąt 265st 220-240V | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 40. | Żarówka reflektorowa 230V E27 R80 60W lub odpowiednik LED | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 41. | Żarówka reflektorowa 230V E27 R63 60W lub odpowiednik LED | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 42. | Żarówka reflektorowa 230V E27 R50 40W lub odpowiednik LED | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 43. | Żarówka bezcieniowa 35W 12V | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 44. | Lampa sodowa E40 250W | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 45. | Statecznik elektroniczny 2x14W | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 46. | Statecznik elektroniczny 4x14W | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 47. | Statecznik elektroniczny 2x28W | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 48. | Statecznik elektroniczny 2x49W | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 49. | **Wkład LED R7S 118mm minimum 11W-12W 230V, 2700K-3000K** | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | | |  |  |  |

**DZP.381.7B.2023 POPRAWIONY**

**Pakiet 14 Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik 4.14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **j. m .** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** (ilość x cena jedn. netto ) | **VAT %** | **Wartość brutto**  (wartość netto + VAT) |
| 1 | Opaska zaciskowa "trytytka" 300x7,6mm | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Opaska zaciskowa "trytytka" 240x4,6mm | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 3 | Opaska zaciskowa "trytytka" 300x4,8mm | szt. | 700 |  |  |  |  |
| 4 | Opaska zaciskowa "trytytka" 300x2,5mm | szt. | 50700 |  |  |  |  |
| 5 | Opaska zaciskowa "trytytka" **200x2,5 mm- 200x2,6mm** | szt. | 150500 |  |  |  |  |
| 6 | Opaska zaciskowa "trytytka" 100x2,5mm | szt. | 400 |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |