## zmod Pakiet 1
Formularz asortymentowo - cenowy
Zamodyfikowany złącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Akcesoria do diatermii ginekologicznych
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | Oferowana ilość w opakowaniu | Oferowana ilość opakowań *(z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11 | kol. 12
1. | Uchwyt mono z 2 przyciskami bez kabla przyłączeniowego | szt. | 6
2. | Monopolarny kabel przyłączeniowy do uchwytu o długości min. 4m, średnica trzpienia 4mm | szt. | 6
3. | Uchwyt monopolarny wielorazowy z 2 przyciskami oraz kablem przyłączeniowym dł. min. 4m, wejście 1 pin, średnica trzpienia 4mm | szt. | 6
4. | Elektroda pętlowa – drutowa Ø 12 mm, dł. 35-45mm (1op= 5szt). Średnica trzpienia 4mm | op. | 5 | nie dotyczy | 5
5. | Elektroda pętlowa – drutowa Ø 16 mm, dł. 35-45mm (1op=5szt). Średnica trzpienia 4mm | op. | 5 | nie dotyczy | 5
6. | Elektroda pętlowa, prosta, Ø 10mm, wolframowa, długość 130-140mm, średnica trzpienia 4mm | szt. | 5
7. | Elektroda pętlowa, prosta, Ø 15mm, wolframowa, długość 130-140mm, średnica trzpienia 4mm | szt. | 8
8. | Elektroda kulkowa, prosta Ø 4 mm dł. 35-45mm (1op=5szt). Średnica trzpienia 4mm | op. | 2 | nie dotyczy | 2
9. | Elektroda kulkowa, prosta, Ø 5mm, wolframowa, długość 110-120mm. | szt. | 2
10. | Elektroda kulkowa, prosta, Ø 6mm, wolframowa, długość 115-125mm. | szt. | 2
11. | Elektroda nożowa, prosta, 3,4x24mm, długość 45-55mm. Średnica trzpienia 4mm | szt. | 4
12. | Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3x19mm, długość 110-120mm. Średnica trzpienia 4mm | szt. | 5
13. | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień Ø 4mm, długość 100-110mm | szt. | 3
14. | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień Ø 4mm, długość 170- 180mm | szt. | 3
15. | Elektroda pętlowa, prosta, Ø 10 mm, wolframowa, długość 130-135mm (1op=10szt.) Średnica trzpienia 2,4mm | op. | 2 | nie dotyczy | 2
16. | Elektroda pętlowa, prosta, Ø 15 mm, wolframowa, długość 130-135mm (1op=10szt.) Średnica trzpienia 2,4mm | op. | 4 | nie dotyczy | 4
17. | Elektroda kulkowa, prosta, Ø 5 mm, długość 105-110 mm (1op=10szt.) Średnica trzpienia 2,4mm | op. | 1 | nie dotyczy | 1
18. | Kleszczyki laparoskopowe BiClamp, typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką 5 kołową, kompletny instrument | szt. | 6
19. | Wkład Maryland do kleszczyków laparoskopowych do zamykania dużych naczyń dł. min. 340mm, średnica 5mm, kompatybilny z poz.18 | szt. | 30
20. | Wkład do kleszczyków laparoskopowych do zamykania dużych naczyń, okienkowy, okładki radełkowane, płaszcz Ø 5mm, min. dł. 340-350 mm. Kompatybilny z poz.18 | szt. | 4
21. | Rączka do kleszczyków laparoskopowych do zamykania dużych naczyń wraz z kablem przyłączeniowym min. dł.4m i wtyczką 5-kołową. Kompatybilna z poz.18 | szt. | 8
22. | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń dł.20-21cm, końcówki zakrzywione 25º, okładki ze żłobieniem. Instrument z kablem przyłączeniowym min. dł.4m i wtykiem 5-kołowym. | szt. | 4
23. | Kleszczyki do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 25º okładki gładkie, długość 280-290mm. Instrument z kablem przyłączeniowym min. dł.4m i wtykiem 5-kołowym. | szt. | 4
24. | Bipolarne nożyczki laparoskopowe do cięcia i koagulacji za pomocą bipoalrnego prądu ø 5 mm, długość 350 mm. Końcówki robocze radełkowane zagięte Micro. Kompletny isntrument | szt. | 4
25. | Wkład do laparoskopowych nożyczek bipolarnych ø 5 mm, długość min.350 mm. Końcówka żłobiona micro; . Kompatybilny z poz.24 | szt. | 4
26. | Płaszcz do laparoskopowych nożyczek bipolarnych ø 5 mm, długość min. 350 mm; Kompatybilny z poz.24 | szt. | 2
27. | Osłona izolacyjna do laparoskopowych nożyczek bipolarnych Micro i Macro, długość min. 350mm. Kompatybilna z poz.24 | szt. | 4
28. | Uchwyt do laparoskopowych nożyczek bipolarnych Micro i Macro. Kompatybilny z poz.24 | szt. | 3
29. | Monopolarna elektroda haczykowa, okrągła, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm pokryta powłoką nieprzywierającą | szt. | 4
30. | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji śr. 4mm, min. dł. 4m. | szt. | 6
31. | Penseta bipolarna zagięta, końcówka 1 mm tępa, o właściwościach nieadhezyjnych, dł. pincety 20-21cm | szt. | 8
32. | Pinceta bipolarna, zagięta, końcówka 1mm,tępa o właściwościach nieadhezyjnych, dł. pincety 260-270 mm, | szt. | 2
33. | Pinceta bipolarna, zagięta, końcówka 2mm, tępa o właściwościach nieadhezyjnych, dł. pincety 190-200 mm, | szt. | 4
34. | Kabel łączący do pęset bipolarnych dł. min 4 m wejście od strony diatermii okrągłe | szt. | 8
35. | Kabel łączący do pęset bipolarnych dł. min 4 m wejście od strony diatermii 2 pin | szt. | 12
36. | Aplikator argonowy z filtrem, płaszcz 350 mm, sztywny, elektroda igłowa ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m | szt. | 5
37. | Aplikator argonowy, z filtrem, płaszcz 350 mm, sztywny, elektroda szpatułkowa ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m | szt. | 5
38. | Aplikator argonowy, z filtrem, płaszcz 100 mm, sztywny, elektroda szpatułkowa ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m | szt. | 5
39. | Kabel bipolarny do posiadanego resektoskopu firmy STORZ, z wtyczką typu MF do VIO, min. 4m | szt. | 2
40. | Sterylny instrument preparacyjny z funkcją koagulacji i cięcia zakrzywiony 17 mm, długość 200 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2. 1 op=5szt. | op. | 1 | nie dotyczy | 1
41. | Sterylny instrument preparacyjny z funkcją koagulacji i cięcia zakrzywiony 17 mm, długość 350 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2. 1op=5szt. | op. | 5 | nie dotyczy | 5
42. | Kabel łączący do elektrod neutralnych jednorazowych, długość: min. 4 m. Wejście od strony aparatu 1 pinowe | szt. | 4
43. | Jednorazowa elektroda neutralna dzielona z połówkami o powierzchni 85 cm2 oraz dodatkową odseparowaną mechanicznie i elektrycznie powierzchnią 23 cm² nie stykającą się z połówkami elektrody. Elektroda wykonanan na włókninie przepuszczalnej dla powietrza. 1op=50szt | op. | 40 | nie dotyczy | 40
| RAZEM: | [6 empty] | X |  | X | X
UWAGI:
1. Zaoferowany przedmiot zamówienia winien być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami, odpowiednio: diatermią ERBE VIO 300D, diatermią ERBE VIO3, przystawką argonową APC2, ewakuatorem dymu IES2/3
2* Oferowaną ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol. 4) podzielić przez oferowaną ilość w opakowaniu (kol.5) - ilości opakowań wynikające z podanych ilości sztuk muszą być podane w liczbach całkowitych w zaokrągleniu w górę (tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym). Zapis nie dotyczy pozycji, gdzie Zamawiający w kolumnie "Oferowana ilość w opakowaniu" wskazał "nie dotyczy" (Wykonawca w takim przypadku jest zobowiązany zaoferować ilość opakowań wskazaną przez Zamawiająego w kolumnie nr 6).

## zmod Pakiet 2
Formularz asortymentowo - cenowy
Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Akcesoria do diatermii chirurgicznych VIO3. ICC
l.p | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nr katalogowy
1. | Elektroda nożowa 3,2-3,3 x 24-25 mm prosta dł.45mm-55mm średnica trzpienia 4 mm 1op=5szt. | op. | 4
2. | Elektroda igłowa prosta śr.0,8 mm x 22 mm dł. 40-50 mm średnica trzpienia 4 mm 1 op=5szt. | op. | 3
3. | Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40-45 mm do delikatnego nacinania skóry, średnica trzpienia 4mm | szt. | 15
4. | Elektroda lancetowa (nożowa), zagięta, 2,4 x 12 mm, długość 115 mm średnica trzpienia 4 mm | szt. | 1
5. | Elektroda kulkowa, prosta, ø 6 mm, długość 115 mm średnica trzpienia 4 mm | szt. | 1
6. | Uchwyt monopolarny wielorazowy z 2 przyciskami oraz kablem przyłączeniowym dł. min. 4m, wejście 1 pin, średnica trzpienia 4mm | szt. | 20
7. | Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 45 mm. 1op=5szt. | op. | 4
8. | Kabel łączący do elektrod neutralnych jednorazowych, długość: min. 4 m. Wejście od strony aparatu 1 pinowe | szt. | 10
9. | Bipolarny kabel przyłączeniowy do pincet długość min. 4m wejście od strony diatermii okrągłe | szt. | 12
10. | Bipolarny kabel przyłączeniowy do pincet długość min. 4m wejście od strony diatermii 2 pin | szt. | 3
11. | Bipolarne nożyczki laparoskopowe do cięcia i koagulacji za pomocą bipoalrnego prądu ø 5 mm, długość 350 mm. Końcówki robocze radełkowane zagięte Micro. Kompletny instrument | szt. | 1
12. | Pinceta bipolarna zagięte końcówki 1 mm tępe dł.20cm o właściwościach nieadhezyjnych | szt. | 20
13. | Pinceta bipolarna zagięte końcówki 1 mm tępe dl. 26 cm o właściwościach nieadhezyjnych | szt. | 1
14. | Przedłużka monopolarna dł. 10-11 cm średnica trzpienia 4 mm | szt. | 1
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGI:
Zaoferowany przedmiot zamówienia winen być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią chirurgiczną VIO3. ICC