Katowice 11.08.2023r.

DZP.381.69B.2023

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n.: Dostawa mebli medycznych DZP.381.69B.2023

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

KRS: 0000049660

Księga rej.: 000000018597

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE 1

**Dotyczy pakietu nr 1.11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do płukania portu lub pobierania krwi, który posiada całkowitą długość w pozycji rozłożonej wynoszącą 1980 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza fotel do płukania portu, o długości całkowitej w pozycji rozłożonej - 1980 mm.Jednocześnie Zamawiający zmienia parametr w poz. 1.11 Zestawienia Parametrów Technicznych w następujący sposób:

**1.11 Fotel do płukania portu lub pobierania krwi**

LICZBA SZTUK - 1

|  |
| --- |
| **Opis techniczny** |
| Fotel do płukania portu lub pobierania krwi wykonany z profili i rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.  Wymiary:   całkowita długość: 1790 -1980mm +/-20mm;  całkowita szerokość fotela: 880mm+/-20mm;  szerokość siedziska: 550mm+/-20mm;  wysokość siedziska: 500mm+/-20mm;  - kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75 stopni+/-2stopnie. Pozycja Trendelenburga segmentu oparcia pleców: -7stopni+/-2stopnie;  Kątowa regulacja segmentu siedziska : -5 stopni do 20 stopni +/- 2 stopnie;  Kątowa regulacja podłokietników: -20 stopni do 60 stopni +/- 2 stopnie;  Zakres regulacji wysokości podłokietników:  150 do 250mm +/- 20mm;  Wymiary blatu bocznego: 248x348mm+/-10mm;  Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 145-150kg  Maksymalne obciążenie blatu bocznego: 9-10kg  Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. |

*DYREKTOR*

*Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego*

*im. prof. K. Gibińskiego*

*Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach*

*Renata Wachowicz*