DZP.381.110A.2023  							                                                      	Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM.PROF.K.GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W  KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................................................................

Siedziba:                  ................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….......

(adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

REGON ..................................................... NIP ..................................................... KRS ………….………………………….………………

Tel.        ..............................................................

e-mail ....................................................................................................................

Adres strony www.....................................................................................………………………………………………………………………

(jeśli istnieje)

Nazwa banku:……………………………………………………..………..numer konta …………………………………………………………………………..

(w celu wpisania do umowy - w przypadku nie podania numeru konta Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer konta w umowie)

- Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę aparatury neonatologicznej  oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie objętym specyfikacją warunków zamówienia (dalej w treści: SWZ) za  łączną kwotę określoną poniżej

(wypełnić te pakiety, na które Wykonawca składa ofertę):

Pakiet nr 1 – Lampa do fototerapii łóżeczkowej i inkubatorowej

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa do fototerapii łóżeczkowej i inkubatorowej (szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3.1) | 2 szt |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, serwisowanie | xxx |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu | xxx |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  | xxx |  |

- Oświadczamy, iż oferujemy następujący aparat:

| Wymagane informacje | Lampa |
| --- | --- |
| Producent: (podać) |  |
| Nazwa/typ: (podać) |  |

- Zaoferowany aparat posiada:

| PARAMETRY | Wartość wymagana zgodnie z OPZ – zał nr 1.1 | Wartość oferowana (uzupełnić) * |
| --- | --- | --- |
| Wymiary lampy max 550x300x93 mm | Tak, podać |  |
| Waga lampy max 2,5kg | Tak, podać |  |
| Liczba diod LED światła niebieskiego w panelu - minimum 24 szt. Super LED | Tak, podać |  |
| Długość fali min. 430-470nm | Tak, podać |  |
| Regulacja naświetlania - wybór pomiędzy poziomami natężenia światła (min 4 poziomy) w zakresie: min. 20 µW /cm2/ nm - 100 µW /cm2/ nm | Tak, podać |  |
| Efektywna powierzchnia naświetlania minimum 45 x 20 cm | Tak, podać |  |
| Wskaźniki na wyświetlaczu LCD: - Ustawianie intensywności światła - Aktualny czas naświetlania - Całkowity czas pracy - Data i czas - Temperatura ciała pacjenta | Tak, opisać |  |
| Klasa ochronności elektrycznej Klasa II typ B | Tak, podać |  |
| Alarmy dźwiękowe i wizualne | Tak, opisać |  |
| Waga stojaka nie większa niż 10 kg | Tak, podać |  |
| Regulacja wysokości | Tak, podać |  |

*podać wymagane informacje

- Parametry techniczne podlegające ocenie:

| Wymagania techniczne do oceny parametrów technicznych | Wartość oceniana | Wartość oferowana (wskazać wartość oferowaną) |
| --- | --- | --- |
| Czas pracy diod minimum 20 000 h | Tak, podać ≥20 000 h – 0 pkt ≥40 000 h – 5 pkt ≥ 65 000 h – 10 pkt |  |

- Oświadczamy, iż oferujemy następujący okres gwarancji:

  - 24 miesiące*

  - 36 miesięcy*

  - 48 miesięcy *

* niepotrzebne skreślić lub właściwe zaznaczyć

(w przypadku braku zaznaczenia lub wykreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 24  miesiące)

Pakiet nr 2– Łóżeczko podgrzewane, tzw. ciepłe gniazdko

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżeczko podgrzewane, tzw. ciepłe gniazdko (szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3.2) | 2 szt |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, serwisowanie | xxx |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu | xxx |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  | xxx |  |

- Oświadczamy, iż oferujemy następujący sprzęt:

| Wymagane informacje | Łóżeczko |
| --- | --- |
| Producent: (podać) |  |
| Nazwa/typ: (podać) |  |

- Oświadczamy, iż oferujemy następujący okres gwarancji:

- 24 miesiące*

- 36 miesięcy*

- 48 miesięcy *

- 60 miesięcy *

* niepotrzebne skreślić lub właściwe zaznaczyć

(w przypadku braku zaznaczenia lub wykreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 24  miesiące)

Pakiet nr 3– Uniwersalny zestaw transportu szpitalnego noworodka

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uniwersalny zestaw transportu szpitalnego noworodka (szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 3.3) | 1 szt |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, serwisowanie | xxx |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu | xxx |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM: |  | xxx |  |

- Oświadczamy, iż oferujemy następujący sprzęt:

| Wymagane informacje | Zestaw transportu |
| --- | --- |
| Producent: (podać) |  |
| Nazwa/typ: (podać) |  |

- Oświadczamy, iż oferujemy następujący okres gwarancji:

- 24 miesiące*

- 36 miesięcy*

- 48 miesięcy *

- 60 miesięcy *

* niepotrzebne skreślić lub właściwe zaznaczyć

(w przypadku braku zaznaczenia lub wykreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 24  miesiące)

- Oświadczamy, iż zaoferowana aparatura spełnia wymagania Zamawiającego wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia .

- Oświadczamy, iż w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w sytuacji, gdy nie dołączyliśmy do oferty informacji wykonawcy o powstaniu obowiązku podatkowego.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Zawarta w Specyfikacji  Warunków Zamówienia treść wzoru umowy  została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej w treści RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

(* w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, może wykreślić treść niniejszego oświadczenia)

- Rodzaj Wykonawcy:

    - Mikroprzedsiębiorstwo

- Małe przedsiębiorstwo

- Średnie przedsiębiorstwo

- Jednoosobowa działalność gospodarcza

- Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- Inny rodzaj

*Zaznaczyć właściwe X