Załącznik Nr  2

Ilości urządzeń koniecznych do zamontowania w UCK w Katowicach w lokalizacji Ceglana 35 w ramach umowy dzierżawy systemu oszczędzania wody i systemu zapobiegania tworzeniu się osadów kamienia.

| Pos | Nazwa Towaru / Usługi / Opis |  |  |  |  |  | Ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Perlator, umywalka, gwint zew 6 l/min |  |  |  |  |  | 440 |
| 2 | Perlator, umywalka, gwint wew 6 l/min |  |  |  |  |  | 294 |
| 3 | Słuchawka prysznicowa |  |  |  |  |  | 129 |
| 4 | Wąż do prysznica |  |  |  |  |  | 129 |
| 5 | Magnetyzer DN 200 MEP6 |  |  |  |  |  | 5 |
| 6 | Magnetyzer DN 140 MEP4 |  |  |  |  |  | 8 |
| 7 | Magnetyzer DN 80 MEP3 |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | Magnetyzer DN 40 MEP2 |  |  |  |  |  | 8 |