## Część 1
Załącznik Nr 4.1 do SIWZ
Część nr 1
Serweta na stolik Mayo
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Serweta na stolik Mayo, sterylna, wykonana z niewchłanialnego, matowego (chropowaty,piaskowany), nieprzemakalnego laminatu, z wywinięciem, wymiary 80 (±5) cm x 140 (±5) cm, jedna powierzchnia serwety powinna zawierać środkową dodatkową część wchłanialną o wymiarach nie mniej niż 60cm (szerokość) x 80cm (długość), kolor zielony lub niebieski | szt. | 10000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Cześć 2
Załącznik Nr 4.2 do SIWZ
Część 2
Dreny do pompy Fresenius Agilia
L. P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Zestaw onkologiczny kompatybilny z pompą objętościową Fresenius Agilia do leków światłoczułych bez PCV, o długości ok. 300cm, z filtrem 15µm | szt. | 1200
2 | Zestaw do infuzji leków niekompatybilnych z PCV, kompatybilny z pompą objętościową Fresenius Agilia, przeźroczysty, o długości ok. 300cm, z filtrem 15um. | szt. | 2000
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 3
Załącznik Nr 4.3 do SIWZ
Część 3
Strzałki spongostanowe
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Materiały spongostanowe do osuszania pola operacyjnego, sterylne tzw. Strzałki z uchwytem, materiał: spongostanowa gąbka osadzona na plastikowym patyczku, długość całkowita 6-7cm, długość części spongostanowej 15-17mm, w opakowaniu jednorazowym, sterylnym, nie więcej niż 6 szt. | szt. | 130000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 4
Załącznik Nr 4.4 do SIWZ
Część 4
Elektroda sterylna DTL
L. P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Cięte, sterylne elektrody składające się z 2,5 calowych (6,5cm), impregnowanych srebrem nici nylonowych umieszczonych na dwóch podkładkach samoprzylepnych. Elektroda zakończona wtykiem 1 mm pin dołączonym do jednej z poduszek. | szt. | 150
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 5
Załącznik Nr 4.5 do SIWZ
Część 5
Systemy wężyków do strzykawki automatycznej
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Wężyk pacjenta do posiadanej przez Zamawiającego strzykawki automatycznej firmy Urlich – łączy wężyk pompy z pacjentem; zawiera dwa wbudowane zawory zwrotne; długość: 150cm | szt. | 1500
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 6
Załącznik Nr 4.6 do SIWZ
Część 6
Sprzęt różny
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Nakłuwacze jednorazowe, sterylne o głębokości nakłucia 2,4 mm | szt. | 16000
2 | Szpatułka laryngologiczna, drewniana, niejałowa | szt. | 10000
3 | Pinceta medyczna, anatomiczno-chirurgiczna do pobierania próbek histopatologicznych, mikrobiologicznie czysta, długość 14-15cm | szt. | 400
4 | Lancety do testów punktowych | szt. | 10000
5 | Wkład workowy jednorazowy do odsysania o poj. 1 litr z automatycznym uszczelnieniem po włączeniu ssania posiadający w pokrywie obrotowy króciec przełączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej 7mm, szeroki port do pobierania próbek. Wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny, pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepełnieniowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkład pasujący do pojemnika 1L Serries. | szt. | 800
6 | Etykiety niejałowe do oznaczania pola operacyjnego | szt. | 100000
7 | Rurka tracheostomijna zbrojona z mankietem silikonowana z ruchomym szyldem, z dłuższą częścią dystalną i proksymalną rozmiar 7-10 | szt. | 200
8 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy z przedłużaczem 15cm sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 525ml/min, o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. | szt. | 200
9 | Filtr do ssaka przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy o skuteczności filtracji ≥99,999% hydrofobowy, membrana wykonana z włókna szklanego, powierzchnia filtracji 16cm2, przepływ 60l/min do wyboru w trzech średnicach 6,5 mm, 7,5mm oraz stopniowana 11-13mm | szt. | 100
10 | Elektrody EDGE system ze złączem Quik –Combo i systemem REDI PAK do defibrylatora Lifepak komplet 2 sztuki | op. | 10
11 | Koreczek z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. | szt. | 5000
12 | Kaniula dożylna bezpieczna, rozmiar 0,7x19 z portem bocznym umieszczonym dokładnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo i pewność : -igła z wygładzonym tylnym szlifem ostrza; -łagodnie zwężający się koniec kaniuli; -przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem; -oznaczenie przepływu na opak. jednostkowym; -minimum cztery paski kontrastujące | szt. | 2000
13 | Elektrody do EKG z żelem,samoprzylepne,jednorazowe,klej hypoalergiczny,wykonane z pianki,dla noworodków (30mm),dzieci (40-43mm),dorosłych(50-55mm). Rozmiary będą wskazywane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 20000
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 7
Załącznik Nr 4.7 do SIWZ
Część 7
Kapturki do tonometru Pascala
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Kapturki do tonometru Pascala | szt. | 960
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 8
Załącznik Nr 4.8 do SIWZ
Część 8
Filtry mechaniczne
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy wyjściu powietrza z respiratora lub aparatu do znieczulania , skuteczność filtracji 100% w środowisku wilgotnym , objętość 90ml, opór przepływu 2,0cm H2O/60L/min, sterylny | szt. | 1500
2 | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy powrocie powietrza do respiratora lub aparatu do znieczulania, skuteczność filtracji 100%w środowisku wilgotnym, objętość 90ml, opór przepływu 1,0cm H2O/60L/min, sterylny | szt. | 1500
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 9
Załącznik Nr 4.9 do SIWZ
Część 9
Maski
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku,rurka maski wygięta pod kątem odpowiadającym budowie anatomicznej gardła, ok.70 stopni, mankiet pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi, koniuszek mankietu wzmocniony co zabezpiecza przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem. Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym. Znaczniki prawidłowego usytuowania maski na rurce, sterylna. Rozmiary od 1.0 do 6,0 wskazane każdorazowo w zamówieniu | szt. | 800
2 | Maski do tlenoterapii dla dzieci z drenem o długości 1,8-2,1m, nie zawierające lateksu. Regulowany klips nosowy dla lepszego dopasowania, regulowana gumka w masce tlenowej. Pakowane pojedynczo. | szt. | 300
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 10
Załącznik Nr 4.10 do SIWZ
Część 10
Hialuronian sodu 1%
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 1% stężenie hialuronianu sodu, czysty, syntetyczny, rozpuszczony w fizjologicznym zbuforowanym roztworze o wartości pH od 7,0 do 7, 8, sterylny, apyrogenny, lepkość od 25000mPas do 27000mPas, masa cząsteczkowa od 2,0x106 Daltona do 2,5x106 Daltona, osmolarność 310 (±50)mOsm/kg, wymagana wielkość opakowań jednostkowych 1ml (±0,15ml), opakowanie: sterylna strzykawka ze sterylną kaniulą 27G | szt. | 20000
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA DWÓCH SZTUK URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH DO PRZECHOWYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 11
Załącznik Nr 4.11 do SIWZ
Część 11
Serwety, kompresy z nitką RTG
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Serweta operacyjna wysokochłonna z kontrastem RTG oraz tasiemką, jałowa, niepyląca, gazowa lub włókninowa o wymiarze min. 40cm x 60cm, o bardzo dużej absorpcji wody. Kolor biały. Opakowanie max. 2 sztuki | szt. | 1500
2 | Jałowe kompresy gazowe z podwiniętymi brzegami, posiadające element kontrastujący w promieniach RTG, o wymiarach 9,5-10,5cm x 9,5-10,5cm, opakowanie zbiorcze max 10 sztuk | szt. | 20000
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 12
Załącznik Nr 4.12 do SIWZ
Część nr 12
Żel sterylny do USG
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Sterylny żel do transmisji ultrasonograficznych w opakowaniach 20ml | szt. | 200
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 13
Załącznik Nr 4.13 do SIWZ
Część 13
Opatrunki
L. P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Kompresy gazowe 5-6cm x 5-6cm jałowe, opak. 2 szt. | op. | 15000
2 | Gaza opatrunkowa, jałowa, 1m x 1m, pakowana pojedynczo | op. | 400
3 | Plaster uniwersalny na fizelinie o szerokości 5cm. op. max 5mb | mb | 1000
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 14
Załącznik Nr 4.14 do SIWZ
Część 14
Tamponada hydrożelowa z kanałem wentylacyjnym
L. P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Tamponada nosowa przednia z balonem do tamowania krwawień, wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC (karboksylometyloceluloza). Długość 55mm. Posiadająca kanał wentylacyjny. Pakowana sterylnie pojedyńczo. Jednorazowego użytku. | szt | 48
|  |  | Razem netto |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem brutto |  | 0
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 15
Załącznik Nr 4.15 do SIWZ
Część 15
Strzykawka 1ml, jałow z wtopioną igłą
L. P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Strzykawki 1ml, jałowe, jednorazowe, z wtopioną igłą 29G/½, 0,33x12mm, pakowane pojedyńczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,1 lub co 0,05ml | szt | 150000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 16
Załącznik Nr 4.16 do SIWZ
Część 16
Pierścień dotorebkowy
L. P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Pierścień dotorebkowy, napinający, sterylny, jednoczęściowy implant przeznaczony do wszczepu dotorebkowego podczas zabiegów chirurgicznych związanych z usunięciem zaćmy, fabrycznie zapakowany injector jednorazowy, pierścień dostępny w przedziale od 10mm do 13mm, realizacja wg. zapotrzebowania. | szt | 100
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 17
Załącznik Nr 4.17 do SIWZ
Część 17
Klej tkankowy
L. P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Preparat złożony z 45% wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej (BSA) oraz z niewielkiej ilości glutaraldehydu. Postać gotowej do uzycia strzykawki dwukomorowej. Pojemność 2ml. Opakowanie 5 strzykawek po 2ml pakowanych pojedyńczo oraz cztery standardowe aplikatory. | op. | 2
2 | Aplikator 27cm do kleju tkankowego opisanego w pozycji 1. Opakowanie dziesięć pojedynczych opakowań zawierających po cztery aplikatory 27cm. | op. | 2
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 18
Załącznik Nr 4.18 do SIWZ
Część 18
Szwy chirurgiczne
L. P | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Nić monofilamentowa, syntetyczna, z polidioksanu, wchłanialna, barwiona, o okresie wchłaniania 182 -238 dni, o profilu podtrzymywania tkankowego 60% po 14 dniach i 40% po 28 dniach z dodatkiem triclosanu o szerokim spectrum działania antybakteryjnego, igły o zwiększonej stabilizacji w imadle, wykonane ze stali stopu odpornej na odkształcenie. Grubość 5/0. Długość* 70cm. Igła** 17 mm; 3/8 koła; okrągła, czarna. | szt | 1080
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 19
Załącznik Nr 4.19 do SIWZ
Część 19
Szwy chirurgiczne II
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Nić synetyczna niewchłanialna monofilamentowa polipropylenowa do szwu kapciuchowego. Grubość '2/0. Długość* 75cm. Igła**: dwie igły proste ogkrągłe 70mm | szt. | 360
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 20
Załącznik Nr 4.20 do SIWZ
Część 20
Szwy chirurgiczne III
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Nić monofilamentowa, niewchłanialna, poliamidowa. Grubość 2/0. Długość* 75cm. Igła** 35mm; 3/8 koła, odwrotnie tnąca. | szt. | 1440
2 | Nić monofilamentowa, syntetyczna, z glikonatu, wchlanialna, o okresie podtrzymywania tkankoweg 50%o max. 7 dni i okresie wchłaniania 56 dni. Grubość 4/0. Długość* 70cm. Igła** 26mm; 1/2 koła;okrągła. | szt. | 1440
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 21
Załącznik Nr 4.21 do SIWZ
Część 21
Retraktory tęczówkowe ze stabilizatorem silikonowym
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Retraktory tęczówkowe ze stabilizatorem silikonowym pozwalającym skutecznie rozciągnąć tęczówkę, fabrycznie zapakowane, sterylne, jednorazowe. | szt. | 3000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 22
Załącznik Nr 4.22 do SIWZ
Część 22
Prześcieradło na kozetkę
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Prześcieradło jednorazowe, nieprzemakalne, w rolce, chłonne, na kozetkę o wymiarach 50 (±10) mb x 60 (±5) cm. Wykonane z warstwy bibuły od spodu pokrytej warstwą nieprzepuszczalnej folii polietylenowej. | szt. | 2000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 23
Załącznik Nr 4.23 do SIWZ
Część 23
Viscoelastyki
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Kwas hialuronowy: stężenie 3%, dyspersyjny, pozyskany z biofermentacji bakteryjnej, osmolarność w zakresie 300-350mOsm/L, pH w zakresie 68-7,4, lepkość:30.000 mPs, waga molekularna: 0,75Mda, pojemność opakowania:1,1ml, opakowanie zbiorcze zawiera: jedną sterylną strzykawkę z wiskoelastykiem i sterylną kaniulę 25G, temperatura przechowywania i transportu od +2°C do 25°C. | szt. | 20000
2 | 2% kwas hialuronowy z Sorbitolem, stężenie Sorbitolu 4%, kohezyjny, waga molekularna hialuronianu 1,8Mda, osmolarność: 325mOsm/kg, pH 6,8 do 7,4, kaniula 27G, pojemność ampułkostrzykwaki 1,2ml, temperatura przechowywania i transportu od +2°C do 25°C | szt. | 100
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 24
Załącznik Nr 4.24 do SIWZ
Część 24
Przyrząd do podawania cytostatyków
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Przyrząd do grawitacyjnego podawania leków cytostatycznych – dren przystosowany do podawania leków cytostatycznych, również światłoczułych z komorą kroplową z filtrem 15um, z dwoma zaworami bezigłowymi nad komorą kroplową I jednym w części dolnej aparatu, zawory powinny być do wielorazowego użycia z gładką, silikonową membraną, o prędkości przepływu min 300ml/min, długość zestawu około 200cm, zestaw powinien być wyposażony w zacisk typu C nad zaworami I dodatkowo w zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej, dren dwuwarstwowy: warstwa wewnętrzna z poliuretanu, zewnętrzna z PVC bez ftalanów, koniec linii wyposażony w łącznik luer lock (typ męski) z zastawką jednokierunkową oraz kapturek ochronny z filtrem hydrofobowym, zestaw sterylny, bez DEHP, latexu oraz metali, opakowany w folię z nadrukowaną informacją o dacie przydatności i metodzie sterylizacji. | szt. | 2000
2 | Przyrząd do grawitacyjnego podawania leków cytostatycznych, również światłoczułych z komorą kroplową z filtrem 15 um, z jednym zaworem bezigłowym nad komorą kroplową i jednym w części dolnej aparatu, zawory powinny być nieprzezroczyste do wielorazowego użycia z gładką, silikonową membraną, o prędkości przepływu min. 350ml/min., długość zestawu około 200cm, zestaw powinien być wyposażony w zacisk rolkowy poniżej komory kroplowej I zacisk typu C nad zaworem bezigłowym, dren dwuwarstwowy: warstwa wewnętrzna z poliuretanu, zewnętrzna z PVC bez ftalanów, koniec linii wyposażony w łącznik luer lock(typ męski) z zastawką jednokierunkową oraz kapturek ochronny z filtrem hydrofobowym, zestaw sterylny, bez DEHP, lateksu oraz metali. Zestaw powinien być opakowany sterylnie z nadrukowaną informacją o producencie, dacie przydatności i metodzie sterylizacji. | szt. | 2000
3 | Aparat do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych, z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą liczbową – dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% I 5-150ml/h dla 20%); z jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączanie/zamknięcie przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN); korpus wykonany z poliwęglanu, aparat wyposażony w zestaw kroplowy z bursztynową komorą 60kr/ml (z filtrem 3µm) oraz bursztynowy dren odporny na zamknięcie światła i przeciekanie, o całkowitej długości drenów 195cm, wykonany z tworzywa dwuwarstwowego (wewnątrz poliuretan, na zewnątrz PVC bez DEHP), zakończony od strony pacjenta zastawką jednokierunkową typu luer lock z obrotowym kołnierzem I filtr hydrofobowy w postaci koreczka ochronnego; z klamrą zaciskową typu Roberts do natychmiastowego zatrzymania wlewu, cylindryczny kształt regulatora, skrzydełka na obwodzie regulatora gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności, bez lateksu. | szt. | 100
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 25
Załącznik Nr 4.25 do SIWZ
Część 25
Barwnik do ILM
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Nietoksyczny barwnik do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125mg Brillant Blue G (trifenylometan, stężenie 0,25mg g/l) oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM I ciała szklistego (kolor fioletowy): 0,65mg Bromphenol Blue (stężenie 1,3g/l); Gęstość 1,03g/cm³, ampułkostrzykawka a 0,5ml. | szt. | 700
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 26
Załącznik Nr 4.26 do SIWZ
Część 26
Maseczka z gumką
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Maska chirurgiczna z gumkami, niesterylna, kolor niebieski lub zielony, trójwarstwowa, pełnobarierowa, mocowana gumkami, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosków, wyposażona w sztywnik, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy | szt. | 50000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 27
Załącznik Nr 4.27 do SIWZ
Część 27
Wyroby medyczne różne
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Sterylny, bezalkoholowy, trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej. Dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. Działa ochronnie przez 72 godziny. Działa ochronnie przez 72 godziny. Opakowanie z atomizerem 28 ml | op. | 72
2 | Trójpolimrowy, skoncentrowany krem z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej przed działaniem płynów oraz nietrzynaniem moczu/kału. Zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry. Nie zawiera tlenku cynku i alkoholu. Działa przez 24 godziny. Opakowanie 92g | op. | 72
3 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych. Rozmiar 10 x 12 cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. | szt. | 5000
4 | Maska ochronna respirator FFP3 z zaworem wydechowym i filtrem chirurgicznym. Maska spełniająca wymogi EN 149 : 2001 FFP3 i zakwalifikowana jako maska chirurgiczna typ IIR zgodnie z EN 14 683. Trójwarstwowy filtr elektretowy wykonany z polipropylenu o skuteczności ≥ 99%, o bardzo niskich oporach oddychania. Przeznaczona jest do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami oraz do ochrony pacjenta przed szkodliwymi czynnikami wydychanymi przez personel medyczny podczas zabiegów inwazyjnych. Stanowi ochronę przed przenikaniem mikroorganizmów (cząstki 0,3-0,5 mikrometra) oraz zabezpiecza przed zakażeniem potencjalnie zakaźnymi płynami, może służyć jako maska chirurgiczna. Zawór wydechowy wykonany z poliizoprenu zwiększający komfort poprzez odprowadzanie ciepła i wilgoci na zewnątrz. Filtr chirurgiczny stanowi zabezpieczenie przed drobnoustrojami chorobotwórczymi zarówno dla użytkownika jak i jego otoczenia. Maska wyposażona w dwie taśmy nagłowia wykonane z poliizoprenu o stałym stopniu nacisku. Trójpanelowa konstrukcja zapewniająca doskonałe przyleganie do twarzy, pozwalająca na złożenie maski jeśli jest nie używana, możliwość bardzo dobrego dopasowania z okularami i goglami oraz ograniczające możliwości ich zaparowania. Jednostkowe opakowanie hermetyczne. | szt. | 480
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 28
Załącznik Nr 4.28 do SIWZ
Część 28
Zaciski do portu
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Zacisk ochronny do zabezpieczenia i identyfikacji portu do dostrzyknięć worka freeflex plus | szt. | 25000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 29
Załącznik Nr 4.29 do SIWZ
Część 29
Emulsja myjąca, antybakteryjna
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Preparat antybakteryjny, bez zawartości alkoholi, do mycia ciała i włosów pacjentów skolonizowanych MRSA, przed zabiegami operacyjnymi; posiadający potwierdzoną skuteczność (EN 12054) takse na E.hirae, P. aeruginosa, E.coli w czasie do 1 minuty. Nie zawierający mydła, barwników, substancji zapachowych, o pH neutralnym dla skóry. Spectrum działania: B,V, MRSA | op. | 200
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 30
Załącznik Nr 4.30 do SIWZ
Część 30
Opatrunki różne
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni. Rozmiar 10cmx10cm | szt. | 100
2 | Samoprzylepny, sterylny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Rozmiar 17,5cm x 17,5cm | szt. | 500
3 | Sterylny , samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, z wodoodporną warstwą zewnętrzną. Rozmiar 12,5cm x 12,5cm | szt. | 400
4 | Sterylny opatrunek z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany umiejscowione w trudnych do założenia opatrunku w okolicach np. łokieć, pięta. Optrunek nie przywierający do rany. | szt. | 100
5 | Nieprzylepny elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysieku. Opatrunek zapobiegający przedostaniu się wysięku na zewnątrz. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 300
6 | Jałowy, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dopasowny anatomicznie do ran w okolicy kości krzyzowej. Rozmiar 22cm x 22cm | szt. | 300
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 31
Załącznik Nr 4.31 do SIWZ
Część 31
Siatka przepuklinowa
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Sterylna syntetyczna siatka przepuklinowa monofilamentowa, wykonana z polipropylenu. Grubość siatki 0,4mm – 0,47mm. Rozmiar 30cm x 30cm. Wielkość porów 0,8mm, waga 82g/m². | szt. | 80
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 32
Załącznik Nr 4.32 do SIWZ
Część 32
Opatunek hydrokoloidowy
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jałowy, hydrokoloidowy, nieprzylegający opatrunek do ran powierzchniowych. Rozmiar 15cm x 15cm | szt. | 360
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 33
Załącznik Nr 4.33 do SIWZ
Część 33
Drenik Y wraz z dwoma zastawkami dostępu bezigłowego
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Drenik Y wraz z dwoma zastawkami dostepu bezigłowego. Dwie zastawki o ergonomicznym kształcie, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji. Zastawki z przezroczystą obudową. Z przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu. Z gładką membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu.. Nie posiadające metalowych elementów. Zastawki zakończone końcówkami luer-lock. Umożliwiająca stosowanie ponad 200 dostępów. Zastawki muszą posiadać automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. 18Cm drenik Y o małej średnicy (całkowita objetość wypełnienia nie większa niż 0,9ml), z dwoma zaciskami ślizgowymi, połączony na stałe z dwiema zastawkami. Zastawki wraz z drenem nie zawierają lateksu i DEHP. Zastawki pakowane pojedyńczo, sterylne. | szt. | 1000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 34
Załącznik Nr 4.34 do SIWZ
Część 34
Maska krtaniowa jednorazowa, wykonana z medycznego PCV
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek Kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Maska krtaniowa jednorazowa, wykonana z medycznego PCV, posiadająca specjalnie wzmocniony koniuszek zapobiegający zagięcia mankietu podczas zakładania, rurka odlana w całości z mankietem, powierzchnie rurki o mikroporowatej fakturze, balonik kontrolny umożliwiający rozpoznanie rozmiaru maski oraz precyzyjnie dotykowe określenie stopnia wypełnienia mankietu. Maska zakrzywiona pod kątem 120ºzg. Z budową anatomiczną gardła- miękki mankiet zapewniający przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę – znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, (Rozmiary wg. Wagi: od 30kg do 50kg, od 50kg do 70kg, od 70kg do 100kg, powyżej 100kg), Rozmiary: 3, 4, 5, 6. | szt. | 600
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 35
Załącznik Nr 4.35 do SIWZ
Część 35
Probówka do koagulologii 9NC/1,4ml z cytrynianem
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent
1. | Probówka do koagulologii 9NC/1,4ml z cytrynianem | szt | 3000
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 36
Załącznik Nr 4.36 do SIWZ
Część 36
Jednorazowy sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej
L p. | Przedmiot zamówienia | Objętość | Wypełnienie | Wymagana ilość szt. | Sugerowana ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk w op. | Ilość opakowań | J.M. | Cena netto op. | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Probówki do pozyskiwania surowicy | 2 - 3ml | Aktywator wykrzepiania | 15000 | 100 szt
2. | Probówki do pozyskiwania surowicy | 4 - 6 ml | Żel separujacy | 42000 | 100 szt
3. | Probówki do badań hematologicznych | 2 - 3 ml | K³EDTA lub K²EDTA | 64000 | 100 szt
4. | Igła systemowa jednorazowego użytku | 0,8x37-40 mm | x | 30000 | 100 szt
5. | Igła systemowa z przeziernikiem | 0,8x37-40 mm | x | 35000 | 50 szt
6. | Bezpieczna igła 0,8 z przeziernikiem i uchwytem | 0,8/10 38-40mm | x | 2500 | 50 szt
7. | STAZA jednorazowego użytku. |  | x | 12000 | 25 szt
Razem netto
Podatek VAT
Razem netto
Wymaga się
1. | Probówki z kalibrowana próżnią na etapie produkcji
2. | Probówki wykonane z tworzywa, probówki muszą posiadać widoczne znaczniki prawidłowego pobierania na etykiecie
3. | Probówki o wymiarach dostosowanych do włożenia na pokład analizatorów (jako probówki pierwotne) takich jak; Olypus 640 i 680, Cobas u411 firmy Roche, Sysmex XT 1800i, ACL TOP 500, AU680 Beckman Coulter,COBAS 6000 E601 firmy Roche
4. | Wszystkie oferowane elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne – od jednego Producenta
5. | Na opakowaniu indywidualnym powinna być umieszczona nazwa, nr katalogowy, Producent oraz data ważności produktu.
6. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu umowy kart charakterystyki produktu niebezpiecznego w języku polskim.
7. | Wielkość opakowań nie może być większa niż sugerowana przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inne, mniejsze opakowania pod warunkiem zachowania wymaganej wartości mililitrowej/l , co należy uwzględnić przy wycenie niniejszego formularza.
ilość opakowań (kol. 8) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.5) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.7) ilość opakowań (kol.7) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 37
Załącznik Nr 4.37 do SIWZ
Część 37
Jednorazowy, sterylny perforowany dren typu Redon
L p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Podatek VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowy, sterylny dren typu Redon, dren perforowany krzyżowo na dł 14 cm od dystalnnego końca, wykonany z PCV o jakości medycznej i twrdości 76ºShA, średnica drenu 4,7mm, jednakowa na całej jego długości, długość drenu 70cm. Dren pakowany sterylnie w blistry folia-papier. Rozmiar CH 14 | szt. | 1500
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 38
Załącznik Nr 4.38 do SIWZ
Część 38
Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu INFANTFLOW SiPAP
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto za j. m. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Układ oddechowy z generatorem, jednorazowego użytku z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fish& Paykel model 730/850. Zawiera generator czterodyszowy znacznie ograniczający wysiłek oddechowy pacjenta, pracujący przy ciśnieniu zasilającym 60cmH2O. Końcuwki donosowe w rozmiarach: S, M, L, oraz miarkę. Rozmiary będą kazdorazowo podawane w zamówieniu kierownym do Wykonawcy | komplet | 120
Razem netto
Razem brutto
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 39
Załącznik Nr 4.39 do SIWZ
Część 39
Plastrer – podkładka do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość op. | Cena j. m. netto | Cena netto op. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Plastrer – podkładka do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej, posiada odpowiednią paroprzepuszczalność między opatrunkiem a skórą, umożliwiającą prawidłową wymianę gazową – Plaster delikatny dla skóry przegrody nosowej i nozdrzy, - Dopasowuje się do ciała - Poprawia uszczelnienie, utrzymując skuteczność CPAP, - Może być stosowany z większością wąsów tlenowych dla systemów CPAP, - Łatwy w stosowaniu, - Nie zawiera lateksu, ftalanów (DEHP i BPA), hipoalergiczny. W rozmiarze S/ M/ L. Rozmiary będą kazdorazowo podawane w zamówieniu kierownym do Wykonawcy | szt. | 450
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) Ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 40
Załącznik Nr 4.40 do SIWZ
Część 40
Test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowan | Cena netto za sztukę | Cena netto op. | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter Pylori. Test diagnostyczny o bardzo wysokiej specyficzności odczytu (98,2%). Szybki wynik badania od 5 minutjednak nie dłuższy niż 60 minut. Test niwe wymagający stosowania dodtkowych odczynników ani wody. | szt. | 3500
Ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5) Ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 41
Załącznik Nr 4.41 do SIWZ
Część nr 41
Akcesoria jednorazowe do aparatury dla noworodków
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j.m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Jednorazowego użytku hydrożelowe osłonki do noworodkowego czujnika pomiaru temperatury (obwodowej/centralnej), zaopatrzone w hypoalergiczną warstwę adhezyjną, umożliwiającą przeklejenie czujnika, nie pozostawiającą warstwy kleju na skórze oraz w odblaskową warstwę zewnętrzną: osłonki wyprofilowane w kształcie np. misia, co pozwala na precyzyjne zabezpieczenie części pomiarowej czujnika, w rozmiarze S/M oraz L op=100 szt | op | 25
2 | Jednorazowego użytku czujnik temperatury skóry typu Thermotrace, przeznaczony do pomiaru temperatury obwodowej noworodka, kodowany kolorystycznie – wtyk połączeniowy prostokątny, wejście wewnętrzne głębokie na 12mm, biały, wtyk 2-pinowy, długość czujnika ok 167 cm., czujnik kompatybilny z inkubatorem typu Babyleo 1op= 5 szt | op | 100
3 | Jednorazowego użytku czujnik temperatury skóry typu Thermotrace, przeznaczony do pomiaru temperatury obwodowej noworodka, kodowany kolorystycznie - wtyk połączeniowy prostokątny, wejście wewnętrzne głębokie na 12mm, żółty wtyk 2-pinowy, długość czujnika ok 167 cm., czujnik kompatybilny z inkubatorem typu Babyleo 1op=5 szt | op | 100
4 | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym, z automatyczna komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania z Fisher Paykel MR 850, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objetością oddechowa do 100ml. Średnica rur i złączy 10mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka na ścianach układu, ramię wydechowe zaopatrzone w pułapkę wodną, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal, wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar<30ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Układ zoptymalizowany do HFO, kompatybilny z respiratorem Babylog VN500 1op= 10 szt | op | 5
5 | Głowica jednorazowego użytku do donosowego systemu CPAP, lekka, niegenerująca dźwięków składająca się z: adaptera, wyposażonego w ruchome przyłącze do kaniuli donosowej lub maski, pozwalające na precyzyjne ustawienie kata pomiędzy głowicą i kaniulą lub maską, co skutkuje szczelnym dopasowaniem dwóch karbowanych, wewnętrznie gładkich rur wentylacyjnych o średnicy wew. 11mm, długość rur zależna od rozmiaru, rury elastyczne scalone z obrotowym 3cm sztywnym łącznikiem o średnicy zewnętrznej 9,5 mm służącym do podłączenia układu oddechowego. W zestawie taśma i wzornik pomiarowy, ułatwiający wybór rozmiaru akcesoriów. Produkt mikrobiologiczne czysty rozmiary S, M, L wskazywane przy każdorazowym zamówieniu 1 op=20 szt | op | 24
6 | Maseczki obejmujące nos, miękkie, bezlateksowe przeznaczone dla pacjentów o masie od 2 do 5 kg z elastomeru termoplastycznego, jednorazowego użytku o anatomicznym kształcie, zaopatrzone w harmonijkowa podstawę, umożliwiającą naturalne ułożenie maski na nosie, co pomaga zminimalizować przecieki i utrzymać stały poziom nCPAP. Maseczka wyposażona w owalne wejście o wymiarach 10/4mm służące do połączenia z głowicą w okolicy złącza usytuowane uchwyty do mocowania. Dostępne w rozmiarach 4, 5, 6. wskazywanych każdorazowo w zamówieniu. Produkt mikrobiologicznie czysty 1op=10 szt | op | 12
7 | Jednorazowego użytku elastyczne złącze o dł. 3,8 cm wykonane z elastomeru termoplastycznego, o średnicy wewnętrznej 11mm, pozwalające na uszczelnienie połączenia między przewodami wentylacyjnymi generatora i układu oddechowego, umożliwiające również włączenie w system oddechowy nebulizatora. Produkt mikrobiologicznie czysty 1op=20 szt | op | 2
Razem netto
Razem brutto
…................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 42
Załącznik Nr 4.42 do SIWZ
Część nr 42
Aktywny opatrunek hemostatycznyhamujący ciężkie krwawienie tętnicze oraz żylne w ciągu kilku minut Rozmiar 5x5cm
L. p. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena j. m. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | Aktywny opatrunek hemostatyczny nasączony kwasem e-aminokapronowym, chlorkiem wapnia oraz trombiną pochodzenia wołowego. Opatrunek hamujący ciężkie krwawienie tętnicze oraz żylne w ciągu kilku minut Rozmiar 5x5cm | szt. | 200
…................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Część 43
Załącznik Nr 4.43 do SIWZ
Część nr 43
Jednorazowego użytku automatyczny nakłuwacz pięty
L p. | Przedmiot zamówienia | Wymagana ilość | Ilość sztuk w op. | Ilość opakowań | Cena netto za sztukę | Cena netto op. | Wartość netto | Stawka VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowego użytku automatyczny nakłuwacz pięty - służący do bezpiecznego i szybkiego pobierania krwi kapilarnej u wcześniaków i noworodków. Wymagania: Zabezpieczenie igły - nożyka przed i po użyciu, zabezpieczenie przed ryzykiem zakłucia się personelu. Automatyczna blokada przed ponownym użyciem. Ergonomiczny kształt. Kontrolowana głębokość nakłucia – wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości. | 12000
…................................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy