## Arkusz1
| DZP.381.51A.2023 |  | zmodyfikowany Załącznik nr 9
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
Wykaz do oceny parametrów technicznych (dalej w treści: WYKAZ) Pakiet 1: Drukarka szkiełek mikroskopowych WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. (analogicznie do zał. nr 7 do SWZ | Parametr techniczny | Wartość oferowana przez Wykonawcę (w polu „podać…” wystarczy podać wskazaną przez Zamawiającego informację – nie ma konieczności dodatkowego opisywania parametru.). | Punktacja
Parametry techniczne i funkcjonalne
2 | Technika druku laserowa, bezkontaktowa lub termotransferowa o wysokim kontraście nadruku | TAK …...... Podać | Laserowa – 50 pkt
Termotransfer – 0 pkt
5 | Rozdzielczość wydruku minimum 300 DPI | TAK …...... Podać | > 300 DPI – 5 pkt
≤ 300DPI – 0 pkt
6 | Czas pojedynczego wydruku nie większy niż 5 sek. | TAK …...... Podać | ≤ 3 s – 10 pkt
> 3 sek – 0 pkt
9 | Możliwość nadruku kodów kreskowych 1D | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
10 | Możliwość wydruku dowolnej grafiki | TAK/NIE* | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
12 | Zintegrowany podajnik(ki) automatyczny o pojemności (łącznej) co najmniej 50 szkieł | TAK …...... Podać | ≥ 100 szkieł – 10 pkt
75-99 szkieł – 5 pkt
< 75 szkieł – 0 pkt
13 | Dwa niezależne podajniki szkieł | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
14 | Odbiornik na zadrukowane szkiełka o pojemności nie mniejszej niż 10 preparatów | TAK …...... Podać | > 15 preparatów – 5 pkt
10-15 preparatów 0 pkt
15 | Łatwa wymiana taśmy barwiącej w postaci wyjmowanego z urządzenia modułu podawania taśmy | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
16 | Żywotność taśmy drukującej co najmniej 5000 wydruków | TAK …...... Podać | ≥ 10 000 wydruków
– 5 pkt
< 10 000 wydruków
– 0 pkt
17 | Możliwość zadruku pojedynczego preparatu z materiałem na szkiełku | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
18 | Sterowanie wyborem zasobnika na szkiełka z poziomu systemu LIS oraz z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia | TAK/NIE* | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
19 | Możliwość pracy w pełni autonomicznej (własny interfejs HMI w postaci dotykowego ekranu LCD) | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
20 | Interfejs komunikacji z użytkownikiem w języku polskim | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
21 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | TAK/NIE* | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
25 | Interfejs komunikacyjny/sterujący typu Ethernet | TAK/NIE* | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
27 | Wymiary w rzucie na podstawę nie większe niż (szerokość x głębokość) 150x250mm łącznie z odbiornikiem wydruków i podajnikami kasetek | TAK/NIE* | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
Gwarancja i serwis
30 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK/NIE* | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć