DZP/381/73A/2020

Załącznik nr 4.1 **ZMIENIONY**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY**

**Część 1 -** Materiały eksploatacyjne do wykonania zabiegu witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem dwóch aparatów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | j.m. | Wymaganailość | Cenajednostkowa netto  | Wartośćnetto | Podatek VAT% | Wartośćbrutto | Nazwa handlowa/ producent oferowanego produktu |
|  | **Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji:*** kaniula 25G -1szt
* kaniula do hydrodyssekcji  27G-3szt.
* worek na tacę i ramię mocujące tacę narzędziową-1 szt.
* Światłowód 23G – 1szt
* Endodiatermia 25G – 1szt
* Kranik – 1szt
* Port infuzyjny 23G – 1szt
* Komora testująca do tipa – 1 sztuka wraz z kapturkiem
* Igła 23/25G -1 szt
* kaseta combined (czyli kaseta do zabiegu kombinowanego t.j. do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej) wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500cięć/min do witrektomii tylnej 23G -1szt.
* obłożenie stolika i CPK 140x140(+-5)cm -1szt
* obłożenie  pacjenta 140 x 160cm(+-5)cm -1szt
* nóż slit 2,6mm -1 szt
* nóż sideport 1,2mm – 1 szt
* nóż 150 z ostrzem skośnym – 1 szt
* tip 0,9mm/30 stopni -1 szt wraz z kluczem
* osłonka na oko -1 szt
* kieliszek 60ml (+-10ml)cm-1szt
* fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)-1szt
* fartuch L -1 szt.
* ocznik -1szt
* gazik 8-9x8-9cm-8szt
* strzykawka 20ml -1szt
* strzykawka 3ml (trzyczęściowa) -2szt
* strzykawka 5ml (trzyczęściowa) -1szt.
* zestaw do podawania oleju-1szt.
* przylepce 2,5 x 13cm(+/-10%)-1szt
* końcówka do endolasera 23G-1szt
* mikrogąbki -1szt
* ręcznik papierowy -1szt
* podłokietniki -2 szt.
* igła fletowa 23G -1 szt.
* Kaniula soft tip 23G -1szt.
* Penseta do ILM 23G – 1szt
* Zestaw do podawania gazu – 1szt
* Oświetlacz żyrandolowy 25G – 1 szt
 | Zestaw | **2300** |  |  |  |  |  |
|  | **Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacji :*** igła fletowa 25G-1szt
* kaniula 25G -1szt
* kaniula 20G -1szt
* kaniula do hydrodyssekcji  27G-3szt.
* obłożenie stolika i CPK 140x140 (+/-5cm) -1 szt.
* obłożenie pacjenta 140 x 160cm(+/-5cm) -1 szt.
* osłonka na oko -1szt.
* kaseta combined (czyli kaseta do zabiegu kombinowanego i do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej) wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej 25G-1szt.
* światłowód 25G – 1 szt
* zestaw trocarów 25G z zaworami – 1 szt
* kranik – 1 szt
* port infuzyjny 25G – 1 szt
* komora testująca do tipa – 1 szt wraz z kapturkiem
* igła 23/25G – 1 szt
* oświetlacz żyrandolowy – 25G – 1szt (Zamawiający dopuszcza zestaw bez oświetlacza żyrandolowego)
* endodiatermia 25G – 1szt
* końcówka o endolasera – 25G
* zestaw do podawania gazu -1szt (w skład zestawu wchodzi: strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 60ml i 2 szt. Filtrów)
* strzykawka trzyczęściowa 5 ml -1szt
* kieliszek 60ml -1szt
* fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)-1szt
* fartuch L -1 szt.
* ocznik -1szt
* gazik 8-9x8-9cm-8szt
* strzykawka 20ml -1szt
* strzykawka trzyczęściowa 3ml -2szt
* przylepce 2,5 x 13cm-1szt
* kaniula z silikonowym końcem -1szt.
* mikrogąbki -1szt
* worek na ramię i tacę mocujący tacę narzędziową -1szt.
* nóż 150 z ostrzem skośnym
* nóż slit 2,6mm – 1 szt
* tip 0,9mm 30 stopni -1 szt wraz z kluczem
* nóż sideport 1,2mm – 1 szt
* ręcznik papierowy -1szt
* podłokietniki -2 szt.
* ILM pensetka 25G 1 szt.
* Kaniule z zaworkami 25G
* soft tip 25G
* pinceta do mycia pola – 1 szt.
 | Zestaw | **630** |  |  |  |  |  |
|  | **Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 20G i  fakoemulsyfikacji :*** kaniula 25G -1szt
* kaniula do hydrodyssekcji  27G- 3 szt.
* zestaw do podawania oleju -1 szt.
* kaseta combined (czyli kaseta do zabiegu kombinowanego t.j. do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej) wraz z drenami i nożem 5000 lub 7,500cięć/min do witrektomii tylnej 20G -1szt.
* Światłowód 20G – 1 szt
* obłożenie stolika i CPK 140x140(+/-5)cm -1szt
* obłożenie  pacjenta 140 x 160cm(+/-5) -1szt
* nóż 150 z ostrzem skośnym
* nóż sideport 1,2mm -1szt
* Vilance nóż 20G – 1 szt
* nóż slit 2,6mm -1szt
* osłonka na oko -1 szt
* tip 0,9mm/30 stopni -1szt wraz z kluczem
* worek na tacę i ramię mocujące tacę narzędziową -1 szt
* kieliszek 60ml -2szt
* komora testująca do tipa – 1szt wraz z kapturkiem
* port infuzyjny 20G – 1 szt
* kranik – 1 szt
* fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)-1szt
* fartuch L -1 szt.
* ocznik -1szt
* gazik 8-9x8-9cm-8szt
* strzykawka 20ml -1szt
* strzykawka 5ml (trzyczęściowa) -1szt
* strzykawka 3ml (trzyczęściowa)-2szt
* przylepce 2,5 x 13cm-1szt
* końcówka do endolasera 20G -1szt
* mikrogąbki -1szt
* ręcznik papierowy -1szt
* podłokietniki -2 szt.
* Pęsetka do ILM 20G – 1szt
* Igła fletowa 20G – 1szt
* Igła 23/25G – 1szt
* Kaniula Soft tip 20G- 1 szt
* Endodiatermia 25G – 1 szt
* Oświetlacz żyrandolowy – 1 szt
 | Zestaw | **100** |  |  |  |  |  |
|  | **Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 27G i fakoemulscyfikacji :*** igła fletowa 27G -1szt
* kaniula 25G, 20G -1szt
* kaniula 27G -1szt
* kaniula do hydrodyssekcji  27G-3szt.
* obłożenie stolika i CPK 140x140(+/-5) -1 szt.
* obłożenie pacjenta -1 szt.
* osłonka na oko -1szt.
* kaseta wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej -1szt.
* zestaw do podawania gazu -1szt
* strzykawka 5 ml z gwintem -1szt
* kieliszek 60ml -1szt
* fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)-1szt
* fartuch L -1 szt.
* ocznik -1szt
* gazik 8-9x8-9cm-8szt
* strzykawka 20ml -1szt
* strzykawka 3ml -2szt
* przylepce 2,5 x 13cm(+/-10%)-1szt
* kaniula z silikonową końcówką 0,8mm-1szt.
* mikrogąbki -1szt
* worek na ramię i tacę-1szt.
* nóż 150 z ostrzem skośnym
* nóż slit 2,6mm – 1 szt
* tip 0,9mm zakrzywiony -1 szt
* nóż sideport 1,2mm – 1 szt
* ręcznik papierowy -1szt
* podłokietniki -2 szt.
* ILM pensetka 27G
* Zestaw trokarów 27G z zaworkami
* końcówka do diatermii 27G
* soft tip 27G
* sonda do lasera 27G
* pinceta do mycia pola – 1 szt.
 | Zestaw | **20** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |

DZP/381/73A/2020

Załącznik nr 4.2 **ZMIENIONY**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY**

**Część 2 – Jednorazowe uchwyty do wytworzenia krawędzi ILM/ERM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | j.m. | Wymaganailość | Ilość sztuk w opakowaniu  | Ilość opakowań  | Cenajednostkowa netto za opakowanie  | Wartośćnetto 6x7 | Podatek VAT  | Wartośćbrutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy i producent oferowanego produktu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Jednorazowy uchwyt z wysuwaną ząbkowaną pętelką z nitinolu o długości aż do 3,3 mm i zagięciu 30stp. do wytworzenia krawędzi ILM/ERM podczas zabiegu witreoretinalnego. Rozmiar 23G | sztuk | **12** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy uchwyt z wysuwaną ząbkowaną pętelką z nitinolu o długości aż do 3,3 mm i zagięciu 30stp. do wytworzenia krawędzi ILM/ERM podczas zabiegu witreoretinalnego. Rozmiar 25G | sztuk | **12** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |  |  |