DZP/381/73A/2020

Załącznik nr 4.1 **ZMIENIONY**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY**

**Część 1 -** Materiały eksploatacyjne do wykonania zabiegu witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem dwóch aparatów

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | j.m. | Wymagana  ilość | Cena  jednostkowa  netto | Wartość  netto | Podatek  VAT  % | Wartość  brutto | Nazwa handlowa/ producent oferowanego produktu |
|  | **Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji:**   * kaniula 25G -1szt * kaniula do hydrodyssekcji  27G-3szt. * worek na tacę i ramię mocujące tacę narzędziową-1 szt. * Światłowód 23G – 1szt * Endodiatermia 25G – 1szt * Kranik – 1szt * Port infuzyjny 23G – 1szt * Komora testująca do tipa – 1 sztuka wraz z kapturkiem * Igła 23/25G -1 szt * kaseta combined (czyli kaseta do zabiegu kombinowanego t.j. do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej) wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500cięć/min do witrektomii tylnej 23G -1szt. * obłożenie stolika i CPK 140x140(+-5)cm -1szt * obłożenie  pacjenta 140 x 160cm(+-5)cm -1szt * nóż slit 2,6mm -1 szt * nóż sideport 1,2mm – 1 szt * nóż 150 z ostrzem skośnym – 1 szt * tip 0,9mm/30 stopni -1 szt wraz z kluczem * osłonka na oko -1 szt * kieliszek 60ml (+-10ml)cm-1szt * fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)-1szt * fartuch L -1 szt. * ocznik -1szt * gazik 8-9x8-9cm-8szt * strzykawka 20ml -1szt * strzykawka 3ml (trzyczęściowa) -2szt * strzykawka 5ml (trzyczęściowa) -1szt. * zestaw do podawania oleju-1szt. * przylepce 2,5 x 13cm(+/-10%)-1szt * końcówka do endolasera 23G-1szt * mikrogąbki -1szt * ręcznik papierowy -1szt * podłokietniki -2 szt. * igła fletowa 23G -1 szt. * Kaniula soft tip 23G -1szt. * Penseta do ILM 23G – 1szt * Zestaw do podawania gazu – 1szt * Oświetlacz żyrandolowy 25G – 1 szt | Zestaw | **2300** |  |  |  |  |  |
|  | **Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacji :**   * igła fletowa 25G-1szt * kaniula 25G -1szt * kaniula 20G -1szt * kaniula do hydrodyssekcji  27G-3szt. * obłożenie stolika i CPK 140x140 (+/-5cm) -1 szt. * obłożenie pacjenta 140 x 160cm(+/-5cm) -1 szt. * osłonka na oko -1szt. * kaseta combined (czyli kaseta do zabiegu kombinowanego i do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej) wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej 25G-1szt. * światłowód 25G – 1 szt * zestaw trocarów 25G z zaworami – 1 szt * kranik – 1 szt * port infuzyjny 25G – 1 szt * komora testująca do tipa – 1 szt wraz z kapturkiem * igła 23/25G – 1 szt * oświetlacz żyrandolowy – 25G – 1szt (Zamawiający dopuszcza zestaw bez oświetlacza żyrandolowego) * endodiatermia 25G – 1szt * końcówka o endolasera – 25G * zestaw do podawania gazu -1szt (w skład zestawu wchodzi: strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 60ml i 2 szt. Filtrów) * strzykawka trzyczęściowa 5 ml -1szt * kieliszek 60ml -1szt * fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)-1szt * fartuch L -1 szt. * ocznik -1szt * gazik 8-9x8-9cm-8szt * strzykawka 20ml -1szt * strzykawka trzyczęściowa 3ml -2szt * przylepce 2,5 x 13cm-1szt * kaniula z silikonowym końcem -1szt. * mikrogąbki -1szt * worek na ramię i tacę mocujący tacę narzędziową -1szt. * nóż 150 z ostrzem skośnym * nóż slit 2,6mm – 1 szt * tip 0,9mm 30 stopni -1 szt wraz z kluczem * nóż sideport 1,2mm – 1 szt * ręcznik papierowy -1szt * podłokietniki -2 szt. * ILM pensetka 25G 1 szt. * Kaniule z zaworkami 25G * soft tip 25G * pinceta do mycia pola – 1 szt. | Zestaw | **630** |  |  |  |  |  |
|  | **Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 20G i  fakoemulsyfikacji :**   * kaniula 25G -1szt * kaniula do hydrodyssekcji  27G- 3 szt. * zestaw do podawania oleju -1 szt. * kaseta combined (czyli kaseta do zabiegu kombinowanego t.j. do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii tylnej) wraz z drenami i nożem 5000 lub 7,500cięć/min do witrektomii tylnej 20G -1szt. * Światłowód 20G – 1 szt * obłożenie stolika i CPK 140x140(+/-5)cm -1szt * obłożenie  pacjenta 140 x 160cm(+/-5) -1szt * nóż 150 z ostrzem skośnym * nóż sideport 1,2mm -1szt * Vilance nóż 20G – 1 szt * nóż slit 2,6mm -1szt * osłonka na oko -1 szt * tip 0,9mm/30 stopni -1szt wraz z kluczem * worek na tacę i ramię mocujące tacę narzędziową -1 szt * kieliszek 60ml -2szt * komora testująca do tipa – 1szt wraz z kapturkiem * port infuzyjny 20G – 1 szt * kranik – 1 szt * fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)-1szt * fartuch L -1 szt. * ocznik -1szt * gazik 8-9x8-9cm-8szt * strzykawka 20ml -1szt * strzykawka 5ml (trzyczęściowa) -1szt * strzykawka 3ml (trzyczęściowa)-2szt * przylepce 2,5 x 13cm-1szt * końcówka do endolasera 20G -1szt * mikrogąbki -1szt * ręcznik papierowy -1szt * podłokietniki -2 szt. * Pęsetka do ILM 20G – 1szt * Igła fletowa 20G – 1szt * Igła 23/25G – 1szt * Kaniula Soft tip 20G- 1 szt * Endodiatermia 25G – 1 szt * Oświetlacz żyrandolowy – 1 szt | Zestaw | **100** |  |  |  |  |  |
|  | **Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 27G i fakoemulscyfikacji :**   * igła fletowa 27G -1szt * kaniula 25G, 20G -1szt * kaniula 27G -1szt * kaniula do hydrodyssekcji  27G-3szt. * obłożenie stolika i CPK 140x140(+/-5) -1 szt. * obłożenie pacjenta -1 szt. * osłonka na oko -1szt. * kaseta wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej -1szt. * zestaw do podawania gazu -1szt * strzykawka 5 ml z gwintem -1szt * kieliszek 60ml -1szt * fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni)-1szt * fartuch L -1 szt. * ocznik -1szt * gazik 8-9x8-9cm-8szt * strzykawka 20ml -1szt * strzykawka 3ml -2szt * przylepce 2,5 x 13cm(+/-10%)-1szt * kaniula z silikonową końcówką 0,8mm-1szt. * mikrogąbki -1szt * worek na ramię i tacę-1szt. * nóż 150 z ostrzem skośnym * nóż slit 2,6mm – 1 szt * tip 0,9mm zakrzywiony -1 szt * nóż sideport 1,2mm – 1 szt * ręcznik papierowy -1szt * podłokietniki -2 szt. * ILM pensetka 27G * Zestaw trokarów 27G z zaworkami * końcówka do diatermii 27G * soft tip 27G * sonda do lasera 27G * pinceta do mycia pola – 1 szt. | Zestaw | **20** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |  |

DZP/381/73A/2020

Załącznik nr 4.2 **ZMIENIONY**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY**

**Część 2 – Jednorazowe uchwyty do wytworzenia krawędzi ILM/ERM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa | j.m. | Wymagana  ilość | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość  opakowań | Cena  jednostkowa  netto za opakowanie | Wartość  netto  6x7 | Podatek VAT | Wartość  brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy  i producent oferowanego produktu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Jednorazowy uchwyt z wysuwaną ząbkowaną pętelką z nitinolu o długości aż do 3,3 mm i zagięciu 30stp. do wytworzenia krawędzi ILM/ERM podczas zabiegu witreoretinalnego. Rozmiar 23G | sztuk | **12** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy uchwyt z wysuwaną ząbkowaną pętelką z nitinolu o długości aż do 3,3 mm i zagięciu 30stp. do wytworzenia krawędzi ILM/ERM podczas zabiegu witreoretinalnego. Rozmiar 25G | sztuk | **12** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | | |  |  |  |  |