## załącznik nr 6
Formularz asortymentowo cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania parametrów z zakresu hemostazy wraz z najmem analizatorów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagana ilość na 24 miesiące | ilość oznaczeń w opakowaniu | ilość opakowań (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) | cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cena jedn. netto za opakowanie) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy
I. | Rodzaj badania
1 | PT | 110000
2 | APTT | 85000
3 | AT III | 1800
4 | CZAS TROMBINOWY TT | 4500
5 | FIBRYNOGEN | 6000
6 | D-DIMERY | 21000
II. | Akcesoria i części zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
1.
2.
…
n
III | Materiały kontrolne (będą stosowane codziennie (1 x dziennie) na dwóch poziomach - wypełnia Wykonawca potrzebne do wykonania wymaganej ilosci oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca).
1.
2
….
n
RAZEM (punkty I, II, III)
IV. | Najem 2 sztuk analizatorów o parametrach wskazanych w załączniku nr 6 i 7 do SWZ |  |  | Ilość miesięcznych opłat | Czynsz najmu netto / 1 m-c | Wartość netto (Ilość miesięcznych opłat xCzynsz najmu netto / 1 m-c) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | X
1 | Opłata najmu analizatora I (lokalizacja Medyków 14) |  |  | 24 |  |  |  |  | X
2 | Opłata najmu analizatora II (lokalizacja Ceglana 35) |  |  | 24 |  |  |  |  | X
| RAZEM (za całość tj. punkty I, II i III, IV) | [5 empty] | X |  | X
UWAGA:
Wykonawca jest zobowiązany w tabeli w punktach II - III podać wszystkie dodatkowe produkty, akcesoria i części zużywalne, kontrole itp. które niezbędne są do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania analizatorów (z uwzględnieniem podanych ilości oznaczeń) przez 24 miesięczny okres trwania umowy.W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości potrzebnych do oznaczenia deklarowanych przez Zamawiającego ilości badań zabezpieczenie i koszty z nimi związane ponosi Wykonawca.