## Część 1
Załacznik nr 4 - formularz asortymentowo-cenowy
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
DZP/381/31A/2018 Dostawa narzedzi medycznych
Część 1: Narzędzia laparoskopowe
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
| 1. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10-11,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | sztuka | 3
| 2. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10- 11,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | sztuka | 2
| 3. | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | sztuka | 2
| 4. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 13,5 mm, dł. robocza 11,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | sztuka | 2
| 5. | Podwójna nasadka redukcyjna, 13 / 10 mm, 13,5/10 i 13/5, 13,5/5 - mocowana do zaworu trokara | sztuka | 2
| 6. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm | sztuka | 2
| 7. | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | sztuka | 1
| 8. | Wkład zamienny nożyczek, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm | sztuka | 3
| 9. | Wkład zamienny nożyczek, monopolarne, jednorazowe, sterylne, śr. 5 mm, dł. 36 cm ( 1 opak. = 10szt.) | op. | 1
| 10. | Kleszcze chwytające - preparacyjne, bransze typu "szczęki aligatora", obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | sztuka | 1
| 11. | Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna, komplet: tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania , wkład, uchwyt metalowy; śr. 10 mm, dł. 36 cm | sztuka | 1
| 12. | Wkład kleszczy typu Kelly bransze preparacyjne , długie 2 ruchome, śr.5mm, dł robocza 36 cm | sztuka | 1
| 13. | Kleszcze chwytające, okienkowe, jelitowe, obie bransze ruchome; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | sztuka | 2
| 14. | Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 36 cm | sztuka | 1
| 15. | Zapasowy tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania kompatybilny z narzędziami laparoskopowymi posiadanymi przez Zamawiającego firmy Karl Storz | sztuka | 6
| 16. | Uszczelka do trokara o śr. 5-6 mm, autoklawowalna, oznaczona kolorem (opak = 5 szt.) | op. | 15
| 17. | Uszczelka do trokara o śr. 10-11 mm, autoklawowalna, oznaczona kolorem -(opak = 5 szt.) | op. | 15
| 18. | Uszczelka typu pokrywa 60/13 (opak=10 szt) | op. | 8
| 19. | Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30 st., wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu wraz z pojemnikiem do sterylizacji | sztuka | 2
| 20. | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm, wraz z 1 sztuką wkładu dodatkowego | sztuka | 1
| 21. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | sztuka | 1
| 22. | Kleszcze preparacyjno, chwytające, bransze zakrzywione, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | sztuka | 1
| 23. | Kleszcze chwytające, okienkowe, jelitowe, krótkie, obie bransze ruchome; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | sztuka | 2
| 24. | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 13 cm | sztuka | 1
| 25. | Igła punkcyjna, śr. igły 1,6 mm; śr. tubusu 5mm, dł. 36 cm | sztuka | 1
| 26. | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm (+/-10cm) | sztuka | 1
| 27. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk , perforowany, wymiary zewnętrzne (szer.xgł.wys.) 446mm(+/-50mm)x90-100mmx45-50mm | sztuka | 2
| 28. | Dren insuflacyjny, silikonowy, wielorazowy, kompatybilny z posiadanaym insuflatorem firmy Karl Storz Endoskope, model : Endoflator | sztuka | 3
| 29. | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych, pokrywa perforowana, przeźroczysta, dno kontenera perforowane, wyłożone matę typu "jeż", wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.) - 585mm(+/-50mm) x 255-260mm x 145-150 mm | sztuka | 1
| RAZEM | [5 empty] | XX |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX
Uwagi:
W rubryce "Producent" dopuszcza się wpisanie producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
…………………………………………………………..
Data, podpis, pieczątka

## Część 2
Załacznik nr 4 - formularz asortymentowo-cenowy
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
DZP/381/31A/2018 Dostawa narzedzi medycznych
Część 2: Narzędzia do zabiegów okulistycznych dorosłych i dzieci
Narzędzia do zabiegów okulistycznych wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegającej korozji. Narzędzia wytrzymałe na działanie niskich i wysokich temperatur.
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
| 1. | Sonda łzowa wąska, delikatna; średnica końcówki 0,3mm, długość stożkowej końcówki roboczej 26mm, średnica rączki 3mm, długość całkowita 95mm (dopuszczono długość całkowitą 92mm-98mm) | sztuka | 10
| 2. | Hak zezowy typu GRAEFE, duży | sztuka | 4
| 3. | Rozwórka typu MURDOCK (lewa); blansze 14mm okienkowate, wsporniki ślizgowo-oporowe | sztuka | 5
| 4. | Rozwórka typu MURDOCK (prawa); blansze 14mm okienkowate, wsporniki ślizgowo-oporowe | sztuka | 5
| 5. | Imadło do igły typu JACOBI, proste, bez blokady, uchwyt 7,0mm, szerokość końcówki 1,0mm, szczęki 0,5mm, długość całkowita 115mm (dopuszczono długość całkowitą 112mm-116mm) | sztuka | 10
| 6. | Pęsetka typu Satter – mięśniotrzymacz 3-zęby/otwory, lewe | sztuka | 5
| 7. | Nożyczki spojówkowe, lekko zakrzywione o promieniu krzywizny ostrza 12cm, ostre-ostre, długość całkowita 11cm (dopuszczono długość całkowitą 10cm-11cm) | sztuka | 10
| 8. | Nożyczki spojówkowe, lekko zakrzywione o promieniu krzywizny ostrza 12cm, ostre-ostre, długość całkowita 11cm (dopuszczono długość całkowitą 10cm-11cm) | sztuka | 5
| 9. | Nożyczki spojówkowe typu WESTCOTT, zakrzywione blansze o długości od trzpienia mocującego 20mm, długość ostrzy 11mm, ostre końce, długość całkowita 120mm (dopuszczono długość całkowitą 118 – 121mm) | sztuka | 15
| 10. | Peseta do kapsuloreksji typu H.-R. KOCH ze znacznikami, 2,0 – 13,0 mm, bardzo delikatna; długość całkowita 98 mm (dopuszczono długość całkowitą 96mm-100mm) | sztuka | 10
| 11. | Pęseta do kapsuloreksji, mocna; proste końcówki chwytne o długości 12mm, trójkątna platforma chwytna ząbkowana o boku 0,5 mm, ogranicznik styku końcówek o długości 2mm, całkowita długość 103mm (dopuszczono długość całkowitą 100mm-105mm) | sztuka | 10
| 12. | Manipulator / haczyk do podziału jądra typu MIYOSHI, prosty, z ostrą końcówką | sztuka | 25
| 13. | Czoper typu AGARWAL do techniki typu karate phaco, długość całkowita 104 mm (dopuszczono długość całkowitą 101mm-105mm) | sztuka | 25
| 14. | Szpatułka 45°, zagięta, 0.5 x 0.25 mm atraumatyczna | sztuka | 10
| 15. | Imadło do igły typu BARRAQUER zakrzywione, bez zamka, szczęki 0,55 mm, rączka 8,0 mm, dł. całkowita 120 mm (dopuszczono długość całkowitą 118mm-121mm) | sztuka | 10
| 16. | Pęseta tęczówkowa typu BONN zagięta, 8.0 mm, 1 x 2 ząbki | sztuka | 10
| 17. | Pęseta typu COLIBRI z płaszczyzną chwytną do wiązania | sztuka | 15
| 18. | Kaseta do sterylizacji narzędzi z sylikonowym wkładem typu jeżyk, rozmiar: 15-15,5cm x 25-25,5cm x 1,9-2,2cm. | sztuka | 10
| RAZEM | [5 empty] | XX |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX
Uwagi:
W rubryce "Producent" dopuszcza się wpisanie producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
W rubryce "Numer katalogowy" - brak podania numeru katalogowego nie skutkuje odrzuceniem oferty.
………………………………………………………………….
Data, podpis, pieczątka

## Część 3
Załacznik nr 4 - formularz asortymentowo-cenowy
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
DZP/381/31A/2018 Dostawa narzedzi medycznych
Część 3: Narzędzia mikrochirurgiczne stosowane do zabiegów przedniego i tylnego odcinka oka u dzieci i dorosłych
Narzędzia mikrochirurgiczne stosowane do zabiegów przedniego i tylnego odcinka oka wykonanie ze stali nierdzewnej nie podlegającej korozji. Narzędzia wytrzymałe na działanie niskich i wysokich temperatur.
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
| 1. | Mikronożyczki do witrektomii 20G 0,9mm, horyzontalne, zagięte zgodnie z krzywizną siatkówki, zakrzywione ostrza o długości 3mm, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 154mm ±2mm, średnica 6,2mm ±0,2mm | sztuka | 1
| 2. | Mikronożyczki do witrektomii 20G 0,9mm, proste, ze stali chirurgicznej, wielorazowe, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 145mm ,długość rękojeści 115 mm średnica 8 mm ±0,2mm. | sztuka | 1
| 3. | Pęseta do witrektomi typu Claes 20G 0,9mm, do ILM, łapiąca końcem, koniec zaokrąglony z platformą chwytną w kształcie pierścienia, tytanowa rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 155mm ±1mm, średnica 6,2mm ±0,2mm. W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną. | sztuka | 1
| 4. | Pęseta do witrektomii 20G 0,9mm wewnętrzna część ząbkowana, ze stali chirurgicznej, wielorazowa, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści wąskie żłobienia obwodowe, antypoślizgowe. Długość całkowita 145mm ,długość rękojeści 115 mm średnica 8 mm ±0,2mm. | sztuka | 4
| 5. | Nożyczki witreoretinalne zakrzywione, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 23Ga / 0,6 mm; długość ostrzy 2,8mm, długość całkowita 155mm (dopuszczono długość całkowitą 152mm-156mm) | sztuka | 1
| 6. | Nożyczki witreoretinalne typu HEIMANN, proste, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 23Ga / 0,6 mm; długość ostrzy 2,3mm, długość całkowita 155mm (dopuszczono długość całkowitą 152mm-156mm) | sztuka | 8
| 7. | Nożyczki witreoretinalne typu HEIMANN, proste, uchwyt tytanowy8 mm, kolor złoty, 25Ga / 0,5 mm; długość ostrzy 2,3mm, długość całkowita 155mm (dopuszczono długość całkowitą 152mm-156mm) | sztuka | 2
| 8. | Mikronożyczki do witrektomii 25G 0,5mm, horyzontalne, zagięte zgodnie z krzywizną siatkówki, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 152mm ±2mm, średnica 6,2mm ±0,2mm W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną. | sztuka | 1
| 9. | Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor niebieski, 25Ga / 0,5 mm; długość końcówki chwytnej 3,25mm, długość całkowita 155mm (dopuszczono długość całkowitą 152mm-156mm) | sztuka | 2
| 10. | Ostrza z mikroobróbkami zakrzywione, odpowiednie do cięcia i usuwania silikonowych lub akrylowych soczewek IOL długość cięcia 5mm;końcówka do przestawnej długości 9,5 mm ,długość całkowita 94 mm (dopuszczono długość całkowitą 92mm-95mm); narzędzie tytanowe, certyfikowane | sztuka | 1
| 11. | Kaseta do sterylizacji narzędzi z sylikonowym wkładem typu jeżyk, rozmiar: 15-15,5cm x 25-25,5cm x 1,9-2,2cm. | sztuka | 10
| RAZEM | [5 empty] | XXX |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX
Uwagi:
W rubryce "Producent" dopuszcza się wpisanie producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
W rubryce "Numer katalogowy" - brak podania numeru katalogowego nie skutkuje odrzuceniem oferty.
……………………………………………………….
Data, podpis, pieczątka

## Część 4
Załacznik nr 4 - formularz asortymentowo-cenowy
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
DZP/381/31A/2018 Dostawa narzedzi medycznych
Część 4: Narzędzia chirurgiczne stosowane do zabiegów w chirurgii onkologicznej
Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegającej korozji. Narzędzia wytrzymałe na działanie wysokich i niskich temperatur.
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
| 1. | Nożyczki preparacyjne typ Metzenbaum zagięte ,dł. 200 mm, końce tępo- tępe | sztuka | 8
| 2. | Hak typu Richardson-Eastman,dł.270mm | sztuka | 1
| 3. | Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 200mm 8” | sztuka | 2
| 4. | Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 240mm | sztuka | 1
| RAZEM | [5 empty] | XXX |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX
Uwagi:
W rubryce "Producent" dopuszcza się wpisanie producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
W rubryce "Numer katalogowy" - brak podania numeru katalogowego nie skutkuje odrzuceniem oferty.
……………………………………………………
Data, podpis, pieczątka

## Część 5
Załacznik nr 4 - formularz asortymentowo-cenowy
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
DZP/381/31A/2018 Dostawa narzedzi medycznych
Część 5: Narzędzia do zabiegów okulistycznych
Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegającej korozji. Narzędzia wytrzymałe na działanie wysokich i niskich temperatur.
| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Producent | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
| 1. | Pęseta gradówkowa typu DESMARRES (blefarostat) 20 mm | sztuka | 4
| RAZEM | [5 empty] | XXX |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX
Uwagi:
W rubryce "Producent" dopuszcza się wpisanie producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
W rubryce "Numer katalogowy" - brak podania numeru katalogowego nie skutkuje odrzuceniem oferty.
……………………………………………………
Data, podpis, pieczątka