DZP.381.32A.2022							                   Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Koagulator fotonowy

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO

OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Producent, model i typ zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | Min. 2021 | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie działające na podczerwień do endoskopowej oraz otwartej chirurgii do wykonywania miejscowej koagulacji np. koagulacja zmian endometriozy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Koagulator: |  | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Znamionowa moc wejściowa 1,5 A | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klasa bezpieczeństwa min. IIB | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga 5-10 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wymiary max 300x250x100 mm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Klasa szczelności min. IPX0 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Urządzenie przystosowane do krótkich okresów pracy, maksymalny czas impulsu 5s | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyświetlacz informujący o czasie koagulacji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Walizka do przechowywania | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wyłącznik nożny: |  | TAK/NIE* |
|  | Klasa szczelności min. IPX8 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Przyłącze włącznika nożnego 0,5A/12V | TAK | TAK/NIE* |
|  | Sondy do koagulacji: |  | TAK/NIE* |
|  | Napięcie wyjściowe 24V, Moc max 250 W | TAK | TAK/NIE* |
|  | Moc wyjściowa na końcówce sondy +- 40 W/cm2 | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga nie większa niż 300g | TAK | TAK/NIE* |
|  | Standardowa sonda, średnica 16 mm, prosta, płaskie zakończenie, 24V/250W, moc światła +- 40 W/cm2 – 1 szt. | TAK | TAK/NIE* |
|  | Standardowa sonda, średnica 16 mm, końcówka zagięta 90°, płaskie zakończenie, 24V/250W, moc światła +- 40 W/cm2– 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Endoskopowa sonda do laparoskopii, średnica kontaktu 10 mm, długość robocza 340mm, , moc światła +- 40 W/cm2, kąt 30° – 1 szt | TAK | TAK/NIE* |
|  | Adapter do sond: |  | TAK/NIE* |
|  | Napięcie wyjściowe 24V, Moc max 250 W | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość montażu sond poprzez wkręcenie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga z sondą nie większa niż 600g | TAK | TAK/NIE* |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

W kolumnie „Parametry oferowane” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.