## Arkusz1
| DZP.381.51A.2023 | zmodyfikowany | Załącznik nr 7
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej w treści: OPZ) Pakiet 1: Drukarka szkiełek mikroskopowych WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Parametr techniczny | Wymagane | Punktacja
Parametry techniczne i funkcjonalne
1 | Urządzenie do znakowania standardowych preparatów histopatologicznych (szkieł podstawowych wg normy ISO 8037-1) | TAK | Bez punktacji
2 | Technika druku laserowa, bezkontaktowa lub termotransferowa o wysokim kontraście nadruku | TAK | Laserowa – 50 pkt
Termotransfer – 0 pkt
3 | Nadruk bezpośrednio na polu opisowym lakierowanym szkiełka podstawowego | TAK | Bez punktacji
4 | Nadruk odporny na ścieranie oraz działanie środków chemicznych stosowanych w patomorfologii (ksylen, aceton, etanol, propanol, parafina, podwyższona temperatura) | TAK | Bez punktacji
5 | Rozdzielczość wydruku minimum 300 DPI | TAK | > 300 DPI – 5 pkt
≤ 300DPI – 0 pkt
6 | Czas pojedynczego wydruku nie większy niż 5 sek. | TAK | ≤ 3 s – 10 pkt
> 3 sek – 0 pkt
7 | Zachowanie czytelności nadruku przez okres co najmniej 20 lat | TAK | Bez punktacji
8 | Wydruk znaków alfanumerycznych i kodów kreskowych 2D w standardzie Datamatrix | TAK | Bez punktacji
9 | Możliwość nadruku kodów kreskowych 1D | NIE | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
10 | Możliwość wydruku dowolnej grafiki | NIE | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
11 | Możliwość jednoczesnego wydruku kodów kreskowych i znaków alfanumerycznych | TAK | Bez punktacji
12 | Zintegrowany podajnik(ki) automatyczny o pojemności (łącznej) co najmniej 50 szkieł | TAK | ≥ 100 szkieł – 10 pkt
75-99 szkieł – 5 pkt
< 75 szkieł – 0 pkt
13 | Dwa niezależne podajniki szkieł | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
14 | Odbiornik na zadrukowane szkiełka o pojemności nie mniejszej niż 10 preparatów | TAK | > 15 preparatów – 5 pkt
10-15 preparatów 0 pkt
15 | Łatwa wymiana taśmy barwiącej w postaci wyjmowanego z urządzenia modułu podawania taśmy | NIE | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
16 | Żywotność taśmy drukującej co najmniej 5000 wydruków | TAK | ≥ 10 000 wydruków
– 5 pkt
< 10 000 wydruków
– 0 pkt
17 | Możliwość zadruku pojedynczego preparatu z materiałem na szkiełku | NIE | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
18 | Sterowanie wyborem zasobnika na szkiełka z poziomu systemu LIS oraz z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia | NIE | TAK – 2 pkt
NIE – 0 pkt
19 | Możliwość pracy w pełni autonomicznej (własny interfejs HMI w postaci dotykowego ekranu LCD) | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
20 | Interfejs komunikacji z użytkownikiem w języku polskim | NIE | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
21 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | NIE | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
22 | Protokół integracji z systemami klasy LIS wraz z licencją jeśli to konieczne (koszt licencji integracyjnej w cenie jeśli jest wymagana) | TAK | Bez punktacji
23 | Obsługa pełnej funkcjonalności urządzenia za pośrednictwem protokołu integracyjnego | TAK | Bez punktacji
24 | Interfejs komunikacyjny/sterujący typu USB | TAK | Bez punktacji
25 | Interfejs komunikacyjny/sterujący typu Ethernet | NIE | TAK – 3 pkt
NIE – 0 pkt
26 | Zasilanie 230V AC | TAK | Bez punktacji
27 | Wymiary w rzucie na podstawę nie większe niż (szerokość x głębokość) 150x250mm łącznie z odbiornikiem wydruków i podajnikami kasetek | NIE | TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
Gwarancja i serwis
28 | Urządzenie fabrycznie nowe, pochodzące z produkcji seryjnej bez dodatkowych modyfikacji | TAK | Bez punktacji
29 | Okres trwania gwarancji minimum 24 miesiące | TAK | Zgodnie z formularzem ofertowym
30 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy | NIE | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
UWAGI: 1. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji 2. W/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji. 3. Do dostawy zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo. 4. Wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia winny być ze sobą kompatybilne.