DZP/ 381 / 89A/ 2020 Katowice 17.11.2020

 **Do wszystkich Wykonawców**

Odpowiedzi na pytania IV

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

 na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych

**1 PYTANIE**

 **Pytanie nr 1. Część 42 „Infuzory”. Formularz asortymentowo-cenowy.**

Czy Zamawiający dopuści pompy elastomerowe w pozycji 1 i 2 o następujących cechach ?

Zbiornik elastomerowy wykonany z silikonu, znacząco zmniejszający siłę potrzebną do wypełnienia pompy

Pozostałe parametry bez zmian

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

**2 PYTANIE**

**Pytanie nr 1. Część 42 „Infuzory”. Formularz asortymentowo-cenowy.**

Czy Zamawiający dopuści pompy elastomerowe w pozycji 1 i 2 o następujących cechach ?

System wyposażony w filtr cząstek stałych. w końcowej części drenu , zatrzymujący zanieczyszczenia cząsteczkowe oraz znacząco ułatwiający odpowietrzenie systemu

Pozostałe parametry bez zmian

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ

**3 PYTANIE**

**Pytanie nr 1. Część 42 „Infuzory”. Formularz asortymentowo-cenowy.**

Czy Zamawiający dopuści pompy elastomerowe w pozycji 1 i 2 o następujących cechach ?

Pokrowiec uniemożliwiający przechodzenie promieniowania UV

Pozostałe parametry bez zmian

**ODPOWIEDZ**

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ