Znak sprawy : DZP/381/94A/2017 Katowice 20.10.2017

**Do wszystkich wykonawców**

**ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w załącznikach 4.5, 4.11, 4.12, 4.13, 4.18.,4.19, 4.35

W załączeniu zmienione załączniki .

Zmianie ulegają w pkt. III i VIII SIWZ oraz ogłoszeniu nazwy części 5 i 13

Część 5 – Nici monofilamentowe z polid-p-dioksanonu

Część 13 – Nici z poliglaktyny

Zamawiający informuje ,iż w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia zmianie ulegają następujące terminy:

**Termin składania ofert upływa dnia 17.11. 2017r o godz. 10:00**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2017 o godz. 10:30**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie obowiązują zgodnie z zapisem w pkt. XI SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje ,iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie obejmującym powyższe informacje , po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

DZP/381/94A/2017

Załącznik nr 4.5 **ZMIENIONY**

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 5 - Nici monofilamentowe z polid-p-dioksanonu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | OPIS | j.m. | Wymagana  ilość | Cena  jednostkowa  netto saszetki | Wartość netto  4x5 | Podatek VAT  % | Wartość brutto | Nazwa lub kod  (numer katalogowy)  **PRODUCENT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z polid- p- dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 1. Długość\* 200cm pętla.  **Igła**\*\* 48mm; 1/2 koła; okrągła; o zakończeniu trokarowym. | saszetka | 628 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli-p-dioksanonu wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 1. Długość\* 150 cm pętla. **Igła**\*\* 48mm; 1/2 koła; okrągła; o zakończeniu trokarowym. | saszetka | 4 225 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p – dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 1. Długość\* 90cm.  **Igła**\*\* 43mm; 1/2 koła; okrągła; o zakończeniu trokarowym, pogrubiona. | saszetka | 1 728 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli- p - dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 1. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 26mm; 1/2 koła; okrągła; pogrubiona. | saszetka | 864 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli - p dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 1. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 37mm; 1/2 koła; okrągła; o zakończeniu trokarowym, pogrubiona. | saszetka | 432 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p - dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 1. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 30mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 1 296 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p - dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 30mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 864 |  |  |  |  |  |
| 8 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p -dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 2/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 37mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 1 314 |  |  |  |  |  |
| 9 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p – dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 2/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 30mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 450 |  |  |  |  |  |
| 10 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p- dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 3/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 37mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 1 764 |  |  |  |  |  |
| 11 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p – dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 3/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 30mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p - dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 4/0. Długość\* 70cm. **Igła\*\*** 30mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 3 260 |  |  |  |  |  |
| 13 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p – dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 4/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 22mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |
| 14 | **Nić** monofilamentowa, syntetyczna, z poli – p – dioksanonu, wchłanialna, barwiona o okresie podtrzymywania tkankowego w 50%-70% po 28 dniach i okresie wchłaniania 180-210 dni. Grubość 5/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 18mm; 3/8 koła; okrągła. | saszetka | 108 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |  |

\*dopuszczalna tolerancja długości nici ± 10%

\*\*dopuszczalna tolerancja długości igły ± 5%

..........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/94A/2017

Załącznik nr 4.11 **ZMIENIONY**

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 11 -Nici z kopolimeru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | OPIS | j.m. | Wymagana  ilość | Cena  jednostkowa  netto saszetki | Wartość netto  4x5 | Podatek VAT  % | Wartość brutto | Nazwa lub kod  (numer katalogowy)  **PRODUCENT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 1. Długość\* 70cm.  **Igła**\*\* 30 mm; okrągła haczykowata typu J; o zakończeniu krótkim tnącym; pogrubiona | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 0. Długość\* 70cm.  **Igła**\*\* 40 mm; 1/2 koła; okrągła; o zakończeniu krótkim tnącym. | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 30 mm; 1/2 koła, okrągła. | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 2/0. Długość\* 250cm. **Igła** : podwiązka na szpatułce. | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 2/0. Długość\* 10cm x 60cm. **Igła** : podwiązka. | saszetka | 1 440 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 2/0. Długość\* 12cm x 45cm. **Igła** : podwiązka. | saszetka | 1 440 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 2/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 37mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
| 8 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 2/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 30mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
| 9 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 3/0. Długość\* 250cm. **Igła**: podwiązka na szpatułce. | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |
| 10 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 3/0. Długość\* 10cm x 60cm. **Igła**: podwiązka. | saszetka | 1 620 |  |  |  |  |  |
| 11 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 3/0. Długość\* 12cm x 45cm. **Igła**: podwiązka. | saszetka | 1 620 |  |  |  |  |  |
| 12 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 3/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 26mm; 1/2 koła, okrągła. | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
| 13 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 3/0. Długość\* 4cm x 70cm. **Igła**\*\* 26mm; 1/2 koła; okrągła; odczepiana. | saszetka | 108 |  |  |  |  |  |
| 14 | **Nić** pleciona, z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu Poli, powlekana, barwiona, wchłanialna, 75% podtrzymywania tkankowego po 14 dniach, całkowite wchłanianie 56-70 dni. Grubość 1. Długość\* 250cm. **Igła** podwiązka. | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |  |

\*dopuszczalna tolerancja długości nici ± 10%

\*\*dopuszczalna tolerancja długości igły ± 5%

..........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/94A/2017

Załącznik nr 4.12 **ZMIENIONY**

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 12 -Nici z kwasu poliglikolowego I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | OPIS | j.m. | Wymagana  ilość | Cena  jednostkowa  netto saszetki | Wartość netto  4x5 | Podatek VAT  % | Wartość brutto | Nazwa lub kod  (numer katalogowy)  **PRODUCENT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% od 18dni i okresie wchłaniania 60-90 dni, Grubość 1. Długość\* 5cm x 70cm. **Igła**: podwiązka. | saszetka | 648 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% od 18dni i okresie wchłaniania 60-90 dni. Grubość 1. Długość\* 70cm. **Igła**\*\*: 43mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 5000 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% od 18dni i okresie wchłaniania 60-90 dni. Grubość 1. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 37mm; 1/2 koła; okrągła, pogrubiona. | saszetka | 3456 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% od 18dni i okresie wchłaniania 60-90 dni. Grubość 1. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 30mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 864 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana, wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 180dniach i okresie wchłaniania 60-90 dni, 18 dni od zainplantowania absorpcja 60-90dni. Nić barwiona. Grubość 2/0. Długość\* 250cm. **Igła:**podwiązka na szpulce. | saszetka | 120 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana, wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 180dniach i okresie wchłaniania 60-90 dni, 18 dni od zainplantowania absorpcja 60-90dni. Nić barwiona. Grubość 2/0. Długość\* 10cm x 60cm. **Igła:** podwiązka. | saszetka | 2880 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana, wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 180dniach i okresie wchłaniania 60-90 dni, 18 dni od zainplantowania absorpcja 60-90dni. Grubość 2/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 30mm; 1/2 koła, okrągła | saszetka | 864 |  |  |  |  |  |
| 8 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% od 18dni i okresie wchłaniania 60-90 dni. Grubość 2/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 26mm, 1/2koła; okrągła. | saszetka | 864 |  |  |  |  |  |
| 9 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% od 18dni i okresie wchłaniania 60-90 dni. Grubość 3/0. Długość\* 10cm x 60cm. **Igła**: podwiązka. | saszetka | 1440 |  |  |  |  |  |
| 10 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% od 18dni i okresie wchłaniania 60-90 dni. Grubość 3/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\* 30mm; 1/2 koła, okrągła. | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 | **Nić** pleciona syntetyczna, z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem wchłanialna, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% od 18dni i okresie wchłaniania 60-90 dni. Grubość 3/0. Długość\* 70cm. **Igła**\*\*26mm; 1/2 koła, okrągła. | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |  |

\*dopuszczalna tolerancja długości nici ± 10%

\*\*dopuszczalna tolerancja długości igły ± 5%

..........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/94A/2017

Załącznik nr 4.13 **ZMIENIONY**

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 13 - Nici z poliglaktyny**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | OPIS | j.m. | Wymagana  ilość | Cena  jednostkowa  netto saszetki | Wartość netto  4x5 | Podatek VAT  % | Wartość brutto | Nazwa lub kod  (numer katalogowy)  **PRODUCENT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Nić** pleciona syntetyczna,z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni. Grubość 1.  Długość\* 90cm. **Igła**\*\* 48mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 864 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Nić** pleciona syntetyczna,z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni. Grubość 1.  Długość\* 90cm.  **Igła**\*\* 43mm; 1/2 koła; okrągła, o zakończeniu krótkim tnącym. | saszetka | 648 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Nić** pleciona syntetyczna,z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni. Grubość 1.  Długość\* 90cm.  **Igła**\*\* 43mm; 1/2 koła; okrągła, pogrubiona. | saszetka | 3240 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Nić** pleciona syntetyczna,z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni. Grubość 1.  Długość\* 90cm.  **Igła**\*\* 37mm; 1/2 koła; okrągła, pogrubiona. | saszetka | 1296 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Nić** pleciona syntetyczna,z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni. Grubość 0.  Długość\* 90cm.  **Igła**\*\* 37mm; 1/2 koła; okrągła, pogrubiona. | saszetka | 648 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Nić** pleciona syntetyczna,z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni. Grubość 0. Długość\* 70cm.  **Igła**\*\* 30mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 864 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Nić** pleciona syntetyczna,z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni. Grubość 2/0. Długość\* 70cm.  **Igła**\*\* 26mm; 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
| 8 | **Nić** pleciona syntetyczna,z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni. Grubość 2/0. Długość\* 70cm.  **Igła**\*\* 24mm; 3/8 koła; odwrotnie tnąca z zakończeniem; plastyczna/kosmetyczna. | saszetka | 432 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |  |

\*dopuszczalna tolerancja długości nici ± 10%

\*\*dopuszczalna tolerancja długości igły ± 5%

..........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/94A/2017

Załącznik nr 4.18 **ZMIENIONY**

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 18 - Nici powlekane silikonem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | OPIS | j.m. | Wymagana  ilość | Cena  jednostkowa  netto saszetki | Wartość netto  4x5 | Podatek VAT  % | Wartość brutto | Nazwa lub kod  (numer katalogowy)  **PRODUCENT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 5. Długość\* 4cm x 75cm. **Igła**\*\* 55mm; 1/2 koła; okrągła; z zakończeniem krótkim, tnącym | saszetka | 108 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 3. Długość\* 75cm. **Igła**\*\* 48mm; 1/2 koła; okrągła; | saszetka | 558 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 3/0. Długość\* 250cm. **Igła** : bez igły, podwiązka. | saszetka | 240 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 2. Długość\* 90cm. **Igła**\*\* 40mm; 1/2 koła; okrągła; | saszetka | 84 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 0. Długość\* 10cm x 45cm. **Igła** : bez igły, podwiązka | saszetka | 1 440 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 2/0. Długość\* 10 x 45cm. **Igła**: bez igły, podwiązka. | saszetka | 1 440 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 0. Długość\* 75cm. **Igła**\*\* 39mm; 3/8 koła; odwrotnie tnąca; | saszetka | 2 160 |  |  |  |  |  |
| 8 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 0. Długość\* 75cm. **Igła**\*\* 37mm; 1/2 koła; odwrotnie tnąca; wzmocniona | saszetka | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 0. Długość\* 75cm. **Igła**\*\* 26mm; 1/2 koła; okrągła; | saszetka | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 2/0. Długość\* 75cm. **Igła**\*\* 26mm; 1/2 koła; okrągła; | saszetka | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 2/0. Długość\* 2 x 75cm. **Igła**: bez igły, podwiązka; | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |
| 12 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 0. Długość\* 2 x 75cm. **Igła**: bez igły, podwiązka; | saszetka | 1 020 |  |  |  |  |  |
| 13 | **Nić** pleciona, niewchłanialna, poliestrowa, powlekana silikonem. Grubość 1. Długość\* 2 x 75cm. **Igła** : bez igły, podwiązka; | saszetka | 1 020 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |  |

\*dopuszczalna tolerancja długości nici ± 10%

\*\*dopuszczalna tolerancja długości igły ± 5%

..........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/94A/2017

Załącznik nr 4.19 **ZMIENIONY**

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy **FORMULARZ CENOWY**

**WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 19 -Nici naturalne jedwabne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | OPIS | j.m. | Wymagana  ilość | Cena  jednostkowa  netto saszetki | Wartość netto  4x5 | Podatek VAT  % | Wartość brutto | Nazwa lub kod  (numer katalogowy)  **PRODUCENT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Nić** naturalna jedwabna pleciona powlekana czystym woskiem pszczelim lub rafinowany wosk parafinowy NIĆ ZASTEPUJĄCA LEN. Grubość 1. Długość\* 2 x 75cm. **Igła**: podwiązka | saszetka | 1 296 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Nić**  naturalna jedwabna pleciona powlekana czystym woskiem pszczelim lub rafinowany wosk parafinowy NIĆ ZASTEPUJĄCA LEN. Grubość 1. Długość\* 75cm. **Igła**\*\*: 37mm, 1/2 koła; okrągła. | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Nić**  naturalna jedwabna pleciona powlekana czystym woskiem pszczelim lub rafinowany wosk parafinowy NIĆ ZASTEPUJĄCA LEN. Grubość 0. Długość\* 17 x 45cm. **Igła**: podwiązka | saszetka | 1 080 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Nić**  naturalna jedwabna pleciona powlekana czystym woskiem pszczelim lub rafinowany wosk parafinowy NIĆ ZASTEPUJĄCA LEN. Grubość 2/0. Długość\* 17 x 45cm. **Igła**: podwiązka | saszetka | 1 080 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Nić**  naturalna jedwabna pleciona powlekana czystym woskiem pszczelim lub rafinowany wosk parafinowy NIĆ ZASTEPUJĄCA LEN. Grubość 0. Długość\* 2 x 75cm. **Igła:** podwiązka | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Nić**  naturalna jedwabna pleciona powlekana czystym woskiem pszczelim lub rafinowany wosk parafinowy NIĆ ZASTEPUJĄCA LEN. Grubość 2/0. Długość\* 250cm. **Igła:** podwiązka na szpulce | saszetka | 576 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Nić**  naturalna jedwabna pleciona powlekana czystym woskiem pszczelim lub rafinowany wosk parafinowy NIĆ ZASTEPUJĄCA LEN. Grubość 2/0. Długość\* 10 x 75cm. **Igła**: podwiązka. | saszetka | 432 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | | | |  |  |  |

\*dopuszczalna tolerancja długości nici ± 10%

\*\*dopuszczalna tolerancja długości igły ± 5%

..........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/94A/2017

Załącznik nr 4.35 **ZMIENIONY**

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 35-** **Podwiązki i nici stosowane w chirurgii onkologicznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | OPIS | j.m. | Wymagana  ilość | Cena  jednostkowa  netto saszetki | Wartość netto  4x5 | Podatek VAT  % | Wartość brutto | Nazwa lub kod  (numer katalogowy)  **PRODUCENT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Szew**: 3/0, niewchłanialny, syntetyczny, poliamidowy, długość nie mniej niż 75cm: **Igła** 3/8 koła odwrotnie tnąca, długość 24mm (±1mm). Duża odporność igły na odkształcenia, minimalny odsetek odczynów zapalnych, duża wytrzymałość połączenia igły z nitką. | saszetka | 1440 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Szew**: 4/0, niewchłanialny, syntetyczny, poliamidowy, długość nie mniej niż 70cm: **Igła** 3/8 koła odwrotnie tnąca, długość 24mm (±1mm). Duża odporność igły na odkształcenia, minimalny odsetek odczynów zapalnych, duża wytrzymałość połączenia igły z nitką. | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Szew:** 2/0, niewchłanialny, syntetyczny, poliamidowy, długość nie mniej niż 70cm: **Igła** 3/8 koła odwrotnie tnąca, długość 24mm (±1mm). Duża odporność igły na odkształcenia, minimalny odsetek odczynów zapalnych, duża wytrzymałość połączenia igły z nitką. | saszetka | 1080 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Szew:** 3/0, pleciony, wchłanialny, z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni , długość 6 x 45cm**, bez igły**. Wymagany minimalny odsetek odczynów zapalnych | saszetka | 4320 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Szew:** 2/0, pleciony, wchłanialny, z poliglaktyny 910 powlekana poliglaktyną 370 plus stearynian wapnia, o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach i okresie wchłaniania do 42 dni , długość 6 x 45cm, **bez igły**. Wymagany minimalny odsetek odczynów zapalnych | saszetka | 1440 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  |  |  |

..........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy