DZP.381.34EAT.2021

PAKIET 1

Załącznik nr 2.1

Formularz cenowy

Tabela I  - okresowe  konserwacje techniczne

| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena ryczałtowa za 1 przegląd netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.5) | Wartość Brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do histeroskopii BETTOCCHI (Karl Storz) sn: TQ808183-P głowica kamery TH100 moduł image TC200En moduł imageTC300 monitor FULLHD 27" źródło światła LED175 insuflator endoflator | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw do laparoskopii (Karl Storz) sn: RQ805990-P TH100 image 1 H3 TC200EN image 1 connect TC30 image 1 H3 – link monitor full HD 27"TM220 źródło światła TL300 power led 300 endoflator UI500S1 pompa endomat UP210 Diatermia chir. AUTOCON UH401 SN 40102569 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw do laparoskopii (Karl Storz) sn: YV72608-P Procesor sn: XV723522P Monitor 27” HD sn: 9627NB Źródło światła xenon 175 20131520/SV0696150 Duomat pompa 20321020/MV10195 Głowica kamery TM100/YV842199-H Image 1 H3-link TC300/YV724608-8 | 1 | 2 |  |  |  |
|  | Tor wizyjny 3D TC 2000 IMAGE CONNECT (Karl Storz) sn: WS771568-P głowica kamery TH100 sn: VS982076-H sterownik 2D TC300 sn: US768686-P sterownik 3D TC302 sn: US769185-P źródło światła TL300 sn: XS2023 głowica kamery 3D sn: 11445 zestaw do narzędzi | 1 | 2 |  |  |  |

*Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.

Tabela II  - naprawa

| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość roboczogodzin pracy serwisu w ramach naprawy dla określonych w kol. 3 ilości aparatów | Cena ryczałtowa jednej roboczogodziny netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.5) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | j.w. | 4 | 20 |  |  |  |

Tabela III

|  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| Koszt dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi naprawy |  |  |

*wartość nie ujęta w cenie naprawy (będzie płatna oddzielnie)

Razem wartość netto ( wartość netto Tabeli I i II)………………………………zł

Razem wartość brutto – cena ofertowa ( wartość brutto Tabeli I i II)…………………………….zł

....................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

DZP.381.34EAT.2021

PAKIET 2

Załącznik nr 2.2

Formularz cenowy

Tabela I  - okresowe  konserwacje techniczne

| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena ryczałtowa za 1 przegląd netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.5) | Wartość Brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | System elektrochirurgiczny ERBE VIO 200D sn: 11251314 | 1 | 2 |  |  |  |
| 2 | System elektrochirurgiczny ERBE VIO 300D + APC2 sn: 11378349 + 11251044 | 1 | 2 |  |  |  |
| 3 | System elektrochirurgiczny ERBE VIO 300D sn: 11309496 | 1 | 2 |  |  |  |
| 4 | Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 300 + APC sn: F-1850 + B-4038 | 1 | 2 |  |  |  |
| 5 | Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 300 (4 szt.) sn: F-1515, F-1506, F-1848, F-1849 | 4 | 8 |  |  |  |
| 6 | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową ERBE ICC 200 + APC 300 sn: D - 2198 + B-1292 | 1 | 2 |  |  |  |
| 7 | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową ERBE VIO 200S + APC2 (2 szt.) sn: 11322552 + 11321961, 11322551 + 11321918 | 2 | 4 |  |  |  |
| 8 | Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową ERBE VIO 200S + APC2 sn: 11436551 + 11439018 | 1 | 2 |  |  |  |
| 9 | Odsysacz dymów IES 2 z pola operacyjnego sn: 11430420 | 1 | 2 |  |  |  |
| 10 | Przystawka do waporyzacji Bipolar ++ sn: 11432167 | 1 | 2 |  |  |  |
| 11 | Diatermia chirurgiczna VIO 300D s/n: 11458851 | 1 | 2 |  |  |  |
| 12 | Diatermia chirurgiczna VIO 3+APC 3 s/n: 11456650+11458516 | 1 | 2 |  |  |  |
| 13 | Diatermia chirurgiczna VIO 3 s/n: 11456652 | 1 | 2 |  |  |  |
| 14 | Kalibracja diatermii | --- | 10 |  |  |  |

*Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.

Tabela II  - naprawa

| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość roboczogodzin pracy serwisu w ramach naprawy dla określonych w kol. 3 ilości aparatów | Cena ryczałtowa jednej roboczogodziny netto | Wartość Netto (kol.4 x kol.5) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | System elektrochirurgiczny ERBE VIO 200D sn: 11251314 System elektrochirurgiczny ERBE VIO 300D + APC2 sn: 11378349 + 11251044 System elektrochirurgiczny ERBE VIO 300D sn: 11309496 Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 300 + APC sn: F-1850 + B-4038 Diatermia chirurgiczna ERBE ICC 300 (4 szt.) sn: F-1515, F-1506, F-1848, F-1849 Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową ERBE ICC 200 + APC 300 sn: D - 2198 + B-1292 Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową ERBE VIO 200S + APC2 (2 szt.) sn: 11322552 + 11321961, 11322551 + 11321918 Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową ERBE VIO 200S + APC2 sn: 11436551 + 11439018 Odsysacz dymów IES 2 z pola operacyjnego sn: 11430420 Przystawka do waporyzacji Bipolar ++ sn: 1143216 Diatermia chirurgiczna VIO 3 s/n: 11456652 Diatermia chirurgiczna VIO 3+APC 3 s/n: 11456650+11458516 Diatermia chirurgiczna VIO 300D s/n: 11458851 | 17 | 30 |  |  |  |

Tabela III

|  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| Koszt dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi naprawy |  |  |

*wartość nie ujęta w cenie naprawy (będzie płatna oddzielnie)

Razem wartość netto ( wartość netto Tabeli I i II)………………………………zł

Razem wartość brutto – cena ofertowa ( wartość brutto Tabeli I i II)…………………………….zł

.........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

DZP.381.34EAT.2021

PAKIET 3                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2.3

Formularz cenowy

Tabela I  - okresowe  konserwacje techniczne

| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena ryczałtowa za 1 przegląd netto | Wartość netto (kol.4 x kol.5) | Wartość Brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 100C: sn: 11331171, 11395909 | 2 | 4 |  |  |  |
| 2 | Diatermia chirurgiczna EBRE VIO 300D: sn: 11341499 | 1 | 2 |  |  |  |
| 3 | Diatermia bipolarna ERBE 10739-000: sn: BK 739, BI 739, BH 739, BE 739 | 4 | 8 |  |  |  |
| 4 | Erbokryo 10731-000: sn: DJ 731, DH 731 | 2 | 4 |  |  |  |
| 5 | Aparat do nacinania soczewek Diacapsulutom ERBE 10743-000: sn: A-1004 | 1 | 2 |  |  |  |
| 6 | Kalibracja diatermii | --- | 10 |  |  |  |

*Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.

Tabela II  - naprawa

| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość roboczogodzin pracy serwisu w ramach naprawy dla określonych w kol. 3 ilości aparatów | Cena ryczałtowa jednej roboczogodziny netto | Wartość netto (kol.4 x kol.5) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 100C, VIO 300D Diatermia bipolarna ERBE 10739-000 Erbokryo 10731-000 Aparat do nacinania soczewek Diacapsulutom ERBE 10743-000 | 10 | 25 |  |  |  |

Tabela III

|  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| Koszt dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi naprawy |  |  |

*wartość nie ujęta w cenie naprawy (będzie płatna oddzielnie

Razem wartość netto ( wartość netto Tabeli I i II)………………………………zł

Razem wartość brutto – cena ofertowa ( wartość brutto Tabeli I i II)…………………………….zł

.........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

DZP.381.34EAT.2021

PAKIET 4                                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2.4

Formularz cenowy

Tabela I  - okresowe  konserwacje techniczne

| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w ciągu 24 miesięcy | Cena ryczałtowa za 1 przegląd netto | Wartość netto (kol.4 x kol.5) | Wartość Brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw do laparoskopii (Karl Storz) wraz z wyposażeniem: TH102 głowica kamery IMAGE 1 H3-Z SPIES TC200EN image 1 connect TC300 image 1 H3 – link TM220 monitor full HD 27" źródło światła D-LIGHT P źródło światła POWER LED 175 endoflator UI500S1 pompa HAMOU ENDOMAT | 1 | 2 |  |  |  |

*Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.

Tabela II  - naprawa

| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość roboczogodzin pracy serwisu w ramach naprawy dla określonych w kol. 3 ilości aparatów | Cena ryczałtowa jednej roboczogodziny netto | Wartość netto (kol.4 x kol.5) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | j.w | 1 | 15 |  |  |  |

Tabela III

|  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| Koszt dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi naprawy |  |  |

*wartość nie ujęta w cenie naprawy (będzie płatna oddzielnie

Razem wartość netto ( wartość netto Tabeli I i II)………………………………zł

Razem wartość brutto – cena ofertowa ( wartość brutto Tabeli I i II)…………………………….zł

....................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy