## Pakiety
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgowia
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
| 1 | Stymulator dwukanałowy stało natężeniowy o amplitudzie 0-12,75mA, automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów, pojemność baterii 5,3Ah. Możliwość wykonania MRI całego ciała aparatem do 1,5T. | szt. | 16
| 2 | Elektroda domózgowa 8-kontaktowa, kierunkowa, długość kontaktów 1,5mm- z odstępami pomiędzy kontaktami 0,5 lub 1,5mm (do wyboru przez operatora) długość kabla łączącego 30,40 cm: posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG | szt. | 11
| 3 | Elastyczny, niskoprofilowy łącznik do elektrod o długości 50,60, 90 cm z wyposażeniem pozwalającym na implantowanie podskórne łącznika lub adapter do łączników | szt. | 11
| 4 | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14-do 17 mm z mechanizmem blokującym | szt. | 11
| 5 | Pilot pacjenta pracujący bezprzewodowo, pozwalający na ocenę zużycia baterii i informujący pacjenta o konieczności zaplanowania wymiany stymulatora, obsługiwany w języku polskim | szt. | 11
| 6 | Elektroda do mikrorecordingu, sterylna 3 szt w zestawie | kpl. | 11
| 7 | Kaniula do microrecordingu, sterylna, 3 szt w zestawie | kpl. | 11
| 8 | Adapter do elektrod 4 kontaktowych | szt. | 4
|  | Najem programatora oraz wymaganych urządzeń do zabiegu | Ilość opłat miesięcznych |  | Czynsz najmu netto za 1 miesiąc | Wartość netto (Ilość opłat miesięcznych x Czynsz najmu netto za 1 miesiąc) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
| 9 | Opłata najmu programatora oraz wymaganych urządzeń do zabiegu | 24
| Razem (pozycje 1 - 9) | [5 empty] | X |  | X | X
1.Wykonawca wynajmie programator lekarski kompatybilny z zaoferowanymi implantami
2.Wykonawca każdorazowo wynajmie do zabiegu zestawu do Mikrorecordingu oraz urządzenia Micro Drive wraz z adaptacją do odpowiedniej ramy oraz niezbędnym osprzętem
3. Pomoc wykwalifikowanego neurologa w każdym przeprowadzonym zabiegu
4.Zamawiający wymaga by Wykonawca na bieżąco dokonywał bezpłatnych szkoleń personelu biorącego udział w zabiegach zakładania stymulatorów z technik operacyjnych
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu jednokanałowy
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
| 1 | Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu: jednokanałowy, możliwość wyboru trybu pracy: stałonapięciowy lub stałonatężeniowy, możliwość ustawienia i zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów dla elektrod jednorazowego użycia | szt. | 28
| 2 | Elektroda domózgowa czteroogniwowa z odstępami pomiędzy złączami o długości 0,5mm lub 1,5mm o długości kabla łączącego elektrodę 28 lub 40 cm jednorazowego użycia | szt. | 24
| 3 | Pierścień do mocowania elektrody o otworze trepanacyjnym o średnicy 14 mm jednorazowego użycia | szt. | 24
| 4 | Elastyczny łącznik do elektrody o długości 40,60lub 95 cm jednorazowego użycia | szt. | 24
| 5 | Prowadnica do mikrorekordingu; jednorazowego użycia | szt. | 120
| 6 | Przewód do mikrorekordingu; jednorazowego użycia | szt. | 120
| 7 | Elektroda do mikrorekordingu; jednorazowego użycia | szt. | 120
| 8 | Pilot pacjenta; | szt. | 16
| 9 | Tunelizator | szt. | 24
| 10 | Stymulator jednokanałowy stałe napięcie prądu lub stałe natężenie wybór trybu pracy wraz z kompatybilnymi akcesoriami z wszczepionym przewodem łącznikowym, niezbędnymi do wymiany oraz połączenia rozładowanego stymulatora Activa S.C. model 37602 z którego obecnie korzystają pacjenci . | szt. | 4
| L.p | Najem programatora oraz wymaganych urządzeń do zabiegu | Ilość opłat miesięcznych |  | Czynsz najmu netto za 1 miesiąc | Wartość netto (Ilość opłat miesięcznych x Czynsz najmu netto za 1 miesiąc) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
| 11. | Opłata najmu programatora oraz wymaganych urządzeń do zabiegu | 24
| Razem (pozycje 1 - 11) | [5 empty] | X |  | X | X
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca wynajmie programator terapii kompatybilny z zaoferowanymi implantami.
2. Wykonawca wynajmie urządzenia do wprowadzenia elektrod.
3. Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił udział doświadczonej osoby do prowadzenia monitoringu elektrofizjologicznego z interpretacją mikrorekordingu i makrostymulacji w każdym przeprowadzanym przez Zamawiającego zabiegu.
4. Zamawiający wymaga by Wykonawca na bieżąco dokonywał bezpłatnych szkoleń personelu biorącego udział w zabiegach zakładania stymulatorów z technik operacyjnych.
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 3: Stymulator rdzeniowy do stymulacji tonicznej
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
Zestaw do stymulacji rdzenia kręgowego z 16 kontaktowym, stałonapięciowym stymulatorem, kompatybilnym z badaniem rezonansem magnetycznym całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji elektrody/elektrod skład zestawu
| 1 | Stymulator 16-kontaktowy, dwukanałowy, stałonapięciowy, o pojemności baterii 6,3 amperogodziny i wadze 67 gram. Możliwość konfiguracji od 2 do 16 kontaktów elektrody oraz ustawienia od 32 programów w ramach 26 grup, stymulacja klasyczna lub stymulacja o podwyższonej częstotliwości, częstotliwość 2-130 Hz, z przyrostem o 5Hz, w przedziale 10 do 130 Hz, oraz o 1 Hz w przedziale 2 do 10 Hz, szerokość impulsu 60-450us, z przyrostem o 0,1 lub 0,05 V, kompatybilny z badaniem rezonansem magnetycznym całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji elektrody/elektrod | szt. | 12
| 2 | Programator pacjenta | szt. | 8
| 3 | Elektroda chirurgiczna 16 kontaktowa, dwu lub trzyrzędowa, o długości przewodu 65 oraz 90 cm lub dwie elektrody przezskórne 8 kontaktowe o długości przewodu 60,75 oraz 90 cm. Wszystkie rodzaje elektrod kompatybilne z badaniem rezonansem magnetycznym całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji | szt. | 8
| 4 | Łącznik o długości 20,40 lub 60 cm do wyboru | szt. | 16
| 5 | Kabel skriningowy do testu śródoperacyjnego z zatrzaskiwaną obudową | szt. | 8
| Razem | [5 empty] | X |  | X | X
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 6 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 4: Stymulator rdzeniowy, bezprzewodowy wysokiej częstotliwości (HF) do 10kHZ
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego
| 1 | Bezprzewodowy zestaw do stymulacji HF, składający się z 1 elektrody 8 kontaktowej z wbudowanym w przebieg elektrody stymulatorem. W zestawie: system do implantacji z przezskórną kotwicą, 1 ładowarka, 2ładowalne transmitery zewnętrzne | kpl | 12
| 2 | Elektroda 8 kontaktowa wraz z wbudowanym w przebieg elektrody stymulatorem, długość elektrody wraz ze stymulatorem 45 cm, z możliwością przycięcia do wymaganej długości, możliwość wykonania rezonansu całego ciała: 1,5 oraz 3 Tesla | szt. | 6
| Razem | [5 empty] | X |  | X | X