PAKIET 3

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

wymagane parametry technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn (1)

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2021 | TAK/NIE* |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50/60 Hz | TAK | TAK/NIE* |
|  | Rotor do pracy czynnej i biernej kończyn górnych i dolnych | TAK | TAK/NIE* |
|  | Regulacja wysokości trenera kończyn górnych i dolnych bez użycia narzędzi min. do 10 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Możliwość podwyższania osi pedałów urządzenia min. 30-40 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy min. 6” | TAK | TAK/NIE* |
|  | Stabilna metalowa konstrukcja | TAK | TAK/NIE* |
|  | 2-stopniowa regulacja zamachu pedałów min. 7,00 cm, maks. 13,00 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zamknięty plastikowy korpus (PC/ABS), łatwy do czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji | TAK | TAK/NIE* |
|  | Szerokość podstawy urządzenia maks. 50 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Maks. dopuszczalna waga użytkownika min. 130 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Wzrost użytkownika w zakresie min. 140–200 cm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Pobór mocy w trybie stand-by maks. 1,00 W | TAK | TAK/NIE* |
|  | Waga urządzenia Maks. 40,00 kg | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres prędkości ruchu nóg (obr/min) min. 1–60 pasywnie, 5–120 aktywnie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Zakres prędkości ruchu rąk (obr/min) min. 1–60 pasywnie, 5–120 aktywnie | TAK | TAK/NIE* |
|  | Moment obrotowy ruchu nóg min. 1-13 Nm | TAK | TAK/NIE* |
|  | Moment obrotowy ruch rąk min. 1-6 Nm | TAK | TAK/NIE* |

*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ LUB WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji

- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.