## Załącznik 4.1
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Tabela nr 1
Probówki do oznaczania OB. na aparacie metodą logarytmiczną wraz z dzierżawą aparatu
L.P. | Przedmiot zamówienia | Objętość | Wypełnienie | Wymagana ilość | Sugerowana ilość sztuk w opakowaniu | Oferowana ilość sztuk w opakowaniu | j. m. | Ilość opakowań | Cena netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1. | Probówka próżniowa, szklana do odczytu OB na aparacie metoda logarytmiczną | 1,5-3,5 ml | cytrynian sodu 3,8% | 10000 | 100 szt |  | op. | 100
Wymaga się
1. | Dopuszcza się probówki próżniowe, szklane do odczytu OB
2. | Okres ważności/ przydatności do użycia/ probówek do OB nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do szpitala.
3. | Na opakowaniu indywidualnym umieszczona nazwa, nr katalogowy, Producent oraz data ważności produktu.
Tabela nr 2
Dzierżawa aparatu do automatycznego odczytu OB metodą logarytmiczną
L.P. | Przedmiot zamówienia |  | Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp. |  | Ilość urządzeń | Ilość miesięcy | Cena bez VAT/1miesiąc/ 1 sztuka |  | Wartość netto za dzierżawę aparatu przez okres 24 miesięcy |  | Stawka VAT % | Podatek kwota | Wartość brutto za dzierżawę aparatu przez okres 24 miesięcy
1. | Dzierżawa aparatu do automatycznego odczytu OB metodą logarytmiczną wraz z czytnikiem kodów kreskowych. Aparat kompatybilny z oferowanymi probówkami (tabela 1). Probówki stosowane w aparacie są kompatybilne do probówek systemu zamkniętego (pakiet nr 1) stosowanego przez Zamawiającego |  |  |  | 1 szt. | 24 |  |  | 0 |  | 23% | 0 | 0
Wymaga się
1. | Wykonawca dostarczy Urządzenie nie starsze niż z 2016r.
2. | Wykonawca dostarczy Urządzenie i zainstaluje je w Laboratorium Zamawiającego (lokalizacja Medyków 14) na swój koszt.
3. | Przekazanie Urządzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym, sporządzonym z udziałem obu stron
4. | Podłączenie aparatu do systemu informatycznego używanego u Zamawiającego LAB3000 firmy Info-Publishing a po przejściu na system InfoMedica/ AMMS do programu InfoMedica Laboratorium
5. | Wykonawca zapewnia bezpłatne przeszkolenie użytkowników Zamawiającego.
6. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy bezpośrednio po zainstalowaniu analizatora.
7. | Zapewnienie Zamawiającemu nieodpłatnych powtórnych szkoleń wg aktualnych potrzeb w trakcie realizacji umowy.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy