## Stymulatory
	DZP.381.52B.2022 Dostawa stymulatorów					Załącznik nr 4

	Stymulator przeciwbólowy rdzenia
	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto)	VAT %	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Numer / katalogowy	Nazwa / Producenta / lub podmiotu / odpowiedzialn / ego
1.	Generator niezładowalny 2 kanałowy pojemność baterii 5,3 Ah oraz 7,5 Ah do wyboru przez zamawiającego, z możliwością zastosowania stymulacji tonicznej oraz typu burst DR z potwierdzona skutecznościa w badaniah klinicznych, możliwość wykonania baania MRI 1,5T	szt	6
2.	Elektroda przezskórna 8 kontaktowa sterowalna	szt	6
3.	Kotwica automatyczna do elektrody przezskórnej	szt	6
4.	Programator pacjenta obsugujący bezprzewodowo generator, wyświetlajacy komunikaty w języku polskim	szt	6
5.	Łacznik 30 oraz 60cm do wyboru	szt	6
6.	Głowica	szt	6
7.	Kabel do stymulatora próbnego	szt	6
Razem:				xxxxxxxxxxx		xxxxx		xxxxxxxxx	xxxxxxx
	W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.