DZP.381.2.EAT.2021 Katowice 04.02.2021

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

*(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych )*

**I. ZAMAWIAJĄCY:** Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35 zaprasza do składania ofert w postepowaniu o zamówienie publiczne na:

**Obsługę serwisową pomp infuzyjnych**

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa pomp infuzyjnych w zakresie bieżących konserwacji, przeglądów i bieżących napraw tj. utrzymania w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu medycznego określonego w załączniku nr 2.1-2.4 do Zaproszenia. Zamówienie podzielone jest na cztery części :

**Część 1 –** Pompy infuzyjne firmy ASCOR

**Część 2 –** Pompy infuzyjne firmy MEDIMA

**Część 3 –** Pompy infuzyjne firmy FRESENIUS

**Część 4 –** Pompy infuzyjne firmy BRAUN

1. Przez naprawy urządzeń medycznych rozumie się wszelkie prace wykonywane w celu przywrócenia im pełnej sprawności technicznej, w tym także: demontaże, montaże, transport do miejsca użytkowania, instalacje oraz potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego Aparatu.
2. Przez przeglądy techniczne rozumie się wykonywanie czynności( których zakres i ilość określają zalecenia producenta aparatu) takich jak weryfikacja poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymiana części zużywalnych (jeżeli jest przewidziana przez producenta) i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu.
3. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

 50421000-Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

1. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn.zm.) i z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

**III.WARUNEK UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:**

Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postepowaniu.

**IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**  :

Realizacja obsługi serwisowej odbywać się będzie w okresie:

Część nr 1: 24 miesiące od dnia 12.03.2021, z wyjątkiem pkt 3 Tabeli 1 -15 szt. pomp, dla których umowa będzie obowiązywać od 23.05.2021.

Część nr 2: 24 miesiące od dnia 20.02.2021.

Część nr 3: 24 miesiące od dnia 20.02.2021.

Część nr 4: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

**V.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

**1.** Wyboru oferty Zamawiający dokona w oparciu o jedyne kryterium, którym jest 100% cena dla każdej zaoferowanej części.

**2. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:**

C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

(Cmin / Cn ) x 100 x 100% = ilość punktów badanej oferty

1. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Dla dokonania punktacji ofert, ranga w kryteriach oceny ofert określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty 1 % = 1 punkt.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, złożoną przez Wykonawcę ,który uzyska najwyższą ilość punktów w danej części .

**VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:**

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim.
4. **Oferta powinna zawierać:**
5. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6. Wypełniony podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz asortymentowo-cenowy według druków (odpowiednio do oferowanej/nych części) stanowiących załącznik od2.1 do 2.4
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

**5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

a) Ofertę

* **w formie pisemnej papierowej** należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie:

|  |
| --- |
| **,,Nazwa, adres Wykonawcy”****..........................................................****Uniwersyteckie Centrum Kliniczne****im. prof. K. Gibińskiego****Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach****ul. Ceglana 35 40-514 Katowice****„Obsługa serwisowa pomp infuzyjnych ”****DZP.381.2.EAT.2021*****– Nie otwierać przed 12.02.2021r. godz.12:00”*** |

Opakowaną w wyżej wymieniony sposób ofertę należy złożyć w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w sekretariacie **pokój D022**

* **w formie elektronicznej** za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan, zdjęcie, dokument PDF itp). Adres do składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej: acholuj@uck.katowice.pl

Oferta elektroniczna powinna być opisana w następujący sposób:

**Temat: DZP.381.2.EAT.2021 – Oferta na obsługę serwisową pomp infuzyjnych**

Za datę i godzinę wpływu oferty w przypadku poczty elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu na serwerze pocztowym Zamawiającego**.**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga podpisu elektronicznego do złożenia oferty w formie elektronicznej .

b) **Termin składania ofert upływa w dniu** **12.02.2021.** o godz.12.00.

c) Wynik postępowania w formie protokołu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.uck.katowice.pl](http://www.uck.katowice.pl)

**VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Agata Chołuj, pok. E056, tel: 32 –3581-442 w godzinach pracy od poniedziałku do piątku godz. 7.00 – 14.00.
2. Pytania dotyczące Zaproszenia do składania ofert należy przesyłać na adres e-mail : acholuj@uck.katowice.pl .Termin składania pytań upływa dnia **08.02.2021r**. pytania złożone po tym terminie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi.

Odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.uck.katowice.pl w zakładce Zamówienia publiczne pod zaproszeniem do składania ofert .

**VIII.POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA**

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą czyli uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ocenianych ofert w danej części.
3. Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn,

- wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w ofertach,

- poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich w złożonych ofertach,

- wezwania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów w złożonej ofercie.

**IX.KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* + 1. administratorem uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35, tel. 32 3581200, fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32, adres strony www: [www.uck.katowice.pl](http://www.uck.katowice.pl);
		2. inspektorem ochrony danych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest Pan Patryk Rozumek tel. 32 3581 524,, iod@uck.katowice.pl;
		3. uzyskane w niniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
		4. odbiorcami uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (t. j. D.U. z 2018 r., poz. 1330);
		5. uzyskane w niniejszym postepowaniu dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
		6. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących danej osoby jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
		7. w odniesieniu do uzyskanych w postępowaniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
		8. osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących; (**Wyjaśnienie:** skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **(Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

* + 1. nie przysługuje osobie, której dane osobowe dotyczą:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.;

j)w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

k) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

 **Załączniki:**

1. Formularz ofertowy

2.1-2.4Formularze asortymentowo cenowe

1. Wzór umowy

A,B,C,D Załączniki do procedury PB – 4.4.6-02



DZP.381.2.EAT.2021

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO im.prof.K.Gibińskiego**

**ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH**

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... e-mail ...................................................................

Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym ……………………………………………

Nr. konta bankowego ……………………………………………………………………………………..( wskazanego do umieszczenia w zapisach umowy §3 ust6)

Ubiegając się o zamówienie publiczne na obsługę serwisową pomp infuzyjnych oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia w :

**Część 1 – Pompy infuzyjne firmy ASCOR**

cena netto ...................... zł

podatek VAT ........% tj. .............. zł

**Cena ofertowa brutto:** ................................. zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

*Cena netto i brutto to suma odpowiednio wartości netto i brutto z* ***tabeli I, II i IV***

**Część 2 – Pompy infuzyjne firmy MEDIMA**

cena netto ...................... zł

podatek VAT ........% tj. .............. zł

**Cena ofertowa brutto:** ................................. zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

*Cena netto i brutto to suma odpowiednio wartości netto i brutto z* ***tabeli I, II i IV***

**Część 3 – Pompy infuzyjne firmy FRESENIUS**

cena netto ...................... zł

podatek VAT ........% tj. .............. zł

**Cena ofertowa brutto:** ................................. zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

*Cena netto i brutto to suma odpowiednio wartości netto i brutto z* ***tabeli I, II i IV***

**Część 4 – Pompy infuzyjne firmy BRAUN**

cena netto ...................... zł

podatek VAT ........% tj. .............. zł

**Cena ofertowa brutto:** ................................. zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

*Cena netto i brutto to suma odpowiednio wartości netto i brutto z* ***tabeli I, II i IV***

**Termin realizacji:**

Część nr 1: 24 miesiące od dnia 12.03.2021, z wyjątkiem pkt 3 Tabeli 1 -15 szt. pomp, dla których umowa będzie obowiązywać od 23.05.2021.

Część nr 2: 24 miesiące od dnia 20.02.2021.

Część nr 3: 24 miesiące od dnia 20.02.2021.

Część nr 4: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

**Termin gwarancji na części zamienne :** 12 miesięcy gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania usługi wymiany części.

**Termin gwarancji na akumulatory :** 24 miesiące liczone od dnia wymiany akumulatorów

**Termin płatności:** w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT

- Zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione wymagania Zamawiającego stanowiące przedmiot zamówienia

- Zawarta w Zaproszeniu treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o zamówienie publiczne na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej w treści RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

(\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, może wykreślić treść niniejszego oświadczenia)

- W związku z wdrożoną u Zamawiającego procedurą PB – 4.4.6-02 „Organizowanie prac związanych z zagrożeniami przez wykonawców” oświadczamy że zapoznaliśmy się z w/w procedurą dostępną pod adresem https://www.uck.katowice.pl/uploads/files/procedurapbs.doc oraz w przypadku wyboru naszej oferty wypełnimy i podpiszemy następujące dokumenty:

* załącznik 1 do procedury PB – 4.4.6-02 (Zobowiązanie Wykonawcy),
* załącznik 3 do procedury PB – 4.4.6-02 (Lista pracowników Wykonawcy poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach),
* załącznik 4 do procedury PB – 4.4.6-02 (Zasady środowiskowe dla Wykonawców),
* załącznik 5 do procedury PB – 4.4.6-02 (Informacje o ryzykach pochodzących od Wykonawcy).

- Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego*,* oświadczamy, że dane zawartew ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

*..........................................................................*

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

**DZP.381.2.EAT.2021 FORMULARZ ASORTYMENTOWO –CENOWY**

**Załącznik 2.1 Część 1 – Pompy infuzyjne firmy ASCOR**

**Tabela I - przeglądy i konserwacje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów(szt.) | Planowana ilość przeglądów w 24 miesięcy | Sumaryczna ilość przeglądówcałej umowy | Cena ryczałtowa za 1 przegląd netto\* | WartośćNetto(kol.5 x kol.6) | WartośćBrutto |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ASCOR **AP12** sn: 1654/04, 1838/04 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ASCOR **AP14** sn: 1408/0149/05, 1408/0151/05,  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ASCOR **AP14** sn: 14-05785-2012, 14-05798-2012, 14-05779-2012, 14-05780-2012, 14-05789-2012, 14-05781-2012, 14-05793-2012, 14-05791-2012, 14-05794-2012, 14-05782-2012, 14-05786-2012,14-05787-2012, 14-05788-201214-05795-2012, 14-05796-2012 | 15 | 2 | 30 |  |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ASCOR **AP22** sn**:** 4660/09, 4659/09, 3522/07, 22-06689-2013, 4658/09, 4681/09, 0773/04, 0894/04, 0777/04, 3523/07, 3790/08, 0895/04 | 12 | 2 | 24 |  |  |  |
| 5 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ASCOR **AP23** sn: 0371/07, 0390/08, 0430/08, 0753/09, 0589/08, 0373/07 | 6 | 2 | 12 |  |  |  |
| 6 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ASCOR **SEP11S** sn: A/3528/00, A/4296/01, A/4293/01, A/4295/01, A/4297/01, A/4298/01, A/0244/94, A/0986/95, A/2338/98, A/0937/96, A/3529/00, A/3525/00, A/3526/00, A/3527/00, A/3533/00, A/3534/00, A/3531/00, A/3537/00, A/4294/01, A/3312/99, A/3530/00, A/3524/00, A/3532/00, A/2337/98 | 24 | 2 | 48 |  |  |  |
| 7 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ASCOR **SEP21S** sn: B/2322/00, B/1969/99, B/2009/99, B/2320/00, B/2323/00, B/1453/98, B/3005/01, B/3004/01, B/2324/00, B/1948/99 | 10 | 2 | 20 |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |

**\* Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.**

**Tabela II - naprawy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość roboczogodzin pracy serwisu w ramach naprawydla określonych w kol. 3 ilości aparatów | Cena ryczałtowa jednej roboczogodziny netto | WartośćNetto(kol.4 x kol.5) | WartośćBrutto |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ASCOR AP12Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ASCOR AP14Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ASCOR AP22Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa ASCOR AP23Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ASCOR SEP11SPompa infuzyjna dwustrzykawkowa ASCOR SEP21S | 71 | 140 |  |  |  |

**Tabela III - koszt dojazdu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto | Wartość brutto\* |
| Koszt dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi naprawy |  |  |
| Koszt przesyłki dla wykonania usługi naprawy w jedną stronę |  |  |

\* wartość nie ujęta w cenie naprawy (będzie płatna oddzielnie) \* wartości Tabeli III NIE NALEŻY ujmować w wartości oferty (będzie płatna oddzielnie)!!! Zamawiajacy dopuszcza wpisanie ceny równej 0 zł.

**Tabela IV - akumulatory**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akumulatory do pomp | Ilość akumulatorów (szt.) | WartośćNetto | WartośćNetto(kol.2 x kol.3) | WartośćBrutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Akumulator do pompy firmy ASCOR | 99 |  |  |  |

**Dla pompy infuzyjnych AP 14 z pkt 3 o numerach seryjnych:** 14-05785-2012, 14-05798-2012, 14-05779-2012, 14-05780-2012, 14-05789-2012, 14-05781-2012, 14-05793-2012,

14-05791-2012, 14-05794-2012, 14-05782-2012, 14-05786-2012, 14-05787-2012, 14-05788-2012, 14-05795-2012, 14-05796-2012 **umowa będzie obowiązywać od 23.05.2021r.**

*..........................................................................*

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

**DZP.381.2.EAT.2021 FORMULARZ ASORTYMENTOWO –CENOWY**

**Załącznik 2.2 Część 2 – Pompy infuzyjne firmy MEDIMA**

**Tabela I - przeglądy i konserwacje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów(szt.) | Planowana ilość przeglądów w 24 miesięcy | Sumaryczna ilość przeglądówcałej umowy | Cena ryczałtowa za 1 przegląd netto\* | Wartośćnetto(kol.5 x kol.6) | WartośćBrutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S-PCA sn: 0400113/08, 0400115/08,  0400117/08, 0400112/08 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |
| 2 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S1 sn: 0109916/11, 0109917/11, 0109918/11, 0109919/11, 0109920/11, 0109922/11, 0109923/11, 0109924/11, 0109927/11, 0109928/11, 0109929/11, 0109930/11, 0109931/11, 0109932/11, 0109933/11, 0109934/11, 0109935/11, 0109936/11, 0109937/11, 0109938/11, 0109941/11, 0109942/11, 0109943/11, 0109944/11, 0109945/11, 0109940/11, 0109952/11, 0109953/11, 0109955/11, 0109957/11, 0109958/11, 0109959/11, 0109960/11, 0109963/11, 0109964/11, 0109966/11, 0109967/11, 0109969/11, 0109971/11, 0109972/11, 0109965/11, 0118611/14, 0118608/14, 0118610/14, 0118609/14, 012535916, 012535316, 012534816, 012536016, 012536316, 012536216, 012535016, 012535116, 012534316, 012534716, 012534916, 012536116, 012536416, 012536516, 012534216, 012534416, 012536816, 012536716, 012536616, 012534516, 012535616, 012535816, 012535716, 012535216, 012535416, 012535516 | 71 | 1 | 71 |  |  |  |
| 3 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S2 sn:0108718/10, 108493/10, 108703/10 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 4 | Pompa infuzyjna objętościowa Medima P1 sn: 0200376/11, 0200378/11, 0200380/11, 0200381/11, 0200382/11, 0200383/11, 0200384/11, 0200385/11, 0200386/11, 0200388/11, 0200390/11, 0200391/11 | 12 | 1 | 12 |  |  |  |
| Razem: |  |  |

**\* Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.**

**Tabela II - naprawy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość roboczogodzin pracy serwisu w ramach naprawydla określonych w kol. 3 ilości aparatów | Cena ryczałtowa jednej roboczogodziny netto | WartośćNetto(kol.4 x kol.5) | WartośćBrutto |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S-PCAPompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S1Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S2Pompa infuzyjna objętościowa Medima P1 | 90 | 170 |  |  |  |

**Tabela III - koszt dojazdu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość Netto | Wartość brutto\* |
|
| Koszt dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi naprawy |  |  |
| Koszt przesyłki dla wykonania usługi naprawy w jedną stronę |  |  |

\* wartość nie ujęta w cenie naprawy (będzie płatna oddzielnie) \* wartości Tabeli III NIE NALEŻY ujmować w wartości oferty (będzie płatna oddzielnie)!!!

 Zamawiajacy dopuszcza wpisanie ceny równej 0 zł.

**Tabela IV - akumulatory**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akumulatory do pomp | Ilość akumulatorów (szt.) | WartośćNetto | WartośćNetto(kol.2 x kol.3) | Wartość brutto |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Akumulator do pompy firmy Medima | 90 |  |  |  |

*..........................................................................*

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

**DZP.381.2.EAT.2021 FORMULARZ ASORTYMENTOWO –CENOWY**

**Załącznik 2.3 Część 3 – Pompy infuzyjne firmy FRESENIUS**

**Tabela I - przeglądy i konserwacje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów(szt.) | Planowana ilość przeglądów w 24 miesięcy | Sumaryczna ilość przeglądówcałej umowy | Cena ryczałtowa za1 przegląd netto\* | WartośćNetto\*(kol.5 x kol.6) | WartośćBrutto |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Pompa infuzyjnaINJECTOMAT TIVA AGILIA sn: 22534396, 22534397, 22718767, 22718768 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |

**\*** Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.

**Tabela II - naprawy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość roboczogodzin pracy serwisu w ramach naprawydla określonych w kol. 3 ilości aparatów | Cena ryczałtowa jednej roboczogodziny netto | WartośćNetto(kol.4 x kol.5) | WartośćBrutto |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Pompa infuzyjna INJECTOMAT TIVA AGILIA sn: 22534396, 22534397, 22718767, 22718768 | 4 | 20 |  |  |  |

**Tabela III - koszt dojazdu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto | Wartość brutto\* |
| Koszt dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi naprawy |  |  |
| Koszt przesyłki dla wykonania usługi naprawy w jedną stronę |  |  |

\* wartość nie ujęta w cenie naprawy (będzie płatna oddzielnie) \* wartości Tabeli III NIE NALEŻY ujmować w wartości oferty (będzie płatna oddzielnie)!!! Zamawiajacy dopuszcza wpisanie ceny równej 0 zł.

**Tabela IV – akumulatory**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akumulatory do pomp | Ilość akumulatorów (szt.) | WartośćNetto | Wartość Netto(kol.2 x kol.3) | WartośćBrutto |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Akumulator do pompy infuzyjnej INJECTOMAT TIVA AGILIA | 4 |  |  |  |

*..........................................................................*

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

**DZP.381.2.EAT.2021 FORMULARZ ASORTYMENTOWO –CENOWY**

**Załącznik 2.4 Część 4 – Pompy infuzyjne firmy BRAUN**

**Tabela I - przeglądy i konserwacje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów(szt.) | Planowana ilość przeglądów w 24 miesięcy | Sumaryczna ilość przeglądówcałej umowy | Cena ryczałtowa za1 przegląd netto\* | WartośćNetto\*(kol.5 x kol.6) | WartośćBrutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus sn: 002063, 002065, 002080, 002083 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |

**\*** Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi przeglądu tzn.: robocizna, części zużywalne, materiały do konserwacji, dojazd itp.

**Tabela II - naprawy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa/rodzaj aparatu | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość roboczogodzin pracy serwisu w ramach naprawydla określonych w kol. 3 ilości aparatów | Cena ryczałtowa jednej roboczogodziny netto | WartośćNetto(kol.4 x kol.5) | WartośćBrutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus sn: 002063, 002065, 002080, 002083 | 4 | 26 |  |  |  |

**Tabela III - koszt dojazdu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto | Wartość brutto\* |
| Koszt dojazdu do i z siedziby Zamawiającego dla wykonania usługi naprawy |  |  |
| Koszt przesyłki dla wykonania usługi naprawy w jedną stronę |  |  |

\* wartość nie ujęta w cenie naprawy (będzie płatna oddzielnie) \* wartości Tabeli III NIE NALEŻY ujmować w wartości oferty (będzie płatna oddzielnie)!!! Zamawiający dopuszcza wpisanie ceny równej 0 zł.

**Tabela IV – akumulatory**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akumulatory do pomp | Ilość akumulatorów (szt.) | WartośćNetto | WartośćNetto(kol.2 x kol.3) | WartośćBrutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Akumulator do pompy infuzyjnej Perfusor Compact Plus | 4 |  |  |  |

 *..........................................................................*

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych*

 *do reprezentowania Wykonawcy*

DZP.381.2.EAT.2021

Załącznik nr 3

**UMOWA – wzór**

*(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych )*

zawarta w dniu ................................ w Katowicach pomiędzy:

**Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**

z siedzibą: 40 – 514 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

………………………………………………

a

**…………………………………**

z siedzibą: ……………………

wpisanym do ................................. pod nr …………………..

NIP

REGON

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

.........................................................

**§1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania Zamawiający zamawia**,** a Wykonawca przyjmuje do wykonania **obsługę serwisową pomp infuzyjnych** zwanej dalej Obsługą serwisowąw zakresie bieżących konserwacji, przeglądów i bieżących napraw tj. utrzymania w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej sprzętu medycznego określonego w załączniku nr 1 do umowy .
2. Przez naprawy urządzeń medycznych rozumie się wszelkie prace wykonywane w celu przywrócenia im pełnej sprawności technicznej, w tym także: demontaże, montaże, transport do miejsca użytkowania, instalacje oraz potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego Aparatu.
3. Przez przeglądy techniczne rozumie się wykonywanie czynności( których zakres i ilość określają zalecenia producenta aparatu) takich jak weryfikacja poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymiana części zużywalnych (jeżeli jest przewidziana przez producenta) i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu.

**§2.**

**WARUNKI REALIZACJI UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach medycznych. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 186 z późn. zm.);
2. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia aparatów objętych umową w celu wykonania Obsługi serwisowej przez Wykonawcę w lokalizacji Katowice ul. Medyków 14
4. Przeglądy techniczne będą wykonywane w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania przez Wykonawcę drogą elektroniczną zlecenia wystawionego przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego. Szczegóły dotyczące daty i godziny wykonania przeglądu Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Działem Aparatury Medycznej Zamawiającego.
5. Przeglądy techniczne i naprawy będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnych materiałów i narzędzi.
6. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca przewiezie aparat swoim staraniem i na swój koszt do miejsca wykonania usługi i z powrotem po uprzednim uzgodnieniu transportu z osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego. W sytuacji, gdy w celu ekspertyzy uszkodzenia lub wykonania naprawy aparatu zachodzi konieczność wysłania go do serwisu producenta, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koszty takiej operacji. Wysłanie aparatu do ekspertyzy lub wykonania naprawy w takim serwisie może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnej akceptacji Zamawiającego.
7. Wykonawca gwarantuje, że Obsługa serwisowa będzie realizowana zgodnie z zaleceniami producenta aparatów, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż., przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje do wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych.
8. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów aparatów, chyba, że ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizacji oprogramowania.
9. Zamawiający upoważnia do kontaktów: Dział Aparatury Medycznej: tel. (32) 789-40-41, e-mail: aparatura-ligota@uck.katowice.pl
10. Wykonawca upoważnia do kontaktów: ………………………………………………….. tel. nr ….......................................... fax nr …......................................., e-mail: ….............................
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy bez użycia części zamiennych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (za pomocą poczty elektronicznej).
12. W przypadku, gdy do wykonania naprawy niezbędne było użycie części zamiennych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji określającej koszt tych części w ciągu 3 dni roboczych od wykonania diagnostyki. Termin naprawy wynosi wówczas 10 dni roboczych i jest liczony od dnia akceptacji i pisemnego zlecenia naprawy przez Dział Aparatury Medycznej.
13. W szczególnych przypadkach możliwe jest przedłużenie tego terminu po uprzednim uzgodnieniu terminu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na wydłużony termin. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Aparatu zastępczego na okres przedłużonego terminu naprawy.
14. W sytuacji gdy wymiana części zamiennej jest prostą czynnością serwisową Wykonawca dopuszcza możliwość wykonania jej przez pracowników Działu Aparatury Medycznej .
15. Każda czynność (naprawa lub przegląd) zostanie wpisana przez Wykonawcę do paszportu technicznego urządzenia, a w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) odpowiednie orzeczenie techniczne.
16. Wykonawca udziela na dostarczone i wymienione części i podzespoły minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania usługi polegającej na nieodpłatnej wymianie części na pełnosprawne.
17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem Obsługi serwisowej.
18. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że osoby wykonujące obsługę serwisową posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami niezbędne dla realizacji umowy szkolenia oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne.
19. W przypadku gdy naprawa któregoś z Aparatów będzie nieopłacalna, Wykonawca wyda bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego orzeczenie techniczne kwalifikujące Aparat do wycofania z eksploatacji. W takim przypadku zakres umowy ulegnie zmniejszeniu o niewykonane do tego momentu przeglądy techniczne, a Wykonawca nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń.
20. W przypadku zużycia lub niesprawności, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na nowe akumulatorów określonych w załączniku nr 1.
21. Wykonawca udziela na dostarczone akumulatory 24 miesięcznej gwarancji jakości od dnia wymiany, polegającej na nieodpłatnej wymianie akumulatorów na pełnosprawne w terminie 10 dni.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających przeglądom, oraz wynagrodzenia określonego w §3 ust.1 w przypadku, gdy zostaną one wyłączone z eksploatacji.
23. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do niewykorzystania roboczogodzin pracy serwisu w przypadku naprawy a Wykonawca nie ma z tego tytułu żadnych roszczeń.
24. Zamawiający uznaje, iż w przypadku aparatów starszych niż 10 lat, uzyskanie części zamiennych od producenta może być niemożliwe, co może spowodować niemożność wykonania naprawy.
25. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo do zlecenia wymiany niesprawnych części na wolne od wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§3.**

**WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

 (osobno w zależności od uzyskanych części)

 **Część ……….**

 **cena brutto:**.............zł (słownie:............................. )
cena netto: ..............................zł należny podatek VAT :....................zł.

1. Ceny jednostkowe Obsługi serwisowej określone zostały w załączniku nr 1do umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji umowy, a w szczególności wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia , koszt przeglądów technicznych, koszty materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania usługi, koszty robocizny, koszty cła i podatków, jeśli takie występują, koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia Aparatu w przypadku realizacji naprawy poza siedzibą Zamawiającego, koszty wydania orzeczeń technicznych kwalifikujących aparaty do wycofania z eksploatacji, w stosunku do usługi przeglądu technicznego także koszty dojazdu do i z siedziby Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nie obejmuje kosztów oryginalnych części zamiennych niezbędnych dla wykonania naprawy (poza akumulatorami określonymi w załączniku 1)
4. Do wynagrodzenia Wykonawcy za naprawę zostanie doliczony:

a) koszt przejazdu do i z siedziby Zamawiającego w wysokości ….. brutto zgodnie z zadeklarowanym w formularzu cenowym

b) koszt przesyłki w jedną stronę w wysokości ………..brutto zgodnie z zadeklarowanym w formularzu cenowym

1. Zapłata za każdą naprawę lub przegląd techniczny nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy ………………………………………………… w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT w formie papierowej na adres Zamawiającego lub w formie elektronicznej poprzez zastosowanie adresu PEF (rodzaj adresu PEF: NIP, numer adresu PEF: 9542274017). W przypadku, gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.
2. Na podstawie art. 12 ust. 4i i 4j oraz art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1406 z późn.zm.):
	1. Wykonawca ma obowiązek wskazania w umowie rachunku bankowego, który jest zgodny z rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.
	2. W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w pkt. a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@uck.katowice.pl), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja o której mowa powyżej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku bankowego. W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w pkt. a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w pkt a.
	3. W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z pkt b, który został określony zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałe opóźnienie w zapłacie faktury.
	4. W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w pkt a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.
3. Faktura, o której mowa w ust. 6 nie może być wystawiona z datą wcześniejszą niż dzień wykonania usługi potwierdzony podpisaniem protokołu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego aparatu.
4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§4.**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawcazapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego dla danej części w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii względem terminu określonego zgodnie z §2 ust. 11, 12 lub 21 umowy o ile nie zostanie dostarczone urządzenie zastępcze o którym mowa w §2 ust.13 ;
3. w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego dla danej części w § 3 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu przeglądów technicznych względem terminu ustalonego zgodnie z § 2 ust. 4 umowy;
4. w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego dla danej części w § 3 ust. 1 – w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.
	1. Należność z tytułu kary umownej będzie płatna w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.
	2. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
	3. Dla skuteczności oświadczenia o obciążeniu karą umowną, wystarczające jest jego przesłanie na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

**§ 5.**

**ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust.4, 11, 12 lub 21 niniejszej umowy.
3. Dla skuteczności oświadczenia o rozwiązaniu umowy, wystarczające jest jego przesłanie na adres Wykonawcy wskazany w umowie.
4. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

**§ 6**

**ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIAMI**

1. W związku z wdrożoną u Zamawiającego procedurą PB – 4.4.6-02 „Organizowanie prac związanych z zagrożeniami przez wykonawców” (procedura dostępna pod adresem https://www.uck.katowice.pl/uploads/files/procedurapbs.doc) oraz z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej Wykonawca oświadcza, że:
2. zapoznał się z udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego w/w procedurą,
3. osoby wykonujące obsługę serwisową posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami oraz niezbędne dla realizacji umowy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne według potrzeb,
4. osoby wykonujące obsługę serwisową przebywające na terenie Zamawiającego będą posiadały widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcom oraz osobom wykonującym prace na terenie Zamawiającego.
6. Nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawcy zasad określonych w procedurze PB – 4.4.6-02 może skutkować wstrzymaniem prac przez Zamawiającego, a w przypadku nieosiągnięcia zadowalającego poziomu przeciwdziałania zagrożeniom – rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
7. Wykonawca świadomy zagrożeń wynikających z działalności Zamawiającego (załącznik 2 do procedury) zobowiązuje się wypełnić i podpisać następujące dokumenty:
8. załącznik 1 do procedury PB – 4.4.6-02 (Zobowiązanie Wykonawcy),
9. załącznik 3 do procedury PB – 4.4.6-02 (Lista pracowników Wykonawcy poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach),
10. załącznik 4 do procedury PB – 4.4.6-02 (Zasady środowiskowe dla Wykonawców),
11. załącznik 5 do procedury PB – 4.4.6-02 (Informacje o ryzykach pochodzących od Wykonawcy).

**§7.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy od dnia …………………( *zostanie wpisana zgodnie z datami wskazanymi w załączniku nr 1 do Zaproszenia* )
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.
3. Strony dopuszczają zmiany danych stron w umowie
4. zmian danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony.
5. zmiany numeru rachunku bankowego wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 6

niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

1. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawca powołuje koordynatora w osobie:.............................................. , a Zamawiający Zastępca Kierownika Działu Aparatury Medycznej
3. W zakresie BHP Zamawiający powołuje koordynatora ………………………………….
4. Jeśli polubowne rozwiązanie sporu nie będzie możliwe spór zostanie rozstrzygnięty przez

 sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

1. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego.

Załącznik do umowy:

1. Formularz asortymentowo cenowy

**Wykonawca Zamawiający**