DZP.381.25B.2021 	 Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet 2: Tor transmisji i rejestracji obrazu (2)

xxxxxxxxx

Tor transmisji obrazu dla dydaktyki z drugiej Sali Bloku Operacyjnego Chirurgii Przewodu Pokarmowego UCK im. Prof. K. Gibińskiego S.U.M. w lokalizacji Medyków 14

System toru transmisji obrazu winien składać się:

- Z kamery Full HD kompatybilnej z lampą operacyjną KLS Martin, posiadaną przez zamawiającego, którą należy zamontować ww. w lampie operacyjnej na bloku operacyjnym w Sali 2. Chirurgii Przewodu Pokarmowego wraz ze sterowaniem tej kamery.

- Transmisji obrazu do Sali Dydaktycznej Chirurgii Przewodu Pokarmowego:

  - zamontowanie kamery, konwertera, urządzenia strumieniującego i podłączenie kablem do sieci szpitalnej,

  - konfiguracja komputera w Sali dydaktycznej do wyświetlania zabiegów z 1 i 2 lampy operacyjnej.

Lampa operacyjna umiejscowiona jest na 2 Sali bloku operacyjnego Chirurgii Przewodu Pokarmowego. Jest to nowa lampa operacyjna, ale bez zainstalowanej kamery. Należy doposażyć tę lampę w kamerę i niezbędne urządzenia do transmisji sygnału z kamery Full HD, do Sali Dydaktycznej Chirurgii Przewodu Pokarmowego poprzez sieć szpitalną. Następnie skonfigurować komputer w Sali dydaktycznej tak by można było wyświetlać zabiegi z 1 i 2 sali operacyjnej na telewizorze w tej Sali.