## mod dla pakietu 2 i 18
Formularz asortymentowo cenowy | [9 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | szt. | 20
Podstawowy zestaw:1 płytka, 4 śruby blokujące Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych, dostępne w rozmiarach 23-109mm Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3 mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. Śruby długości 12 do 18 mm stopniowane co 2 mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm. Możliwość jedno-i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacj hybrydowej. Płytki niskoprofilowe-wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm, szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki [Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na: - niskoprofilowe płytki dostępne w pełnej gamie wymiarowej w zakresie od 20 do 110mm, ze stopniowaniem co 2,5mm; -wkręty kostne samogwintujące i samonawiercające, jedno- i dwu-korówkowe (w tym również śruby rewizyjne) o trzech średnicach 3.5mm 4.0mm 4.5mm i o długościach w zakresie od 12 do 18mm, stopniowane co 2mm, wprowadzane prostopadle oraz pod wieloma kątami (dając układ rozbieżny względem siebie zapewniając najwyższą siłę utwierdzenia w kości), - system posiada możliwość wprowadzenia śruby centralnie w osi płytki, grubość płytki wraz z mechanizmem blokującym max. 2,3mm - szerokość płytki max. 18mm  proste jednoczesne blokowanie 2 śrub jednym elementem, blokowanie śrub do płytki (w pełni odwracalne) następuje poprzez obrót specjalnego „śmigła” o 90 stopni, - płytki dogięte dopasowane do naturalnej lordozy szyjnej (bez konieczności doginania) - prosta blokada wkręta pozwalająca na łatwe rewizyjne usunięcie]
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania umowy użyczyć w ramach wartości brutto oferty zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów neurochirurgicznych wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo cenowy | [7 empty] | Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 18: Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki w przypadku nowotworów z zastosowaniem cementu
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | wymagana ilość | cena jedn. netto | Wartość netto (wymagana ilość x cena jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | kod produktu
1 | wg opisu wskazanego w rzędzie poniżej | szt. | 30
Komplet składa się z cementu, 2 igieł dostępowych, 1 igły biopsyjnej. Cement o czasie zastygania-8 min, podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu-konsystencja plasteliny, brak fazy ciekłej, cement nieprzezierny dla promieni RTG, środek kontrastujący siarczan baru, w zestawie młotek , uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360 stopni), podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej, wszystkie elementy zestawu sterylne, jednorazowe. (Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Kompletu składającego się z cementu, 2 igieł dostępowych, 1 igły biopsyjnej. Cement o czasie zastygania- do 15min, podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu. brak fazy ciekłej, cement nieprzezierny dla promieni RTG, środek kontrastujący siarczan baru, w zestawie młotek , uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,6cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360 stopni), podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej, wszystkie elementy zestawu sterylne, jednorazowe.)
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X
................................................................................
czytelny podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy