## CZĘSCI
załącznik nr 4.1.
Formularz asortymentowo - cenowy
Część 1: Materiały eksploatacyjne do fakoemulsyfikacji zaćmy
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedziałnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Jałowy zestaw do zaćmy: KANIULA 25G DO PRZEDNIEJ KOMORY(ZAGIĘTA) 1szt. KANIULA DO HYDRODYSEKCJI 27G 3szt. OBŁOŻENIE NA STOLIK 112x112cm 1szt. CYSTOTOM 27G 1szt. OBŁOŻENIE PACJENTA 100x120cm 1szt. OSŁONKA SILIKONOWA NA TIP 0,9mm 1szt. NÓŻ DO PORÓW BOCZNYCH 1,2mm 1szt. NÓŻ TYPU SLIT 2,4-2,6mm 1szt. NÓŻ SKOŚNY 15st. 1szt. KASETA DO FAKOEMULSYFIKACJI 1szt. PLASTIKOWA OSŁONKA NA OKO 1szt. TIP DO FAKOEMULSYFIKATORA 1szt. PODŁOKIETNIKI 71x80cm 2szt. KUBEK PLASTIKOWY 1szt. OBŁOŻENIE 76x76cm 1szt. FARTUCH L Z RĘCZNIKIEM 1szt. FARTUCH L 1szt. IGŁA 23G25 1szt. OPATRUNEK NA OKO 1szt. GAZIKI 8x8cm 10szt. PRZYLEPIEC 2,5x13cm 1szt. STRZYKAWKA 20ml LL 1szt. STRZYKAWKA 5ml LL 1szt. STRZYKAWKA 2ML LL 3szt. RĘCZNIK PAPIEROWY 1szt. | zestaw | 14000
2. | Zestaw jałowy do witrektomii przedniej (anterior) (op = 6 szt.) | zestaw | 20
3. | Jałowy płyn do śródoperacyjnego płukania gałki ocznej typu BSS 500ml –opakowanie elastyczne- worek | szt. | 12000
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia 8 sztuk aparatów o minimalnych parametrach wskazanych w załączniku nr 5.1. do SIWZ. Aparaty te mają być kompatybilne z materiałami eksploatacyjnymi wskazanymi w poz. 1-3 powyżej
2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów
a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia – deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III);
b) opis oferowanych wyrobów medycznych np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ .
3. W poz. 1 Zamawiający podając w tabelce konkretną ilość sztuk miał na myśli minimalną ilość, jaka ma się znaleźć zestawie
……………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
Formularz asortymentowo - cenowy załącznik nr 4.2
Część 2: Materiały eksploatacyjne do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cen. jedn. netto) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedziałnego | Numer katalogowy (jeśli istnieje)
1. | Jałowy, jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 20G i fakoemulsyfikacji : - kaseta combined wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej 20G-1szt. -światłowód 20G-1szt. -oświetlacz żyrandolowy -25G -1szt. -endodiatermia 25G-1szt. -końcówka do endolasera 20G-1szt. -zestaw do podawania oleju-1szt. -igła fletowa 20G-1szt. -penseta do ILM 20G-1szt. -Vilance nóż 20G-1szt. -nóż 15 stopni z ostrzem skośnym-1szt. -nóż sideport 1,2mm-1szt. -nóż slit 2,6mm-1szt. -port infuzyjny 20G-1szt. -kranik-1szt. -tip 0,9mm/30 stopni-1szt. -komora testująca do tipa -1szt. -kaniula 25G-1szt. -kaniula do hydrodyssekcji 27G-3szt. -kaniula soft tip 20G-1szt. -igła 23/25 G -1szt. -strzykawka 3 ml(trzycześciowa)-2szt -strzykawka 5ml(trzyczęściowa)-1szt. -strzykawka 20ml.-1szt. -mikrogąbki-1szt. -gaziki 8X8cm-8szt. -ocznik-1szt. -przylepce 2,5X13cm-1szt. -osłonka na oko -1szt. -kieliszek 60ml-1szt. -obłożenie stolika i CPK 140X140cm (+/-5 cm)-1szt. -worek na tacę i ramię-1szt. -podłokietniki -2szt. -obłożenie pacjenta 140X160cm-1szt. -fartuch M z ręcznikiem(pakiet wierzchni)-1szt. -fartuch L-1szt. -ręcznik papierowy-1szt. | zestaw | 700
2. | Jałowy, jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji : - kaseta combined wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej 20G-1szt. -światłowód 23G-1szt. -oświetlacz żyrandolowy -25G -1szt. -endodiatermia 25G-1szt. -końcówka do endolasera 23G-1szt. -zestaw do podawania oleju-1szt. -igła fletowa 23G-1szt. -penseta do ILM 23G-1szt.. -zestaw trocarów 23G bez zaworów-1szt. -kranik 1szt. -port infuzyjny 23G -1szt. -nóż 15 stopni z ostrzem skośnym-1szt. -nóż sideport 1,2mm-1szt. -nóż slit 2,6mm-1szt. -tip 0,9mm/30 stopni-1szt. -komora testująca do tipa -1szt. -kaniula 25G-1szt. -kaniula do hydrodyssekcji 27G-3szt. -kaniula soft tip 23G-1szt. -igła 23/25 G -1szt. -strzykawka 3 ml(trzyczęściowa)-2szt -strzykawka 5ml(trzyczęściowa)-1szt. -strzykawka 20ml.-1szt. -mikrogąbki-1szt. -gaziki 8X8cm-8szt. -ocznik-1szt. -przylepce 2,5X13cm-1szt. -osłonka na oko -1szt. -kieliszek 60ml-1szt. -obłożenie stolika i CPK 140X140cm (+/-5cm)-1szt. -worek na tacę i ramię-1szt. -podłokietniki -2szt. -obłożenie pacjenta 140X160cm-1szt. -fartuch M z ręcznikiem(pakiet wierzchni)-1szt. -fartuch L-1szt. -ręcznik papierowy-1szt. | zestaw | 1200
3. | Jałowy, jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacji : - kaseta combined wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500 cięć/min do witrektomii tylnej 25G-1szt. -światłowód 25G-1szt. -oświetlacz żyrandolowy -25G -1szt. -endodiatermia 25G-1szt. -końcówka do endolasera 25G-1szt. -zestaw do podawania gazów-1szt. -igła fletowa 25G-1szt. -penseta do ILM 25G-1szt. -zestaw trocarów 25G z zaworami-1szt. -zestaw trocarów 25G bez zaworów-1szt. -kranik-1szt. -port infuzyjny 25G-1szt. -nóż 15 stopni z ostrzem skośnym-1szt. -nóż sideport 1,2mm-1szt. -nóż slit 2,6mm-1szt. -tip 0,9mm/30 stopni-1szt. -komora testująca do tipa -1szt. -kaniula 25G-1szt. -kaniula do hydrodyssekcji 27G-3szt. -kaniula soft tip 25G-1szt. -igła 23/25 G -1szt. -strzykawka 3 ml(trzyczęściowa)-2szt -strzykawka 5ml(trzyczęściowa)-1szt. -strzykawka 20ml.-1szt. -mikrogąbki-1szt. -gaziki 8X8cm-8szt. -ocznik-1szt. -przylepce 2,5X13cm-1szt. -osłonka na oko -1szt. -kieliszek 60ml-1szt. -obłożenie stolika i CPK 140X140cm (+/-5cm)-1szt. -worek na tacę i ramię-1szt. -podłokietniki -2szt. -obłożenie pacjenta 140X160cm-1szt. -fartuch M z ręcznikiem(pakiet wierzchni)-1szt. -fartuch L-1szt. -ręcznik papierowy-1szt. | zestaw | 400
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X | X
UWAGA:
1. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia aparatu o minimalnych parametrach wskazanych w załączniku nr 5.2. do SIWZ. Aparat ten ma być kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi wskazanymi w poz. 1-3 powyżej
2. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych dokumentów
a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia – deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III);
b) opis oferowanych wyrobów medycznych np. katalogi, ulotki, karty techniczne lub inne materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ .
3. Zamawiający podając w tabelce konkretną ilość sztuk miał na myśli minimalną ilość, jaka ma się znaleźć w poszczególnym zestawie
……………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy