Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514  Katowice  ul. Ceglana 35

- Znak sprawy : DZP/381/28A/2018

  - SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dostawa płynów  dializacyjnych, materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 144 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U.              z   2017 r. poz. 1579 z póź.zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami

zatwierdził w dniu:  3.04.2018r.

Z upoważnienia D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w  Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/3581200 lub 32/358-14-41   fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.uck.katowice.pl   e-mail : bzp@uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.   Przedmiotem zamówienia  jest:

Dostawa płynów  dializacyjnych, materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych   -

wyszczególnienie ilościowe i  asortymentowe określono w załączniku nr 4 do SIWZ

2.    Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki określone w ustawach; Prawo farmaceutyczne  (t.j. Dz. U z 2017 r.,poz.

2211), Ustawa o wyrobach  medycznych (t.j.Dz. U. z 2017 r.  poz. 211)

3.   Okres przydatności do użycia płynów  dializacyjnych, materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów

nerkozastępczych  nie może być krótszy niż niż 12 miesięcy  licząc od daty  dostawy.

4.   Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33141324-7  - igły do dializ

33181510-0 - płyny do terapii nerkowej

33181200-4 – filtry  do dializy

5.   Dostarczane Wyroby medyczne powinny być przez Wykonawcę odpowiednio opakowane i oznakowane (tj. muszą

posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta).  Zamawiający

dopuszcza możliwość zaoferowania Wyrobów medycznych  oznakowanych w języku angielskim stosownie do art. 14 ust.

2 Ustawy o wyrobach medycznych.

6.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert  częściowych

8.   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia  dynamicznego systemu   zakupów oraz

nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

9.  Zamawiający w trybie art. 24aa  ustawy  Pzp  zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny   ofert, a  następnie badać

będzie czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako  najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24  ust. 1  pkt. 12 – 23 i art.24 ust.5 pkt 1 ustawy  Pzp

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

b)  zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

c)   sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.   Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego

dokumentu (JEDZ) - załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia  warunki udziału w postępowaniu

2     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument, o którym mowa w rozdz.

VI.1  niniejszej  SIWZ  składa  każdy z Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o zamówienie. Dokumenty  te mają

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak  podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

Wykonawców wykazuje  spełnianie warunków udziału w postępowaniu,brak podstaw  wykluczenia.

3.   Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5

ustawy  Pzp przekazuje   Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej  grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp według załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem

oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10  dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub

dokumentów:

- odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Dokumenty  potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego

5).   zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty

odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  tj. w  odniesieniu do wyrobów medycznych

objętych przedmiotem zamówienia - deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas

wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego

(dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)

6).   opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe, ulotki, karty techniczne  lub  inne  materiały

informacyjne  producenta zawierające charakterystykę, parametry techniczne, nazwę handlową/numery katalogowe

produktu w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

5.    Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia  lub dokumenty są  niekompletne, zawierają  błędy lub budzą wskazane

przez  Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania.

6.   Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia

oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące

tego Wykonawcy (w takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w ofercie sygnaturę postępowania, w

którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.

352).

7.   W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których obowiązuje wyłącznie forma pisemna.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: bzp@uck.katowice.pl, a faksem na nr (32) 358-14-32.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa   wyznaczonego terminu składania  ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ  wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Dla ułatwienia udzielania odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ Wykonawca przesyła równocześnie e-mailem (w wersji edytowalnej) na adres : bzp@uck.katowice.pl

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Małgorzata Klata e-mail : bzp@uck.katowice.pl ,  fax (32) 358-14-32.

- VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium. Wadium wynosi: 28.600,00 zł  ( dwadzieścia  osiem tysięcy sześćset  zł 00/100 ).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - w pieniądzu - wpłaty należy dokonać przelewem na konto Banku Gospodarstwa Krajowego numer   34 1130 1091 0003 9068 9720 0003.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

    - gwarancjach bankowych

    - gwarancjach ubezpieczeniowych

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

- Wadium w formie poręczeń i gwarancji  powinno zostać złożone w  siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr D021 (Sekretariat) w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

„  DZP/381/28A/2018      WADIUM

– Nie otwierać przed  15.05.2018r.,  godz.10.30”

- Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9a.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

        - Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp z przyczyn leżących po jego stronie,  nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub  nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

        - Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  określonych w ofercie ,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących  po stronie

Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek  Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a)  wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do  reprezentowania

wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  SIWZ

b)  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu  zamówienia (JEDZ) -  załącznik   nr 2

do SIWZ

c)   wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

formularz asortymentowo - cenowy -  załącznik  nr  4  do SIWZ.

d)   pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty  oraz

poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie

rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

  - Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia.

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5.     Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem  nieważności.Oferta musi być

podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty   sporządzone w języku obcym są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.     Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  oraz

potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego - inne niż oświadczenia,

mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  kopii dokumentu, jeżeli złożona przez

Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7.     Dla Wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  PzpWykonawcy wspólnie

ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

8.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz   zabezpieczenie jej

nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według

poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy

........................................

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35  40-514 Katowice

DZP/381/28A/2018

- Oferta na dostawę płunów dializacyjnych,materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych

– Nie otwierać przed  15.05.2018r., godz.10.30”

9.     Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma

pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób

analogiczny do sposobu złożenia oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę bądź wycofanie należy

dodatkowo opatrzyć dopiskiem  „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”.

10.   Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu   o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XI. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35, w sekretariacie - pokój D021

- Termin składania ofert upływa w dniu  15.05.2018r. o godz.10.00.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju E055 w dniu  15.05.2018r.  o godz. 10.30.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c) ceny,

d) terminu dostawy, przydatności do użycia

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.  Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej   z obowiązującymi

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego;

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują;

2.   Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

3.   Cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po   przecinku.

4.   Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów iusług   (Dz. U. z

2017 r., poz. 1221 z póź. zm.).

5.   Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego   obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W

takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego

dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

cena  -   60%;

termin  dostawy  –  20%

termin płatności – 10%;

termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy -10%

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „cena”:

(Cmin / Cn ) x 100 x 60%

C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

3.  Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium  „termin dostawy”:

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin  dostawy”:

ilość punktów przyznawana za oferowany termin dostawy (1 % =1 pkt) :

- termin dostawy  do 2 dni roboczych - 20 punktów

- termin dostawy  od 3 dni roboczych do  5 dni roboczych   –  10 punktów

- termin  dostawy powyżej   5 dni roboczych   –  0 punktów

  - Kryterium termin dostawy  będzie rozpatrywane na podstawie  zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu dostawy.

  - Termin dostawy wymagany przez Zamawiającego nie może  być dłuższy niż 7 dni roboczych  od dnia   złożenia zamówienia

  - Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium  to  20 punktów.

Jeżeli Wykonawca wpisze termin  dostawy dłuższy niż  7 dni roboczych  to przygotuje ofertę niezgodnie z  SIWZ, co

skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4.  Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „ termin płatności”:   (1 % =1 pkt)

60 dni – 10 pkt

30 dni – 0 pkt

  - Kryterium termin płatności będzie rozpatrywane na podstawie  zadeklarowanego w formularzu ofertowym terminu płatności  30/60 dni

  - Termin płatności wymagany przez Zamawiającego nie może  być krótszy niż 30 dni

  - Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 10 punktów.

5.   Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium  termin przydatności do użycia liczony od dnia   dostawy:

W ramach kryterium „termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy” ocena ofert zostanie dokonana przy

zastosowaniu wzoru:            TUo

TU = ------------ x 100 pkt x 10 %

TUmax

gdzie:

T U– liczba punktów w ramach kryterium „Termin przydatności do użycia liczony od dnia dostawy”

TUo – termin przydatności do użycia  oferty ocenianej

TUmax – najdłuższy termin  przydatności do użycia spośród ofert ocenianych

a.     Kryterium termin przydatności do użycia będzie rozpatrywane na podstawie  zadeklarowanego w formularzu

ofertowym termin przydatności do użycia.

b.     Termin przydatności do użycia wymagany  przez zamawiającego nie może  być krótszy niż 12 miesięcy

c.      Maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 10 punktów.

d.      Jeżeli wykonawca wpisze termin przydatności do użycia krótszy niż 12 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z

SIWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej

rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje termin przydatności do użycia 12 miesięcy licząc od dnia

dostawy.

6.  Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w   niniejszej  SIWZ,

spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust.4 i 5 ustawy Pzp , braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności

- unieważnieniu postępowania  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Zamawiający udostępni informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej www.uck.katowice.pl  .

  - Zamawiający zawrze  umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 5  do SIWZ

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedna ofertę.

  - Miejsce i termin zawarcia umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

  - Jeżeli wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Pzp Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- XV.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.)  oraz   Kodeksu cywilnego.

- XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Załączniki:

- Formularz  ofertowy

- Formularz oświadczeń wykonawcy  - JEDZ

- Formularz oświadczenia/informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (do przesłania po uzyskaniu informacji z otwarcia ofert)

4.    Formularz asortymentowo-cenowy

5.     Wzór  umowy

DZP/381/28A/2018                                                                                                                                           Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO  IM. PROF.KORNELA GIBIŃSKIEGO  ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  W  KATOWICACH

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

Adres zamieszkania*………………………………………………………………………

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

Osoba wskazana do kontaktu ………………………………………………………………

Ubiegając się o zamówienie publiczne na Dostawę płynów  dializacyjnych, materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych wyszczególnionych asortymentowo i ilościowo w Załączniku nr 4 oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cenę ofertową (wartość) brutto: ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

Termin dostawy  płynów  dializacyjnych, materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów nerkozastępczych  odbywać  się będą w okresie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ilościach i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu częściowym w terminie   ………… (wpisać oferowany termin dostawy ) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Termin płatności  …………. (wpisać oferowany termin płatności ) dni od dnia  otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia.

Termin przydatności do użycia  liczony od dnia dostawy wynosi ……………….. (wpisać oferowany termin przydatności do użycia)

miesięcy

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,  spełniamy  wszystkie wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania Zamawiającego.

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  tj. 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawami:  Prawo farmaceutyczne  (t.j. Dz. U z 2017 r.,poz. 2211), Ustawa o wyrobach  medycznych (t.j.Dz. U. z 2017 r.  poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego  oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym na dzień składania ofert.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

- do reprezentowania wykonawcy

*) dotyczy  osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza oraz  wspólników w spółce cywilnej

DZP/381/28A/2018

Załącznik nr 2

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

DZP/381/28A/2018

Załącznik nr  3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności*
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Prawa zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę płynów  dializacyjnych, materiałów jednorazowych do prowadzenia zabiegów nerko zastępczych.

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.           O ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z póź. zmian.) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

lub

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami:

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

* niepotrzebne skreśić

DZP/381/28A/2018

............................................................                                                                                                                                                                Załącznik nr  4

pieczęć firmowa Wykonawcy

Formularz asortymentowo – cenowy

PŁYNY DIALIZACYJNE, MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PROWADZENIA ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH

| Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania | Jm | Ilość wg j.m. | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto (poz. 4 x 5) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto poz. (6+7) | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, identyczne jak na fakturze Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie : - potas 2 lub 4 mmol/l; - sód 133 mmol/l; - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l; - wodorowęglany 20 mmol/l. Opakowanie - 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu : 1.typu Luer Lock 2.typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. | worek | 10000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 4% cytrynian sodu w workach 1500 ml. Opakowanie - worek zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. | worek | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym o składzie : - potas 2 lub 3 lub 4 mmol/l; - sód 140 mmol/l; - wapń 1,5 mmol/l; - wodorowęglany 35 mmol/l. Opakowanie - 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza | worek | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cytrynian trójsodowy stężony do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego - ampułka 5 ml (opakowanie = 20 amp) | opak | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Worki na filtrat 10 L z zaworem spustowym | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rozdzielacz 2x4 do jednorazowego podłączenia 4 worków substytutu/dializatu | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły plastikowe typu SPIKE o długości 72 mm (opak = 100 szt. | opak | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 11,5Fr. lub 13,5Fr. z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długości cewnika : 15 cm, 20 cm, 24 cm ± 1 cm | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: 1. zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu ( z końcówką Safe Lock) i wapnia (z igłą typu Spike); 2. hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1.8m2; 3. drenu dializatu; 4. drenu substytutu | szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do plazmaferezy składający się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: 1. kasety integrującej 3 dreny: tętniczy, żylny, filtratu; 2. plazmofiltra o pow. 0,6m2; 3. drenu substytucji osocza/albumin; 4. worka na filtrat | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Hemofiltr polisulfonowy o pow. 2,3m2 dedykowany do dializy albuminowej | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do hemofiltracji heparynowej składający się z hemofiltru o pow. 1,4 m2, zintegrowanej kasety łączącej dreny krwi i filtratu, dreny substytutu | szt | 30 |  |  |  |  |  |

UWAGA

Posiadamy aparat do ciągłej terapii nerkozastepczej MULTIFILTRATE z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej w/w płyny i materiały jednorazowe muszą być kompatybilne z aparatem.

.................................................................

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli  w imieniu Wykonawcy

DZP/381/28A/2018

Załącznik nr  5

UMOWA - projekt

zawarta w dniu  …………………….r.  w  Katowicach    pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                        w   Katowicach z siedzibą: 40 – 514 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym , reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala   - Ireneusza Ryszkiel

a

……………………………………………………………………………………………………….

KRS:

NIP:

REGON:

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowaną  przez:

.........................................................

.........................................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego–zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa następującej treści:

§1.

- PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca  przyjmuje  do wykonania,  dostarczanie  płynów dializacyjnych, materiałów jednorazowych do prowadzenia  zabiegów nerkozastępczych zwanych dalej „Wyrobami medycznymi”, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularzu asortymentowo-cenowym wybranej w postępowaniu oferty)

§2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY  W ZAKRESIE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

- Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:

a)  obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą  o wyrobach    medycznych ( t.j.

Dz.U. z 2017 r., poz. 211); Prawo farmaceutyczne (t.j.Dz. U z 2017 r., poz. 2211),

b)  warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

a)  oferowane wyroby medyczne są kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu  i  używania  przy

udzielaniu świadczeń medycznych;

b)  oferowane  Wyroby medyczne są wolne od wad;

c) oferowane Wyroby medyczne są dostarczane transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

- Dostarczane Wyroby medyczne powinny być przez Wykonawcę odpowiednio opakowane i oznakowane (tj. muszą posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta).  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Wyrobów medycznych  oznakowanych w języku angielskim stosownie do art. 14 ust. 2 Ustawy o wyrobach medycznych.

- Okres przydatności do użycia dostarczanych Wyrobów medycznych liczony od dnia dostawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

- Każdorazowa dostawa częściowa Wyrobów medycznych odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez   Aptekę  Szpitalną.

- Zamówienia będą składane Wykonawcy faxem lub  e-mailem na numer/adres podany w niniejszej umowie.

- Zamawiający upoważnia do składania zamówień na dostawy częściowe Kierownika Apteki Szpitalnej lub farmaceutę  fax. nr 32 3581205, e-mail apteka@uck.katowice.pl lub fax. nr (32) 789-48-42 e-mail : aptekal@uck.katowice.pl

- Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe…………….. tel. nr …..............................fax nr ….................................... e-mail .....................

- Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu w terminie do … ( zgodnie ze złożoną ofertą )   dni  roboczych od dnia  złożenia zamówienia.

- Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Wyrobów medycznych  do Apteki Szpitalnej  w  lokalizacji: 40-752  Katowice   ul. Medyków 14  lub  bezpośrednio na  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Przyjęcie przez Zamawiającego przesyłki zawierającej Wyroby medyczne, dostarczonej przez przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy także przewoźnika lub innego podmiotu realizującego dostawę na zlecenie Wykonawcy) nie jest poprzedzane badaniem ilościowo – asortymentowym lub jakościowym dostarczonego towaru. Przyjęcie takiej przesyłki przez Zamawiającego nie jest równoznaczne z potwierdzeniem, że przedmiotowy asortyment został dostarczony w ilości i jakości zgodnej z zamówieniem.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć

kwoty:

brutto:.................zł (słownie:................................ )
     netto: ............................zł  należny podatek VAT :.........zł

2.  Ceny jednostkowe  Wyrobów medycznych   określone zostały  w załączniku nr 1 do umowy.

3.  Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię wyrobów

medycznych   nastąpi przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek Wykonawcy w ciągu ………( zgodnie ze

złożoną ofertą )    dni  od  dnia otrzymania  przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku  gdyby Wykonawca

zamieścił  na  fakturze  inny termin płatności  niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności

określony w umowie.

4.  Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

- REKLAMACJE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Wyroby medyczne nie posiadają oznakowania określonego w §2 ust. 3 umowy, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonych Wyrobów medycznych ze złożoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie.

- Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe Wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności Wyrobów medycznych  ze złożoną ofertą albo braku oznakowania dostarczonego Wyrobów medycznych w sposób określony w §2 ust. 3 umowy do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy zamówionych wyrobów medycznych na zasadach i w  terminie określonym  w  niniejszej Umowie oraz gdy będzie to niezbędne do zapewnienia   prawidłowego udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności zapewnienia ciągłości leczenia pacjentów przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy niedostarczonych w terminie   wyrobów medycznych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z zakupem wyrobów medycznych u podmiotu trzeciego, stanowiących różnicę pomiędzy ustaloną przez Strony ceną wyrobów medycznych, a ceną  zapłaconą podmiotowi trzeciemu. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia Zamawiającego  innych przewidzianych prawem albo zapisami niniejszej umowy roszczeń i praw.

- § 5.

KARY UMOWNE

1.  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 1 % wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego  zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w dostawie;

b) w wysokości 1 % wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego  zamówienia

częściowego – za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

c) w wysokości 2 % wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach  danego zamówienia częściowego – za każdy przypadek w którym konieczny był zakup wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach wskazanych w § 4 ust. 5 umowy;

d) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto  określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kara umowna określona w ust. 1 pkt c) może być dochodzona dodatkowo i niezależnie od roszczenia wskazanego w § 4 ust. 5.

§ 6.

- ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

a) Wykonawca pięciokrotnie nie dotrzyma terminów realizacji dostaw częściowych określonych zgodnie           z  §2 ust. 9 niniejszej umowy;

b) opóźnienie w zrealizowaniu  którejkolwiek dostawy częściowej przekroczy 10 dni kalendarzowych;

c) Wykonawca opóźni się z realizacją któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 umowy  o ponad 10 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

- Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zawarta jest na okres  24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisó  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy.

- Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

a) zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej Strony;

b)   zmiany numeru katalogowego producenta dotyczącego  przedmiotu umowy,

c)   zmiany producenta , w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się

z    produkcji -  przy cenie nie wyższej niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca przekazuje

Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości

potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,

d)   zmiany na nowy wyrób medyczny,  równoważny  po cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie

w przypadku braku oferowanego wyrobu medycznego (zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu, utraty

refundacji ). Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w razie zaistnienia okoliczności stanowiących

podstawę zmiany stosownymi dokumentami. Po przeprowadzeniu negocjacji i ustaleniu charakteru zmiany

Strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku gdy w okresie jednego miesiąca od powzięcia

wiadomości o braku oferowanego Wyrobu medycznego Strony nie osiągną pisemnego porozumienia co do

warunków dostarczania nowego, równoważnego Wyrobu medycznego umowa ulega rozwiązaniu w tej części

z ostatnim dniem tego miesięcznego terminu,

e)  tymczasowego dostarczania Wyrobu medycznego w jednostkowych opakowaniach o innej ilości sztuk w

opakowaniu  niż określona w ofercie Wykonawcy w przypadku braku dostępności na rynku Wyrobu

medycznego w zaoferowanej wielkości opakowania;

f)   stałego, czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości obniżenia cen jednostkowych  Wyrobu  medycznego

na podstawie rabatów (upustów, itp.) udzielonych przez Wykonawcę. W przypadku stałego obniżenia ceny

strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku czasowego lub dotyczącego konkretnej ilości Wyrobu

medycznego obniżenia ceny zmiana taka nie będzie wymagać sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod

warunkiem, że udzielenie rabatu przez Wykonawcę będzie uwidocznione na fakturze Wykonawcy

przynajmniej poprzez zawarcie informacji o wysokości rabatu. Potwierdzeniem takiej zmiany (przyjęciem

rabatu) ze strony Zamawiającego będzie w takim przypadku zapłata faktury. W przypadku gdy Wykonawca nie

umieści na  fakturze informacji o wysokości rabatu konieczne będzie zawarcie pisemnego aneksu do Umowy;

g)   wydłużenie okresu trwania umowy – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego

przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania;

h)  zwiększenia limitów ilościowych poszczególnych Wyrobów medycznych w stosunku do ilości określonych

w umowie pod warunkiem, że nastąpi to bez zwiększenia łącznej  wartości brutto przedmiotu umowy i wynikać

będzie ze zmiany potrzeb Zamawiającego w stosunku do pierwotnie przyjętych;

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:

- wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany

- uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

- propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.

Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy.  W przypadku gdyby  w terminie 1 miesiąca od podjęcia negocjacji nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę  z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany  wykazać Zamawiającemu ,iż proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego , może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu   zgody  przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy                      miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze  dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

Wykonawca                                                                                                                         Zamawiający

Załączniki do umowy:

-Formularz asortymentowo-cenowy