## załącznik nr 7
Formularz asortymentowo cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 7 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 1: Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania parametrów z zakresu hemostazy wraz z najmem analizatorów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | wymagana ilość oznaczeń na 24 miesiące | Oferowana ilość oznaczeń w opakowaniu | Ofertowana ilość opakowań * (z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) | cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cena jedn. netto za opakowanie) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy /Nazwa handlowa (jeśli istnieje)
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11
I. | Rodzaj badania
1 | PT | 90000
2 | APTT | 80000
3 | AT III | 1200
4 | CZAS TROMBINOWY TT | 4500
5 | FIBRYNOGEN | 10000
6 | D-DIMERY | 25000
| Heparyna drobnocząsteczkowa (odczynnik Anty Xa) | 500
| Heparyna niefrakcjonowana (odczynnik Anty Xa) | 500
| Rivaroxaban (odczynnik Anty Xa) | 500
| Apixaban (odczynnik Anty Xa) | 500
II. | Akcesoria i części zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
1.
2.
…
n
III | Materiały kontrolne (będą stosowane codziennie (1 x dziennie) na dwóch poziomach - wypełnia Wykonawca potrzebne do wykonania wymaganej ilosci oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca).
1.
2
….
n
IV. | Najem 2 sztuk analizatorów o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 i 8 do SWZ |  |  | Ilość miesięcznych opłat | Czynsz najmu netto / 1 m-c | Wartość netto (ilość miesięcznych opłat x cen. jedn. Netto za 1 miesiąc najmu) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | X | X
1 | Opłata najmu analizatora I (lokalizacja Medyków 14) |  |  | 24 |  |  |  |  | X | X
2 | Opłata najmu analizatora II (lokalizacja Ceglana 35) |  |  | 24 |  |  |  |  | X | X
| RAZEM (za całość tj. punkty I, II i III, IV) | [5 empty] | X |  | X | X
UWAGA:
1. Wykonawca jest zobowiązany w tabeli w punktach II - III podać wszystkie dodatkowe produkty, akcesoria i części zużywalne, kontrole itp. które niezbędne są do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania analizatorów (z uwzględnieniem podanych ilości oznaczeń) przez 24 miesięczny okres trwania umowy.W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości potrzebnych do oznaczenia deklarowanych przez Zamawiającego ilości badań zabezpieczenie i koszty z nimi związane ponosi Wykonawca.
2. * Oferowaną ilości opakowań (kol. 5) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.3) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.4) - ilości opakowań wynikające z podanych ilości oznaczeń muszą być podane w liczbach całkowitych w zaokrągleniu w górę (tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym)
3. Odczynniki muszą być w pełni kompatybilne z zaoferowanymi analizatorami
4. W podanych ilościach badań uwzgledniono oznaczenia kontroli jakości. Wewnętrzna kontrola jakości wykonywana na dwóch poziomach codziennie.
5. Wykonawca w ramach umowy zapewni bezpłatnie udział w międzynarodowej kontroli jakości dla parametru AT III, heparyny drobnoczasteczkowej, Heoparyny niefrakcjonowanej, Apiksabanu, Riwaroksabanu – dla lokalizacji Medyków.
Formularz asortymentowo cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 7 do SWZ
(załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet 2: Dostawa odczynników laboratoryjnych do rotacyjnej tromboelastometrii wraz z najmem analizatora
Lp. |  | Wymagana ilość oznaczeń na 24 miesiące | Oferowana ilość oznaczeń w opakowaniu | Ofertowana ilość opakowań *(z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań) | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto (ilość opakowań x cen. jedn. netto za opakowanie) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa Producenta lub podmiotu odpowiedzialnego | Numer katalogowy /Nazwa handlowa (jeśli istnieje)
kol. 1 | kol. 2 | kol. 3 | kol. 4 | kol. 5 | kol. 6 | kol. 7 | kol. 8 | kol. 9 | kol. 10 | kol. 11
Rodzaj badania
I | Odczynniki do oceny układu krzepnięcia oraz jego interakcji z trombocytami we krwi pobranej na cytrynian - 4 testy: - rekalcynacja próbki i łagodna aktywacja wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. - rekalcynacja próbki i aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. - rekalcynacja próbki, aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia oraz blokowanie aktywności trombocytów w warunkach in vitro za pośrednictwem cytochalazyny D. - rekalcynacja próbki, aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia oraz blokowanie fibrynolizy w warunkach in vitro za pośrednictwem kwasu traneksamowego lub aprotyniny. | 400
II | Odczynniki do oceny układu krzepnięcia oraz jego interakcji z trombocytami we krwi pobranej na cytrynian - 4 testy: - rekalcynacja próbki i łagodna aktywacja wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. - rekalcynacja próbki i aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia. - rekalcynacja próbki, aktywacja zewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia oraz blokowanie aktywności trombocytów w warunkach in vitro za pośrednictwem cytochalazyny D. - rekalcynacja próbki, łagodna aktywacja wewnątrzpochodnego szlaku krzepnięcia oraz blokowanie aktywności heparyny w warunkach in vitro za pośrednictwem heparynazy. | 560
III | Akcesoria, materiały kontrolne i części zużywalne potrzebne do wykonania w/w ilości oznaczeń w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
1.
2.
n
IV. | Inne produkty niezbędne do wykonywania w/w badań w podanych ilościach w ciągu 24 miesięcy (wypełnia Wykonawca)
1.
2.
…
n
V | Najem anlizatora o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 i 8 SWZ |  |  | Ilość miesięcznych opłat | Czynsz najmu netto / 1 m-c | Wartość netto (ilość miesięcznych opłat x cen. jedn. Netto za 1 miesiąc najmu) | VAT % | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | X | X
1 | Opłata najmu analizatora (lokalizacja Medyków 14) |  |  | 24 |  |  |  |  | X | X
RAZEM (za całość tj. za punkty I, II, III, IV, V) | [6 empty] | X |  | X | X
UWAGI:
1. Wykonawca jest zobowiązany w tabeli w punktach II - IV podać wszystkie dodatkowe produkty, akcesoria i części zużywalne, kontrole itp. które niezbędne są do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania analizatorów (z uwzględnieniem podanych ilości oznaczeń) przez 24 miesięczny okres trwania umowy.W przypadku nie ujęcia odpowiedniej ilości potrzebnych do oznaczenia deklarowanych przez Zamawiającego ilości badań zabezpieczenie i koszty z nimi związane ponosi Wykonawca.
2. *Oferowaną ilości opakowań (kol. 5) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.3) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.4) - ilości opakowań wynikające z podanych ilości oznaczeń muszą być podane w liczbach całkowitych w zaokrągleniu w górę (tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym)
3. Odczynniki muszą być w pełni kompatybilne z zaoferowanym analizatorem
4. W podanych ilościach badań uwzględniono oznaczenia kontroli jakości.
5. Materiał kontrolny powinien obejmować swym zakresem parametry mierzone na dwóch poziomach