DZP.381.103A.2023  								                                                      Załącznik nr 4

WYKAZ DO OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wieża laparoskopowa

| Lp. (analogicznie z OPZ– zał. nr 3 | Opis parametru, funkcji | Wartość oferowana przez Wykonawcę * PUNKTACJA |
| --- | --- | --- |
| I | Procesor wideo |  |
| 6 | Procesor video | możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania w 3D za pomocą aktualizacji oprogramowania - 10 pkt brak możliwości rozbudowy - 0 pkt |
| 8 | Procesor video wyposażony w system obrazowania z technologią blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | technologia optyczno-cyfrowa - 10 pkt technologia cyfrowa - 0 pkt |
| 15 | Zapis zdjęć w formacie: TIFF i JPEG lub JPEG | format JPEG I TIFF - 10 format JPEG - 0 pkt |
| 16 | Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 8 poziomów regulacji jasności | ≥ 9 poziomów - 10 pkt 8 poziomów - 0 pkt |
| III. | GŁOWICA KAMERY 4K |  |
| 30 | #### Głowica kamery wyposażona min. w 2 programowalne przyciski sterujące funkcjami procesora video | >2 programowalne przyciski - 10 pkt 2 programowalne przyciski - 0 pkt |
| 32. | Waga głowicy kamery poniżej 350g | <280 g - 10 pkt 280 g - 350 g - 0 pkt |
| VI. | INSUFLATOR CO2 Z PODGRZEWANIEM I ODDYMIANIEM - 1 SZT. |  |
| 49. | System oddymiania uruchamiany przy aktywacji kompatybilnej diatermii | automatyczne oddymianie - 10 pkt brak automatycznego oddymiania - 0 pkt |

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć